## 1招标工程量清单;扉—1
| 薛埠中心幼儿园室外附属维修工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 工 程 造 价咨 询 人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 2分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：薛埠中心幼儿园室外附属维修工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量
一) | 0410 | 道路、场地工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 园区内原砼道路、场地拆除，砼道路面层拆除，锯缝机锯缝、清理、拆除垃圾装车外运，运距及弃置点自行考虑，拆除范围以甲方控制、现场签证为准 | m3 | 494.82
2 | 041001001002 | 拆除路面 | 园区内原道板砖道路拆除，道板砖面层拆除，清理、拆除垃圾装车外运，运距及弃置点自行考虑，拆除范围以甲方控制、现场签证为准 | m2 | 412.58
3 | 041001003001 | 拆除基层 | 园区内原砼道路、场地、道板砖基层拆除，道路基层拆除，清理、拆除垃圾装车外运，运距及弃置点自行考虑，拆除范围以甲方控制、现场签证为准 | m3 | 371.13
4 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 砖砌体拆除,砖砌排水沟、砖砌挡墙、砖砌水池(包含砖砌体的饰面层，粉刷、贴砖等)，垃圾清理、拆除垃圾装车外运，运距及弃置点自行考虑，拆除范围以甲方控制、现场签证为准 | m3 | 31.5
5 | 04B001 | 补充清单项目 | 拆除砼排水沟预制盖板,拆除垃圾外运，弃置点及相关费用自行考虑,拆除范围以甲方控制、现场签证为准 | m3 | 2.88
6 | 04B002 | 补充清单项目 | 拆除操场处金属栏杆,拆除垃圾外运，弃置点及相关费用自行考虑,拆除范围以甲方控制、现场签证为准 | m | 41
7 | 040202011001 | 碎石 | 部位:园区内道路、场地、铺装地面，地面整平、碾压,100mm厚碎石垫层，路基整形碾压、铺装、整平 | m2 | 3711.34
8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 园区内道路、场地,15cm厚C30砼路面（非泵送商品砼),路面刻痕，养护，锯缝机每隔5m锯缩缝,沥青填缝，每隔50m设置一条横向胀缝，缝宽2cm,内置浸油木纤板,养生、模板支、拆等全部工序，具体做法详图纸设计 | m2 | 3358.39
9 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 园区内场地,10cm厚C30砼路面（非泵送商品砼）,养护，锯缝机每隔5m锯缩缝,沥青填缝，养生、模板支、拆等全部工序，具体做法详图纸设计 | m2 | 352.95
10 | 04B003 | 补充清单项目 | 部位:室外地面,13厚EPDM塑胶面层,含基层局部打磨、基层清理、封底胶处理及画线(含在排水沟盖板上施工),具体颜色、做法及要求见图纸设计，按铺设塑胶面层的面积计算，具体颜色、样式须经甲方认可。 | m2 | 352.95
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 工作内容：机械挖方，人工修槽，三类土，堆于路床外侧。工程计量规则：按计价表规则计量 | m3 | 79.22
12 | 040103001001 | 回填方 | 6%灰土沟槽回填，就地取土、掺灰、消解石灰、分层夯实。工程计量规则：按计价表规则计量 | m3 | 40.62
13 | 04B004 | 补充清单项目 | 余土外运,运距及弃置点自行考虑 | m3 | 38.6
14 | 040501016001 | 砌筑方沟 | 砖砌排水沟,10cmC15砼垫层，M7.5水泥砂浆，240厚MU10砼实心砖沟壁，平均深度45cm，沟内净宽35cm，排水沟内侧1:2水泥砂浆粉刷，5cm厚C25预制沟盖板制作、安装，含钢筋、模板、砌筑、粉刷、盖板制作、安装等排水沟完成一切工序，按实际完成长度以米计 | m | 81
二) | 0501 | 绿化工程
15 | 040101001001 | 挖一般土方 | 表层土清挖，厚20cm，土方外运，运距及弃置点自行考虑，工作内容:清挖表层土，装车外运、工作面内排水等 | m3 | 67.92
16 | 040103001002 | 回填方 | 绿化带土方回填，素土松回填，含场内土方短驳，回填，土方回填至绿化带设计标高 | m3 | 160.87
17 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:成品草皮（矮生百慕大）,2、铺种方式:草坪满铺、秋播多年生黑麦，3、养护期:保成活含2年养护费 | m2 | 875.82
18 | 重复编码04B001 | 外购土方 | 外购土方（含土方价格，土源施工单位自行解决）,工作内容包括挖土、装车、运输、卸土至施工地点等,计算规则:土方按压实方计算 | m3 | 228.86
三) |  | 砂水区
19 | 041001001003 | 拆除路面 | 砂水区砼面层场地拆除，锯缝机锯缝、清理、拆除垃圾装车外运，运距及弃置点自行考虑，拆除范围以甲方控制、现场签证为准 | m3 | 51.32
20 | 041001003002 | 拆除基层 | 砂水区砼场地基层拆除，场地基层拆除，清理、拆除垃圾装车外运，运距及弃置点自行考虑，拆除范围以甲方控制、现场签证为准 | m3 | 34.22
21 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 拆除砂水区钢筋砼造型，拆除垃圾清理外运，运距及弃置点自行考虑，拆除范围以甲方控制、现场签证为准 | m3 | 30
22 | 041001007002 | 拆除砖石结构 | 砂水区砖砌体拆除,砖砌排水沟、砖砌挡墙、砖砌水池、砖砌台阶等(包含砖砌体的饰面层，粉刷、贴砖等)，垃圾清理、拆除垃圾装车外运，运距及弃置点自行考虑，拆除范围以甲方控制、现场签证为准 | m3 | 88.36
23 | 04B005 | 补充清单项目 | 砂水区金属栏杆拆除,拆除垃圾外运，弃置点及相关费用自行考虑,拆除范围以甲方控制、现场签证为准 | m | 75
24 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 砂水区土方开挖,基坑土方开挖，工作内容：机械挖方，人工修坡，三类土，土方装车外运，运距及弃置点自行考虑。工程计量规则：按计价表规则计量 | m3 | 498.75
25 | 040305001001 | 垫层 | 砂水区碎石垫层，素土夯实，15cm级配碎石,工序内容:铺筑、整平、碾压 | m3 | 20.69
26 | 040305001002 | 垫层 | 砂水区C25砼垫层,C25水泥混凝土垫层.工序内容：C25商品砼、运输、浇筑、养生,含模板支拆 | m3 | 19.99
27 | 040305001003 | 垫层 | 砂水区C20砼垫层,C20水泥混凝土垫层.工序内容：C20商品砼、运输、浇筑、养生,含模板支拆 | m3 | 1.37
28 | 040305001004 | 垫层 | 砂水区100mm厚中砂垫层，按设计图纸要求回填，按实际回填量计算。 | m3 | 8.39
29 | 040305001005 | 垫层 | 砂水区100厚φ50-100河卵石垫层，具体做法详设计图纸 | m3 | 2.51
30 | 040305001006 | 垫层 | 砂水区砂垫层,回填300mm厚洗净优质细砂，具体做法详设计图纸 | m3 | 7.54
31 | 040305004001 | 砖砌体 | M7.5水泥砂浆砌MU10砼砖挡墙,墙厚120mm，具体做法详设计图纸 | m3 | 3.41
32 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 砂水区内侧墙面，30厚1:3水泥砂浆抹面 | m2 | 135
33 | 040308003001 | 镶贴面层 | 珍珠白花岗岩墙面，200*600珍珠白花岗岩,30厚1：3水泥砂浆粘贴，具体做法详设计图纸 | m2 | 90
34 | 04B006 | 补充清单项目 | 砂水区景观道路，铺设φ30~60彩色鹅卵石面层，具体做法详设计图纸 | m2 | 142.25
35 | 040201021001 | 土工合成材料 | 彭润土防水毯,按图纸要求铺设,按实铺面积计量,扣除搭接面积 | m2 | 94.62
36 | 04B007 | 补充清单项目 | 部位：砂水区柳桉木铺装,120*50柳桉木铺装，缝宽8，50*50柳桉木龙骨，龙骨间距300mm，具体做法参见图纸设计 | m2 | 73.16
37 | 040901007001 | 型钢 | 镀锌型钢制作、安装，具体做法详设计图纸 | t | 2.084
38 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 面包砖铺设,6cm厚200×100×60面包砖铺设,3cm厚1:3干硬性水泥砂浆铺砌，含面包砖分色，具体做法详设计图纸 | m2 | 34.2
39 | 040204004001 | 安砌侧石 | 橡胶路沿石铺设,橡胶路沿石200*100，详见图纸，具体做法详设计图纸 | m | 22.2
40 | 040501004001 | 塑料管 | Φ100合成树脂渗水管,管道铺设、检查及清扫管材、安装管道、上接口、调直等图示所有工作内容（垫层、包封另计） | m | 46
四) |  | 雨水管道工程
41 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 工作内容：机械挖方，人工修槽，三类土，堆于路床外侧。工程计量规则：按计价表规则计量 | m3 | 1546.51
42 | 040103001003 | 回填方 | 6%灰土沟槽回填，就地取土、掺灰、消解石灰、分层夯实。工程计量规则：按计价表规则计量 | m3 | 737.11
43 | 040103001004 | 回填方 | 素土填方夯实，密实度90%。就地取土,回填、分层平整夯实。工程计量规则：按实际填方体积计量 | m3 | 491.41
44 | 04B008 | 补充清单项目 | 余土外运,运距及弃置点自行考虑 | m3 | 317.99
45 | 04B009 | 补充清单项目 | 雨水管砼包封，C20非泵送商品砼(含模板),计算规则:按图示尺寸以体积计算 | m3 | 96.6
46 | 040305001007 | 砂垫层 | 管道基础垫层,100厚砂垫层,120°砂基础，砂为中粗砂,计算规则同2014市政工程计价定额 | m3 | 120.29
47 | 040501003001 | 铸铁管 | 雨水管,DN300球墨铸铁管,接口T型橡胶圈接口,计算规则同2014市政工程计价定额 | m | 568.06
48 | 040501003002 | 铸铁管 | 雨水管,DN400球墨铸铁管,接口T型橡胶圈接口,计算规则同2014市政工程计价定额 | m | 201.08
49 | 040501003003 | 铸铁管 | 雨水管,DN500球墨铸铁管,接口T型橡胶圈接口,计算规则同2014市政工程计价定额 | m | 168.24
50 | 040501003004 | 铸铁管 | 雨水管,DN600球墨铸铁管,接口T型橡胶圈接口,计算规则同2014市政工程计价定额 | m | 9.55
51 | 040504001001 | 砌筑井 | 砖砌Φ700圆形雨水检查井，井径700mm,做法参见06MS201-3-10图集，M10水泥砂浆砌MU15砼实心砖，井底板C15砼垫层，20cm厚C25预制钢筋砼底板，平均井深2.0m，φ700mm重型球墨铸铁井框钢纤维砼井盖（D400级）,含钢筋、爬梯、模板，具体做法详设计图纸 | 座 | 19
52 | 040504001002 | 砌筑井 | 砖砌Φ1000圆形雨水检查井，井径1000mm,做法参见S01-2012-126图集,M10水泥砂浆砌MU15砼实心砖，井底板C15砼垫层，20cm厚C25预制钢筋砼底板,平均井深3.0m,φ700mm重型球墨铸铁井框钢纤维砼井盖（D400级),含钢筋、爬梯、模板，具体做法详设计图纸 | 座 | 12
53 | 040504009001 | 雨水口 | 砖砌雨水进水井单平篦(680×380)井深1.0m,井底落底20cm，750*450铸铁井框钢纤维雨水井篦（C250），按16S518-8图集施工要求的全部工序,工程内容同计价规范。 | 座 | 82
54 | 040504001003 | 砌筑井 | 雨水砌筑检查井井筒每增减0.5米 | 座 | 16
55 | 040504009002 | 雨水口 | 砖砌雨水进水井单平篦井深每增（减）0.1米 | 座 | 80
56 | 040504001004 | 车行道雨水井加固 | 砼浇筑、养护，具体做法详图纸设计 | 座 | 20
57 | 04B010 | 补充清单项目 | 检查井内安装防坠落网(罩)固定装置，防盗网配件采用不锈钢材质，具体做法详图纸设计 | 个 | 31
五) |  | 污水管道工程
58 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 工作内容：机械挖方，人工修槽，三类土，堆于路床外侧。工程计量规则：按计价表规则计量 | m3 | 772.84
59 | 040103001005 | 回填方 | 6%灰土沟槽回填，就地取土、掺灰、消解石灰、分层夯实。工程计量规则：按计价表规则计量 | m3 | 452.24
60 | 040103001006 | 回填方 | 素土填方夯实，密实度90%。就地取土,回填、分层平整夯实。工程计量规则：按实际填方体积计量 | m3 | 193.82
61 | 04B011 | 补充清单项目 | 余土外运,运距及弃置点自行考虑 | m3 | 125.37
62 | 040305001008 | 砂垫层 | 管道基础垫层,100厚砂垫层,120°砂基础，砂为中粗砂,计算规则同2014市政工程计价定额 | m3 | 78.31
63 | 040501003005 | 铸铁管 | 污水管,DN300球墨铸铁管,接口T型橡胶圈接口,计算规则同2014市政工程计价定额 | m | 388.1
64 | 040501003006 | 铸铁管 | 污水管,DN400球墨铸铁管,接口T型橡胶圈接口,计算规则同2014市政工程计价定额 | m | 19.79
65 | 040504001005 | 砌筑井 | 砖砌Φ700圆形污水检查井，井径700mm,做法参见S01-2012-198图集，M10水泥砂浆砌MU15砼实心砖，平均井深2.5m，井底板C15砼垫层，20cm厚C25预制钢筋砼底板,φ700mm重型球墨铸铁框盖（D400）,含钢筋、爬梯、模板，具体做法详设计图纸 | 座 | 19
66 | 040504001006 | 砌筑井 | 污水砌筑检查井井筒每增减0.5米 | 座 | 27
67 | 040504001007 | 车行道污水井加固 | 砼浇筑、养护，具体做法详图纸设计 | 座 | 19
68 | 04B012 | 补充清单项目 | 检查井内安装防坠落网(罩)固定装置，防盗网配件采用不锈钢材质，具体做法详图纸设计 | 个 | 19
六) |  | 供电管道工程
69 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 工作内容：机械挖方，人工修槽，三类土，堆于路床外侧。工程计量规则：按计价表规则计量。 | m3 | 872.89
70 | 040103001007 | 回填方 | 6%灰土沟槽回填，就地取土、掺灰、消解石灰、分层夯实。工程计量规则：按计价表规则计量。 | m3 | 253.49
71 | 040103001008 | 回填方 | 素土填方夯实，密实度90%。就地取土,回填、分层平整夯实。工程计量规则：按实际填方体积计量。 | m3 | 591.47
72 | 040103002001 | 补充清单项目 | 余土外运,运距及弃置点自行考虑 | m3 | 32.79
73 | 040303002001 | 补充清单项目 | 供电管道砼包封，C20非泵送商品砼,计算规则:按图示尺寸以体积计算 | m3 | 27.93
74 | 040501004002 | 塑料管 | 2Φ32PE增强管,供电管道铺设、检查及清扫管材、安装管道、上接口、调直等图示所有工作内容 | m | 703.8
75 | 040501004003 | 塑料管 | 1Φ110-CPVC管（e≥8mm）,供电管道铺设、检查及清扫管材、安装管道、上接口、调直等图示所有工作内容（垫层、包封另计） | m | 23
76 | 040501004004 | 塑料管 | 2Φ110-CPVC管（e≥8mm）,供电管道铺设、检查及清扫管材、安装管道、上接口、调直等图示所有工作内容（垫层、包封另计） | m | 208
77 | 040501004005 | 塑料管 | 4Φ110-CPVC管（e≥8mm）,供电管道铺设、检查及清扫管材、安装管道、上接口、调直等图示所有工作内容（垫层、包封另计） | m | 36
78 | 040501004006 | 塑料管 | 6Φ110-CPVC管（e≥8mm）,供电管道铺设、检查及清扫管材、安装管道、上接口、调直等图示所有工作内容（垫层、包封另计） | m | 6
79 | 040504001008 | 砌筑井 | 砖砌电缆井,长1200*宽900*深1100,15cmC25砼垫层，370厚砖砌电缆井壁，MU10砼砖，M7.5水泥砂浆砌筑，20厚1:2水泥砂浆粉刷内侧，不锈钢包边电力井盖:1440*500*120安装，C25砼现浇压顶(非泵送)，含钢筋、模板安拆，具体做法详设计图纸 | 座 | 6
80 | 040504001009 | 砌筑井 | 砖砌电缆井,长1200*宽900*深1100,15cmC25砼垫层，240厚砖砌电缆井壁，MU10砼砖，M7.5水泥砂浆砌筑，20厚1:2水泥砂浆粉刷内侧，不锈钢包边电力井盖:1440*500*50安装，C25砼现浇压顶(非泵送)，含钢筋、模板安拆，具体做法详设计图纸 | 座 | 8
分部分项合计
81 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计

## 3总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：薛埠中心幼儿园室外附属维修工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 | 标记
1 | 041109001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | [2]+[3]+[4] | 100 | 1
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.5 | 1.1 | 1.5
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.4 | 1.2 | 0.4
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.31 | 1.3 | 0.31
5 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.1 | 0
6 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
7 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.25 | 0
8 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
9 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
10 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.02 | 0
11 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 2 | 0
12 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
13 | 041109010001 | 工程按质论价:合格工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 2
14 | 041109011001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
15 | 041109011002 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.03 | 0
16 |  | 合计 | [2]~[15] | [2]~[15] | 100

## 4其他项目清单
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：薛埠中心幼儿园室外附属维修工程
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 招标金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 260000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计

## 5暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：薛埠中心幼儿园室外附属维修工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 | 260000.00
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 | 0.00
3 | 其他 | 项 | 0.00
| 合计 |  | 260000.00

## 6规费、税金项目清单
规 费、税 金 项 目 清 单
工程名称：薛埠中心幼儿园室外附属维修工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01 |  | 9
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] |  | 100