## 1招标工程量清单扉页
| 室外消防管道 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 常州市金坛区直溪镇人民政府 | 工 程 造 价咨 询 人: | 常州金诚造价师事务所有限公司
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 2招标工程量清单封面
| 室外消防管道 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人: | 常州市金坛区直溪镇人民政府
（单位盖章）
| 造价咨询人： | 常州金诚造价师事务所有限公司
（单位盖章）

## 3单位工程投标总价汇总表(招标)
单位工程投标报价汇总表
工程名称：室外消防管道
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价
序号 | 汇总内容
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目
2.2 | 总价措施项目
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 控制价调整10%
7 | 合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5+6

## 4分部分项工程和单价措施项目清单
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防管道
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量
一) | 0309 | 配电及火灾自动报警系统
1 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:砖、混凝土结构暗配 钢管敷设 SC100 | m | 30
2 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:砖、混凝土结构暗配 钢管敷设 SC50 | m | 409.93
3 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:砖、混凝土结构暗配 钢管敷设 SC32 | m | 17.43
4 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:砖、混凝土结构暗配 钢管敷设 SC25 | m | 18.14
5 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:砖、混凝土结构暗配 钢管敷设 SC20 | m | 17.82
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 NH-YJV-0.6/1-4*50 | m | 30
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 NH-YJV-0.6/1-5*6 | m | 30
8 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZN-YJV-0.6/1-2*4 | m | 160.34
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式(截面120mm2以下) | 个 | 4
10 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-RVS-2*1.5mm2 | m | 51.04
11 | 030411004002 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-KVV-2*2.5mm2 | m | 154.4
12 | 030411004003 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-KYV-2*2.5mm2 | m | 122.59
13 | 030411004004 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-RVVP-2*1.5mm2 | m | 122.88
14 | 030411004005 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-RVVP-2*2.5mm2 | m | 122.71
15 | 030411004006 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-RYS-2*2.5mm2 | m | 123.2
16 | 030411004007 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-KYJ-2*2.5mm2 | m | 17.87
17 | 030411004008 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-KYJ-4*2.5mm2 | m | 99.22
18 | 030411004009 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-KYJ-8*2.5mm2 | m | 31.35
19 | 030411004010 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:BV-1.5mm2 | m | 38.49
20 | 030411004011 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-BV-1.5mm2 | m | 61.08
21 | 030411004012 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:NH-BYJ-4mm2 | m | 258.38
22 | 030411004013 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-BYJ-4mm2 | m | 34.86
23 | 030404032001 | 端子箱 | 接线端子箱安装 户内 HJ-1701 | 台 | 1
24 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 短路隔离器 Ll5iT | 个 | 1
25 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 输入模块 | 个 | 3
26 | 030904008003 | 模块（模块箱） | 输入输出模块 | 个 | 3
27 | 040504001001 | 砌筑井 | 砖砌手孔井800*800*1000、预制混凝土盖、座 | 座 | 7
28 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、名称:管道沟挖填土 | m3 | 66
二) | 0309 | 消防管道工程
29 | 031001005001 | 铸铁管 | 1、安装部位:室外安装 , 2、材质:球墨铸铁管 , 3、型号、规格:DN200 , 3、连接方式:胶圈接口 ,4、水压试验、消毒冲洗 | m | 5
30 | 031001005002 | 铸铁管 | 1、安装部位:室外安装 , 2、材质:球墨铸铁管 , 3、型号、规格:DN150 , 3、连接方式:胶圈接口 ,4、水压试验、消毒冲洗 | m | 72.89
31 | 031001005003 | 铸铁管 | 1、安装部位:室外安装 , 2、材质:球墨铸铁管 , 3、型号、规格:DN100 , 3、连接方式:胶圈接口 ,4、水压试验、消毒冲洗 | m | 45.14
32 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室外安装 , 2、材质:PP-R管含管件 , 3、型号、规格:50*5.6 , 3、连接方式:热熔连接 ,4、水压试验、消毒冲洗 | m | 27.62
33 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室外安装 , 2、材质:PP-R管含管件 , 3、型号、规格:40*4.5 , 3、连接方式:热熔连接 ,4、水压试验、消毒冲洗 | m | 16.92
34 | 030901001001 | 球墨铸铁管管件 | 球墨铸铁接头DN100 | 个 | 8
35 | 030901001002 | 球墨铸铁管管件 | 球墨铸铁接头DN150 | 个 | 9
36 | 030901001003 | 球墨铸铁管管件 | 球墨铸铁90°弯头DN100 | 个 | 7
37 | 030901001004 | 球墨铸铁管管件 | 球墨铸铁90°弯头DN150 | 个 | 11
38 | 030901001005 | 球墨铸铁管管件 | 球墨铸铁大小头DN100*40 | 个 | 1
39 | 030901001006 | 球墨铸铁管管件 | 球墨铸铁大小头DN100*50 | 个 | 1
40 | 030901001007 | 球墨铸铁管管件 | 球墨铸铁大小头DN150*100 | 个 | 2
41 | 030901001008 | 球墨铸铁管管件 | 球墨铸铁正三通DN100*100*100 | 个 | 2
42 | 030901001009 | 球墨铸铁管管件 | 球墨铸铁正三通DN150*150*150 | 个 | 4
43 | 030901001010 | 球墨铸铁管管件 | 球墨铸铁正四通DN150*150*150*150 | 个 | 1
44 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 安装闸阀 DN150 1.6MPa 焊接法兰连接 | 个 | 2
45 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 安装止回阀 DN50 1.6MPa 焊接法兰连接 | 个 | 1
46 | 031003010001 | 软接头(软管) | 安装橡胶软接头 DN150 1.6MPa 焊接法兰连接 | 个 | 1
47 | 031003013001 | 水表 | 低压法兰式水表 公称直径DN150mm | 组 | 1
48 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 消防水泵接合器安装（含闸阀、安全阀、止回阀）SQS150 地上式 ,两组并列布置,砖砌阀门井一座 | 套 | 2
49 | 030901011001 | 室外消火栓 | 室外地上式消火栓 1.0MPa 浅150型SS150/65-1.0 | 套 | 1
50 | 031006001001 | 变频给水设备 | 箱泵一体化消防给水泵站（地面式），XBZ-90-0.5/25-S-I，消防泵Q=25L/S,H=0.5Mpa，P=22KW，不锈钢水箱（12m*4m*3m)，包含设备及所有管路及阀门及配件 | 套 | 1
51 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 成套消防稳压设备，XW(L)-II-1.0-30-ADL，含控制柜、稳压泵、气压罐、不锈钢水箱（3m*3m*2.5m）等全套设备及相关管路、阀门及配件 | 套 | 1
52 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | 水灭火系统控制装置调试 500点以下 | 点 | 1
53 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、名称:管道沟挖填土 | m3 | 45
54 | 040203007001 | 水泥混凝土 | C20混凝土管道包封 | m3 | 20.5
55 | 040202011001 | 碎石 | 管道碎石垫层 | m3 | 8.3
56 | 040504006001 | 砖砌雨水口 | 砖砌雨水进水井单平篦(680×380)井深 0.7m | 座 | 1
57 | 040504001002 | 砌筑井 | 砖砌矩形水表井 | 座 | 1
分部分项合计

## 5总价措施项目清单
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防管道
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 | 标记
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | [2]+[3]+[4] | 100 | 1
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.5 | 1.1 | 1.5
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 1.2 | 0
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.21 | 1.3 | 0.21
5 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.08 | 0
6 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
7 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
8 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.09 | 0
9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.05 | 0
10 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 1.3 | 0
11 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
12 | 031302010001 | 工程按质论价:市优工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 2
13 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部:地下室 |  | 0 | 0
14 | 031302012001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
15 | 031302013001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
16 | 031302012002 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.03 | 0
17 |  | 合计 | [2]~[16] | [2]~[16] | 100

## 6其他项目清单与计价汇总表(招标)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外消防管道
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 招标金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 20000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计

## 7规费、税金项目清单
规 费、税 金 项 目 清 单
工程名称：室外消防管道
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01 |  | 9
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] |  | 100

## 8发包人供应材料一览表(招标)
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：室外消防管道
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 合价(元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注
序号Xh | 材料编码Bh | 材料名称mc | 规格Gg | 材料名称mc规格Gg | 单位dw |  | 单价Dj |  | 交货方式Bz3 | 送达地点Bz4 | 备注BZ