## 1招标工程量清单扉页
| 1#楼 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 常州市金坛区直溪镇人民政府 | 工 程 造 价咨 询 人: | 常州金诚造价师事务所有限公司
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 2招标工程量清单封面
| 1#楼 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人: | 常州市金坛区直溪镇人民政府
（单位盖章）
| 造价咨询人： | 常州金诚造价师事务所有限公司
（单位盖章）

## 3单位工程投标总价汇总表(招标)
单位工程投标报价汇总表
工程名称：1#楼
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价
序号 | 汇总内容
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目
2.2 | 总价措施项目
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 控制价调整10%
7 | 合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5+6

## 4分部分项工程和单价措施项目清单
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量
一) | 0304 | 消控室配电、接地及应急照明
1 | 030404017001 | 配电箱 | 消控室双电源切换箱ALE、型号及参数见图纸 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | UPS电源柜、5KVA,型号及参数见图纸 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 应急照明集中电源箱ALE1、型号及参数见图纸 | 台 | 1
4 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:砖、混凝土结构明配 钢管敷设 SC40 | m | 10
5 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:砖、混凝土结构明配 钢管敷设 SC25 | m | 6.77
6 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:砖、混凝土结构明配 钢管敷设 SC20 | m | 78.88
7 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:砖、混凝土结构明配 钢管敷设 SC15 | m | 170.78
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 NH-YJV-0.6/1-5*6 | m | 10
9 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:NH-BV-2.5mm2 | m | 528.17
10 | 030411004002 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:BV-4mm2 | m | 17.61
11 | 030411004003 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:NH-BYJ-4mm2 | m | 106.69
12 | 030411004004 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:NH-BV-6mm2 | m | 16.51
13 | 030404036001 | 其他电器 | 1、名称:无端子外部接线 2.5 | 个 | 35
14 | 030404036002 | 其他电器 | 1、名称:无端子外部接线 4/6 | 个 | 35
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称、型号:扳式三联单控开关明装(型号及规格见图纸) | 个 | 1
16 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:二、三极带安全门插座明装(型号及规格见图纸) | 个 | 4
17 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:壁挂空调插座明装(型号及规格见图纸) | 个 | 1
18 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1、名称:报警电话插座(型号及规格见图纸) | 个 | 1
19 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称:VPTN（专网）信息插座(型号及规格见图纸) | 个 | 1
20 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称、型号:双管应急荧光灯、吸顶安装、应急时间≥180分、带玻璃防护罩(型号及规格见图纸) | 套 | 3
21 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称、消防应急标志灯具-安全出口、HZ-BLJC-II1LROE2W-E、墙壁式(型号及规格见图纸) | 套 | 9
22 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称、消防应急标志灯具-疏散指示、HZ-BLJC-II1LROE2W-E、墙壁式(型号及规格见图纸) | 套 | 8
23 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称、消防应急照明灯-吸顶式、HZ-ZFJC-E5W-LX/D(型号及规格见图纸) | 套 | 15
24 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称、消防应急照明灯-壁挂式、HZ-ZFZC-E5W-LX/G(型号及规格见图纸) | 套 | 2
25 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称、消防控制室标志灯、墙壁式(型号及规格见图纸) | 套 | 1
26 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:明装铁制接线盒 | 个 | 46
27 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称:报警系统专用接地板 | 块 | 1
28 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称:30*3mm铜带接地母线、6#槽钢支架加绝缘子 | m | 32.4
29 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称:接地引出线BV-25mm2 | m | 5
30 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称:局部等电位端子箱LEB | 块 | 1
31 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1、名称:浪涌保护器含箱体 | 个 | 1
二) | 0309 | 火灾自动报警系统
32 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:砖、混凝土结构明配 钢管敷设 SC32 | m | 8.43
33 | 030411001006 | 配管 | 1、名称:砖、混凝土结构明配 钢管敷设 SC25 | m | 39.57
34 | 030411001007 | 配管 | 1、名称:砖、混凝土结构明配 钢管敷设 SC20 | m | 36.27
35 | 030411001008 | 配管 | 1、名称:砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管敷设 JDG20*1.6 | m | 57.55
36 | 030411004005 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-RVS-2*1.5mm2 | m | 42.46
37 | 030411004006 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-RYS-2*1.5mm2 | m | 39.78
38 | 030411004007 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-KVV-2*2.5mm2 | m | 83.24
39 | 030411004008 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-RVVP-2*2.5mm2 | m | 58.48
40 | 030411004009 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-BV-2.5mm2 | m | 60.5
41 | 030411004010 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:ZN-BV-4mm2 | m | 61.49
42 | 030904011001 | 远程控制箱（柜） | 燃气报警控制器、型号及参数见图纸 | 台 | 1
43 | 030904011002 | 远程控制箱（柜） | 应急照明控制器、型号及参数见图纸 | 台 | 1
44 | 030904011003 | 远程控制箱（柜） | 消防设备电源控制器、型号及参数见图纸 | 台 | 1
45 | 030904011004 | 远程控制箱（柜） | 城市联网用户信息传输装置、型号及参数见图纸 | 台 | 1
46 | 030404032001 | 端子箱 | 接线端子箱安装 户内 HJ-1701 | 台 | 1
47 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 区域显示器 JB-BL-32/64 | 台 | 1
48 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 短路隔离器 Ll5iT | 个 | 1
49 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 声光报警器输入模块 | 个 | 1
50 | 030904001001 | 点型探测器 | 光电感温探测器 | 个 | 5
51 | 030904001002 | 点型探测器 | 燃气报警探测器 | 个 | 1
52 | 030904005001 | 声光报警器 | 声光报警器 HJ-1753 | 个 | 1
53 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 吸顶式扬声器 HJ-1757 | 个 | 2
54 | 030904003001 | 按钮 | 手动报警按钮(带电话插孔) HJ-1750B | 个 | 1
55 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:明装铁制接线盒 | 个 | 12
56 | 030901013001 | 灭火器 | 手提式灭火器MF/ABC4、每两具放置一个箱内 | 具 | 2
57 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统装置调试 256点以下 | 系统 | 1
58 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个)装置调试 | 个 | 2
三) | 0410 | 拆除工程
59 | 030901001001 | 拆除水喷淋钢管 | 原有喷淋管道拆除（保护性拆除、再次利用）,DN25镀锌钢管 | m | 78
60 | 030901003001 | 拆除水喷淋（雾）喷头 | 原有喷淋头拆除（保护性拆除、再次利用） | 个 | 26
分部分项合计
61 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计

## 5总价措施项目清单
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 | 标记
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | [2]+[3]+[4] | 100 | 1
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.5 | 1.1 | 1.5
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 1.2 | 0
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.21 | 1.3 | 0.21
5 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.08 | 0
6 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
7 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
8 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.09 | 0
9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.05 | 0
10 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 1.3 | 0
11 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
12 | 031302010001 | 工程按质论价:市优工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 2
13 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部:地下室 |  | 0 | 0
14 | 031302012001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
15 | 031302013001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
16 | 031302012002 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.03 | 0
17 |  | 合计 | [2]~[16] | [2]~[16] | 100

## 6其他项目清单与计价汇总表(招标)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1#楼
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 招标金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 3000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计

## 7规费、税金项目清单
规 费、税 金 项 目 清 单
工程名称：1#楼
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01 |  | 9
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] |  | 100

## 8发包人供应材料一览表(招标)
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：1#楼
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 合价(元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注
序号Xh | 材料编码Bh | 材料名称mc | 规格Gg | 材料名称mc规格Gg | 单位dw |  | 单价Dj |  | 交货方式Bz3 | 送达地点Bz4 | 备注BZ