## 1单位工程投标总价汇总表(招标)
单位工程投标报价汇总表
工程名称：2021年度金坛区社头小学屋面、内墙及线路改造工程(改造安装)
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价
序号 | 汇总内容
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目
2.2 | 总价措施项目
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 合计=1+2+3+4-甲供材料和甲供设备费/1.01+5+6

## 2分部分项工程和单价措施项目清单
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年度金坛区社头小学屋面、内墙及线路改造工程(改造安装)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量
一) |  | 后排教学楼改造
1 | 011613001001 | 吊扇拆除 | 吊扇拆除;拆除物按建设单位意见处理。 | 套 | 20
2 | 011613001002 | 开关面板拆除 | 灯具开关拆除(开关形式综合考虑);拆除物按建设单位意见处理。 | 套 | 24
3 | 011613001003 | 插座面板拆除插座面板拆除 | 拆除物按建设单位意见处理。 | 套 | 24
4 | 011613001004 | 电扇控制面板拆除 | 原有电扇控制面板拆除;拆除物按建设单位意见处理。 | 套 | 20
5 | 011613001005 | 原有配电箱拆除 | 原有配电箱拆除;拆除物按建设单位意见处理。 | 套 | 1
6 | 030404017001 | 配电箱 | 1AL配电箱安装;悬挂嵌入式，箱内配置3个60A空气开关，其它根据实际使用及建设单位要求综合考虑在报价中。 | 台 | 1
7 | 030701003001 | 空调移机 | 原有空调移机妥善保管，装修结束后再按建设单位要求位置安装（损害照价赔偿）。 | 台 | 2
8 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配PVC20mm宽塑料线槽敷设。 | m | 533.2
9 | 030411004001 | 配线 | BV-2.5mm2电线;管内、线槽内敷设。 | m | 1653.6
10 | 030404031001 | 小电器 | 暗装二三极安全型插座。 | 个 | 63
11 | 030411006001 | 接线盒 | 电源插座接线盒安装;塑料明装。 | 个 | 39
12 | 030404031002 | 小电器 | 扳式暗开关（开关控制单元综合考虑）。 | 个 | 24
13 | 030404033001 | 壁扇 | 教室壁扇安装,安装高度及壁扇规格功率按学校原有标准。 | 台 | 28
14 | 030411003001 | 桥架 | 钢制桥架附墙敷设,规格:槽式喷塑电缆桥架:100*100mm（槽体厚1.0mm，盖板厚0.8mm,型钢支架固定.安装高度按现场管线高度。 | m | 130
15 | 031001006001 | 塑料管 | PPR给水管;De25（含管件）;室内安装;1.6MPa;热熔连接;水压试验;管网水冲洗。 | m | 3
16 | 031001006002 | 塑料管 | PPR给水管;De32（含管件）;室内安装;1.6MPa;热熔连接;水压试验;管网水冲洗。 | m | 28
17 | 031001006003 | 塑料管 | UPVC排水管;De75;承插粘接 | m | 28
18 | 031001006004 | 塑料管 | UPVC排水管;De50;承插粘接 | m | 3
19 | 031004003001 | 洗脸盆 | 成品不锈钢三槽洗涤盆安装，包括三龙头及不锈钢支架等全套配件安装（尺寸500*1700mm）。 | 组 | 1
20 | 031003001001 | 螺纹阀门 | PP-R管专用铜制阀门 DN25 | 个 | 1
二) |  | 改造中排教学楼改造
21 | 030701003002 | 空调移机 | 原有空调移机妥善保管，装修结束后再按建设单位要求位置安装（损害照价赔偿）。 | 台 | 1
22 | 011613001006 | 吊扇拆除 | 吊扇拆除;拆除物按建设单位意见处理。 | 套 | 16
23 | 011613001007 | 开关面板拆除 | 灯具开关拆除（开关控制单元综合考虑）。 | 套 | 26
24 | 011613001008 | 插座面板拆除插座面板拆除 | 拆除物按建设单位意见处理。 | 套 | 26
25 | 011613001009 | 电扇控制面板拆除 | 原有电扇控制面板拆除;拆除物按建设单位意见处理。 | 套 | 16
26 | 030412004001 | 装饰灯 | 嵌入式平板灯600*600安装;LED灯管。 | 套 | 6
27 | 030412004002 | 装饰灯 | 嵌入式平板灯1000*150安装;LED灯管。 | 套 | 4
28 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配PVC20mm宽塑料线槽敷设。 | m | 262.8
29 | 030411001003 | 配管 | 吊顶内配管 PVC20。 | m | 84
30 | 030411004002 | 配线 | BV-2.5mm2电线;管内、线槽内敷设。 | m | 1094.4
31 | 030404031003 | 小电器 | 暗装二三极安全型插座。 | 个 | 45
32 | 030411006002 | 接线盒 | 电源插座接线盒安装;塑料明装。 | 个 | 19
33 | 030411006003 | 接线盒 | 灯具电源接线盒安装;塑料明装。 | 个 | 10
34 | 030404031004 | 小电器 | 扳式暗开关（开关控制单元综合考虑）。 | 个 | 26
35 | 030404033002 | 壁扇 | 教室壁扇安装,安装高度及壁扇规格功率按学校原有标准。 | 台 | 12
36 | 030412004003 | 装饰灯 | 感应灯吸顶式安装;规格及功率按建设单位意见综合考虑。 | 套 | 6
37 | 030411003002 | 桥架 | 钢制桥架附墙敷设,规格:槽式喷塑电缆桥架:300*100mm（槽体厚1.2mm，盖板厚1.0mm）,型钢支架固定.安装高度按现场管线高度。 | m | 55
38 | 030411003003 | 桥架 | 钢制桥架附墙敷设,规格:槽式喷塑电缆桥架:100*100mm（槽体厚1.0mm，盖板厚0.8mm,型钢支架固定.安装高度按现场管线高度。 | m | 110
三) |  | 前排教学楼改造
39 | 030701003003 | 空调移机 | 原有空调移机妥善保管，装修结束后再按建设单位要求位置安装（损害照价赔偿）。 | 台 | 1
40 | 011613001010 | 吊扇拆除 | 吊扇拆除;拆除物按建设单位意见处理。 | 套 | 7
41 | 011613001011 | 开关面板拆除 | 灯具开关拆除（开关控制单元综合考虑）。 | 套 | 16
42 | 011613001012 | 插座面板拆除插座面板拆除 | 拆除物按建设单位意见处理。 | 套 | 16
43 | 011613001013 | 电扇控制面板拆除 | 原有电扇控制面板拆除;拆除物按建设单位意见处理。 | 套 | 7
44 | 030412004004 | 装饰灯 | 嵌入式平板灯600*600安装;LED灯管。 | 套 | 8
45 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构明配PVC20mm宽塑料线槽敷设。 | m | 127.6
46 | 030411001005 | 配管 | 吊顶内配管 PVC20。 | m | 42
47 | 030411004003 | 配线 | BV-2.5mm2电线;管内、线槽内敷设。 | m | 562.8
48 | 030411004004 | 配线 | BV-4.0mm2电线;管内、线槽内敷设。 | m | 108
49 | 030404031005 | 小电器 | 暗装二三极安全型插座。 | 个 | 33
50 | 030404031006 | 小电器 | 明装空调专用安全型插座。 | 个 | 1
51 | 030411006004 | 接线盒 | 电源接线盒安装;塑料明装。 | 个 | 18
52 | 030411006005 | 接线盒 | 灯具电源接线盒安装;塑料明装。 | 个 | 8
53 | 030404031007 | 小电器 | 扳式暗开关（开关控制单元综合考虑）。 | 个 | 16
54 | 030404033003 | 壁扇 | 教室壁扇安装,安装高度及壁扇规格功率按学校原有标准。 | 台 | 4
55 | 030411003004 | 桥架 | 钢制桥架附墙敷设,规格:槽式喷塑电缆桥架:100*100mm（槽体厚1.0mm，盖板厚0.8mm,型钢支架固定.安装高度按现场管线高度。 | m | 90
四) |  | 门卫改造
56 | 011613001014 | 开关面板拆除 | 灯具开关拆除（开关控制单元综合考虑）。 | 套 | 4
57 | 011613001015 | 插座面板拆除插座面板拆除 | 拆除物按建设单位意见处理。 | 套 | 8
58 | 030404031008 | 小电器 | 暗装二三极安全型插座。 | 个 | 8
59 | 030404031009 | 小电器 | 扳式暗开关（开关控制单元综合考虑）。 | 个 | 4
60 | 030412004005 | 装饰灯 | 嵌入式平板灯600*600安装;LED灯管。 | 套 | 2
61 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构明配PVC20mm宽塑料线槽敷设。 | m | 35
62 | 030411001007 | 配管 | 吊顶内配管 PVC20。 | m | 20
63 | 030411004005 | 配线 | BV-2.5mm2电线;管内、线槽内敷设。 | m | 171
分部分项合计
64 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 所有项目脚手架搭拆费用投标总计包干，结算不调整。 | 项 | 1
65 | 031301018001 | 原有线、盒线路处理 | 所有保留线路的安全处理，多余接线盒、开关盒安全封堵及原明露线管开槽暗敷（包括无线管部分线路穿管）费用投标总计包干，结算不调整。 | 项 | 1
单价措施合计

## 3总价措施项目清单
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年度金坛区社头小学屋面、内墙及线路改造工程(改造安装)
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 | 标记
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | [2]+[3]+[4] | 100 | 1
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 1.5 | 1.1 | 1.5
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0 | 1.2 | 0
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0.21 | 1.3 | 0.21
5 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0.08 | 0
6 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
7 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
8 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0.09 | 0
9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0.05 | 0
10 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 1 | 0
11 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
12 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
13 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费-分部:地下室 |  | 0 | 0
14 | 031302012001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
15 | 031302013001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
16 | 031302012002 | 建筑工人实名制度费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0.03 | 0
17 |  | 合计 | [2]~[16] | [2]~[16] | 100

## 4其他项目清单与计价汇总表(招标)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2021年度金坛区社头小学屋面、内墙及线路改造工程(改造安装)
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 招标金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 10000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计

## 5暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：2021年度金坛区社头小学屋面、内墙及线路改造工程(改造安装)
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 | 0.00
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 | 0.00
3 | 预留金 | 元 | 10000.00
| 合计 |  | 10000.00

## 6材料暂估价格表(招标)
材料（工程设备）暂估单价表
工程名称：2021年度金坛区社头小学屋面、内墙及线路改造工程(改造安装)
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 材料（工程设备）名称、 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
序号Xh | 材料编码Bh | 材料名称Mc | 规格Gg | 材料名称Mc规格Gg | 单位Dw |  | 单价Dj |  | 备注Bz

## 7专业工程暂估价表
专 业 工 程 暂 估 价 表
工程名称：2021年度金坛区社头小学屋面、内墙及线路改造工程(改造安装)
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 备注
编号 | 项目名称 | 工程内容 | 金额 | 备注
1 | 专业暂估价 |  | 0.00
| 合计 |  | 0.00

## 8规费、税金项目清单
规 费、税 金 项 目 清 单
工程名称：2021年度金坛区社头小学屋面、内墙及线路改造工程(改造安装)
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 工程排污费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费 |  | 0
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-(甲供材料费/1.01) |  | 9
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] |  | 100

## 9发包人供应材料一览表(招标)
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：2021年度金坛区社头小学屋面、内墙及线路改造工程(改造安装)
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 合价(元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注
序号Xh | 材料编码Bh | 材料名称mc | 规格Gg | 材料名称mc规格Gg | 单位dw |  | 单价Dj |  | 交货方式Bz3 | 送达地点Bz4 | 备注BZ