金坛经开区尧塘河排口截流工程

招标控制价清单编制说明

# 一、工程概况

本工程为金坛经开区尧塘河排口截流工程，包含N159排口、S75排口、S72排口、S63排口、S64排口、S66排口，共计4个一体化泵站。

# 二、编制依据

1、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。

2、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、苏建价[2019]178号文等。

3、本工程计税方式采用增值税一般计税（按苏建函价[2019]178号文）。

4、材料价格：按2021年6月份常州工程造价信息除税指导价及市场询价计入；2021年6月份信息价没有的价格按2021年5月份，以此类推，信息价没有的按照市场询价。

5、人工调整苏建函价[2021]62号文执行。

6、工程类别如下：市政三类工程。

7、本工程按以下标准取费：

| 工程 名称 | 安全文明施工基本费% | 扬尘污染防治增加费% | 夜间施工 % | 二次搬运 % | 冬雨季施工 % | 行车、行人干扰 | 已完成工程计设备保护% | 临时设施 % | 赶工措施费 % | 建筑工人实名制费% | 社会保障费 % | 公积金 % | 税金 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政 | 1.5 | 0.31 | / | / | / | / | 0.02 | 2 | / | 0.03 | 2 | 0.34 | 9 |

# 三、需要说明的问题

1、本清单所列工程数量是根据图纸或现场情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师认可的、按图纸和规范要求完成的工程数量为依据。

完成的工程数量，应由承包商按监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计算。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2、本工程施工不允许交叉污染，避免扬尘，影响市容市貌，要求工完场清，因此二次搬运费、成品保护费、有效控制扬尘以及施工受到各种行人行车等各种影响因素，全部包含在报价内，不另行签证计价。

3、施工单位投标报价前自行勘察现场，应充分结合现场情况和施工过程中遇到的相关问题进行报价，结算时无重大设计变更，秉承综合单价不调整的原则。

4、现场涉及工作交接等，各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费和服务费。

5、本工程所需水、接电或自行发电等费用由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑，施工过程中不另计量。

# 四、工程部分说明

1、本工程砼采用商品砼，工程中涉及的混凝土的输送方式由施工单位自行考虑，结算不调整。

2、基坑开挖与支护：一体化预制泵站基坑开挖采用拉森钢板桩支护、钢板桩型号为SP-U400*170*15.5、桩长12m；N159、S75、S72、S63、S64、S66排口截流井（6座）与φ1000mm砼污水检查井（13座）基坑开挖采用拉森钢板桩支护、钢板桩型号为SP-U400*170*15.5、桩长9m。具体采用放坡开挖还是拉森钢板桩支护则根据现场施工实际情况做调整。

3、一体化预制泵站设备：

（1）N159排口一体化预制泵站，成套供货安装，玻璃钢泵筒内径φ2.0m，高5.3m；潜水排污泵2台，流量Q=45m3/h、扬程8.0m、N=2.2Kw；

（2）S75排口一体化预制泵站，成套供货安装，玻璃钢泵筒内径φ2.0m，高5.3m；潜水排污泵2台，流量Q=45m3/h、扬程8.0m、N=2.2Kw；

（3）S72排口一体化预制泵站，成套供货安装，玻璃钢泵筒内径φ2.0m，高6.15m；潜水排污泵2台，流量Q=45m3/h、扬程8.0m、N=2.2Kw；

（4）S63、S64、S66排口一体化预制泵站，成套供货安装，玻璃钢泵筒内径φ2.0m，高6.3m；潜水排污泵2台，流量Q=125m3/h、扬程11.0m、N=7.5Kw。

# 五、措施项目说明

1、大型机械设备进退场以项计价，结算不调整。

2、投标人应自行认真勘察现场，根据工程实际与施工组织设计可对清单已列措施项目进行增补，但不得更改已列措施项目，结算时除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

# 六、不可竞争费说明

1、安全文明施工费费率为不可竞争费率，投标报价不得调整。

2、规费费率为不可竞争费率，投标报价不得调整。

3、税金费率为不可竞争费率，投标报价不得调整。

4、预留金为不可竞争费，投标报价不得调整：

（1）金坛经开区尧塘河排口截流工程—N159排口，预留金42000元，

（2）金坛经开区尧塘河排口截流工程—S75排口，预留金45000元，

（3）金坛经开区尧塘河排口截流工程—S72排口，预留金50000元，

（4）金坛经开区尧塘河排口截流工程—S63、S64、S66排口，预留金125000元。

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

2021年7月2日