金坛经开区尧塘河排口截流工程招标控制价

审核报告书

江苏省金坛经济开发区：

我公司接受委托，对金坛经开区尧塘河排口截流工程招标控制价

进行审核。我们的审核是依据《江苏省工程造价咨询业务指导规程》进行的。在审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了验算工程量、查阅有关定额标准等我们认为必要的编制程序。现将审核情况报告如下：

一、工程概况

本工程金坛经开区尧塘河排口截流工程，其建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。（具体做法详见施工图）

二、审核依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

2、《江苏省江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）；《江苏省江苏省市政工程计价定额》《江苏省安装工程计价定额》（2014年）等；

3、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容（依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号及苏建函价【2019】178号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文）等。

4、材料价格：按常州市2021年6月份《常州工程造价信息》指导价及市场询价（均为除税价）。

5、人工费按苏建函价〔2021〕62号文“江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知”。

6、招标控制价根据2013计价规范、2014各专业计价定额和费用定额以及造价管理部门发布的价格信息，同时结合市场行情等进行编制,招标控制价即为最高投标限价。

三、标底审核结果及发现问题

1、标底审计结果

本工程送审标底价：4657032.31元；

经我处审核，核减：1338.08元，

审核标底价为：4655694.23元。

单位：人民币（元）

| 序号 | 送审标底 | 核减额 | 审核后标底 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4657032.31 | 1338.08 | 4655694.23 |

- 审核发现的主要问题

材料价格按6月份信息价调整。Φ25mm以内三级钢筋4907.04元/t调整为4888.94元/t,Φ25mm以内三级钢筋（带E）4957.04元/t调整为4938.94元/t，硬木成材2229.63元/m3调整为2154.04元/m3,φ700球墨铸铁五防井盖C250，480.2元/座调整为436.78元/座。

- 有关情况说明

- 1、其它各项工程量及费用计算正确

五、审计意见和建议

1、建议建设单位在招标时按照我单位审定的控制价进行。

2、建议建设单位审查已经编制的招标文件，审查清单，在招投标过程中控制质量，杜绝不平衡报价。

3、建议建设单位对招标方式、合同条款、开评标方法、合同签订形式等进一步研究，力求合理、合法、经济。

4、建议控制价编制单位根据上述问题对照检查修改。

江苏立信建设工程造价咨询有限公司

2021.7.5