常州市武进区公共法律服务中心提升改造工程

工程量清单、招标控制价编制说明

工程名称：常州市武进区公共法律服务中心提升改造工程

建设单位：常州市武进区机关事务管理中心

1、工程概况：

本项目为常州市武进区公共法律服务中心提升改造工程，位于常州市武进区常武中路10号司法局，共两层。

2、编制范围：

工程量清单及施工图范围内的全部装饰、安装、外墙工程、屋面工程。

3、编制依据：

- （1）委托方提供的设计施工图纸、编标答疑、设计图纸问题回复等。

（2）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省2014机械台班定额》、2014版《江苏省建设工程费用定额》。

（3）相关费率：措施项目、规费、税金按常建（2014）279号文、苏建价（2014）448号文、苏建价〔2016〕154号文、苏建函价〔2019〕178号、常建（2019）1号文等规范、文件。

（4）人工工资单价执行苏建函价[2021]379号文，按中间值计取。

（5）材料价格：执行2021年7月《常州工程造价信息》中的建筑(或安装)材料除税信息价，本月未提供的逐月前推，无信息价的按市场价询价计入；

4、其他说明：

（1）本工程质量等级按合格工程，安全文明施工费按合格标准计算；装饰工程中预留金取50000元。

（2）所有材料必须符合设计要求及现行相应规范要求。

（3）本标底编制时综合考虑了合理工期和质量要求、一般的施工组织设计和施工方法以及必要的技术措施等。

（4）当工程量清单项目特征描述不全、不准确时以施工图纸和设计说明及相关规范为准，所有做法结合图纸及清单描述，当工程量清单项目特征描述与施工图纸不一致时以工程量清单特征描述为准。

（5）门窗、装饰局部节点等需二次设计的部位有中标单位进行深化并满足审图要求，深化费由施工单位承担，投标单位投标报价时充分考虑，结算时不另行增加费用。

（6）所有轻钢龙骨及钢龙骨均按热镀锌考虑，热镀锌要求需满足国标要求及验收规范要求。

（7）墙地砖、软包、墙面板、柜体、石材、涂料等饰面颜色和木纹由业主确认，投标报价时应充分考虑颜色更换导致的价格风险。结算时饰面板颜色更改，投标价格不调整。

（8）装饰材料的加工费（如不锈钢折边、墙地砖等石材切割、开孔、磨边等）, 投标人应考虑在相应的综合单价内，结算时不另行增加费用。

（9）本工程所有用材的环保等级、防火等级、有害物质限量指标等均应满足设计及现行规范要求。

（10）现场所有木饰面、不锈钢饰面、玻璃、墙地砖等所有边角施工完成后为满足观感质量而打的美缝胶以及细部收刹做法，投标单位自行考虑费用，结算时不另行增加费用。

（11）本工程施工所需水、接电等由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑。

（12）装饰工程报价时充分考虑建设单位另行招标项目的施工配合费用（包括管理费、资料整理等所有配合费），结算时不另行增加费用。

（13）木门、不锈钢、玻璃、铝方通等均要求国产优质。

（14）本工程所用材料品牌等需满足甲方要求。

（15）本工程所需的基本卫生保洁，投标人应考虑在相应的综合单价内，结算时不另行增加费用。

（16）在项目实施期间主要材料价格涨跌均不调整，投标单位在投标报价时充分考虑。

（17）配电箱已包含元器件及相应成套费等价格。

（18）工程主要材料、设备推荐品牌详见图纸。