政府采购

文 件

（货物类）

采购项目编号：沃成竞磋[2021]018号

采购方式：竞争性磋商

采购项目名称：常州市孟河中医医院医用空间设备采购及安装项目

采购人名称：常州市新北区孟河中医医院

采购代理机构：常州沃成招标有限公司

2021年9月

前 附 表

| 项号 | 内 容 规 格 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：常州市孟河中医医院医用空间设备采购及安装项目 项目编号：沃成竞磋[2021]018号 项目预算：1525455.81元 最高限价：1525455.81元 |
| 2 | 磋商保证金数额为：免收 |
| 3 | 本项目不召开标前答疑会，投标人自行勘察现场。投标人如对采购文件有疑问，须在2021年9月14日下午17:00（北京时间）前通过邮件形式发送至采购代理机构联系人处，质疑函需按招标文件要求编制并盖章、签字，邮箱： 243798149@qq.com 。 |
| 4 | 响应文件份数：正本一份、副本二份。 响应文件的密封、签署、盖章要求:见第三章 |
| 5 | 响应文件提交接收时间：2021年9月24日13:30-14:00 响应文件提交截止时间：2021年9月24日14:00 响应文件提交地点：常州市钟楼区龙江中路96号五楼开标室 |
| 6 | 磋商会议时间：2021年9月24日14:00 地 点：常州市钟楼区龙江中路96号五楼评标一室 |
| 7 | 评审办法：综合评分法 |
| 8 | 磋商报价次数：2次 |
| 9 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起60日 |
| 10 | 履约保证金：合同金额的5%，由采购人自行收取。 |
| 11 | 供应商（供应商）信用信息查询渠道: 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询截止时点:投标文件提交截止时间 查询结果将以网页打印的形式留存并归档。 |
| 12 | 中标服务费：本项目招标代理费由中标单位承担，中标人应在领取《中标通知书》时，一次性向采购代理机构交纳招标代理服务费（收取费用原则：按计价格[2002]1980号文规定的货物收费标准收取，不足3000元按3000元收取）。 |

目  录

竞争性磋商公告	4

第一章 总  则	9

第二章 响应文件	11

第三章 响应文件密封和提交	13

第四章 磋商报价	14

第五章 磋商、评审、评定成交	15

第六章 格式附表	19

第七章 采购需求	36

第八章 评审办法	46

第九章 合同文本	49

- 竞争性磋商公告

项目概况

常州市孟河中医医院医用空间设备采购及安装项目的潜在供应商应在常州沃成招标有限公司（常州市钟楼区龙江中路96号五楼）获取采购文件，并于2021年9月24日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：沃成竞磋[2021]018号

项目名称：常州市孟河中医医院医用空间设备采购及安装项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1525455.81元

最高限价：1525455.81元

采购需求：本项目是常州市孟河中医医院医用空间设备采购及安装项目，包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内准备（包括现场踏勘、技术核对等）、深化设计、设备的制造（采购）、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、测试、安装、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费质保期及维保服务等全部工作。具体范围及内容以招标人提供的功能设备需求清单（附表）、及招标人委托的现场管理人员指令为准。具体详见采购文件。

合同履行期限：合同签订后45天内供货安装验收合格，具体开始日期以采购人书面通知为准。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2021年9月6 日至2021年9月13 日，每天上午9：00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）。

地点：常州市钟楼区龙江中路96号五楼综合办（出电梯右手边办公室）。

方式：网络领购：将符合要求的报名资料扫描件和磋商文件费用汇款凭证一并发送至邮箱：243798149@qq.com 。报名资料：①投标报名申请表原件（格式详见附件）；②法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件（加盖公章）。

网络领购招标文件费用缴纳方式及账号：投标人从公司账户，以银行电汇或转账方式缴纳。

收款单位：常州沃成招标有限公司

银行账号：1102600000009482

开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司新桥支行

开户行联行行号：314304011091

注：资料齐全、符合要求的由代理机构发放磋商文件（电子稿），报名成功不代表资格审查合格。磋商文件售后一概不退。

售价： 500 元/份（磋商文件售后费用一概不退）

四、响应文件提交

截止时间：2021年9月24日14点00分（北京时间）

地点：常州市钟楼区龙江中路96号一楼大厅

五、开启

时间：2021年9月24日14点00分（北京时间）

地点：常州市钟楼区龙江中路96号五楼（常州沃成招标有限公司）评标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目不召开标前答疑会，投标人自行勘察现场。投标人如对采购文件有疑问，须在2021年9月14日下午17:00（北京时间）前通过邮件形式发送至采购代理机构联系人处，质疑函需按招标文件要求编制并盖章、签字，邮箱： 243798149@qq.com 。

2、疫情防控措施详见附件，投标单位请认真阅读并配合。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市新北区孟河中医医院

地    址：常州市新北区孟河镇金府路30号

联系方式：巢新华  0519-85080168

2.采购代理机构信息

名    称：常州沃成招标有限公司

地　　址：常州市钟楼区龙江中路96号五楼

联系方式：0519-68952791

3.项目联系方式

项目联系人：周工

电　　 话：0519-68952791

疫情防控措施

1.在采购活动前，根据参与人员规模研究制定活动预案，科学安排座位间距，缩短工作时间，设置场内外提示牌，对参加人员进行体温检测、扫码核验、信息登记等工作。会议室每隔两小时通一次风，使用完毕后及时消毒。

2.对于参与开评标活动的投标供应商、采购人授权代表，应如实填报《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》并加盖单位公章。在进入公司时，请凭《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》（或健康码）和本人身份证原件方能到指定开评标场所。来自疫情高、中风险区的投标供应商请注意，参与开评标活动的投标供应商代表递交响应文件时需提供48小时核酸检测阴性证明和健康码绿码，否则拒绝其投标。

3．对于参与评标活动的评审专家，在进入公司时，请主动出示【江苏政府采购】当日参与项目评审项目手机短信进入指定场所。进入评标场所前，须如实填写《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》及《承诺书》。对有疫情接触史及身体发烧等症状的评标专家不得应答专家随机抽取短信而参加评标活动。

4.适当限制参与开评标活动人数。疫情期间，为减少人员聚集，除采购人授权代表和投标供应商授权代表外，其他人员原则上不安排进入开评标场所。特殊情况应事先与公司人员联系。

5.参与采购活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求，服从佩戴口罩、测量体温、健康信息登记等各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从引导人员的指挥和管理。

6.其余事项严格按照苏财购【2020】13号文执行。

7.因防控工作需要，给采购当事人带来诸多不便，还望多多理解和予以配合。

附件1：

投标报名申请表

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（公章）：

（姓名）系 （单位名称）的法定代表人，现委托 （被授权人的姓名）参与 的投标报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。 法定代表人（签字或盖章）：

被授权人姓名： 联系电话：

第二代身份证号码：

接收采购文件指定电子邮箱：

报名时间：年 月 日

被授权人签字：

注：本表以上内容填写均需打印（除签字）

*注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

第一章 总  则

一、采购项目：

详见采购公告

二、供应商的资格要求：

详见采购公告

三、磋商费用

供应商应自行承担其编制、提交响应文件以及参加招竞争性磋商活动所产生之一切费用。无论竞争性磋商活动中的做法和结果如何(包括采购单位决定取消采购的)，采购人和采购代理机构对上述费用不负任何责任。

四、磋商文件

1、磋商文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面更正内容均为磋商文件的组成部分。

2、磋商文件的更正

供应商在收到磋商文件后，如有疑问需要澄清，应在采购公告中规定的截止时间前以书面形式向采购代理机构提出，如无疑问,视作供应商完全响应磋商文件的条款和要求。采购代理机构作出的澄清或修改将公告通知所有磋商文件收受人。

磋商文件各项条款最终解释权归常州沃成招标有限公司，供应商对采购代理机构提供的磋商文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购代理机构有权对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，并以更正公告形式通知所有供应商。

采购代理机构可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更以公告形式通知所有磋商文件收受人。

公告以江苏省政府采购网和常州市政府采购网站上所发布的为准。更正（或补充、澄清）公告将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力，由供应商自行关注并获取。投标人敬请及时关注网站发布的更正（或补充、澄清）公告，如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3、磋商文件中采购需求部分（第七章、第八章以及供应商资格要求）由采购人负责制定，对该部分内容有询问或者质疑（投诉）的，由供应商向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

五、供应商的义务

1、供应商应当认真阅读磋商文件，完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了供应商所应具备的资格条件。

2、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、供应商应在响应文件提交截止时间前，将密封的响应文件送达指定地点。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商合法权益。供应商不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5、供应商在响应文件提交截止时间前，对所提交的响应文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

- 第二章 响应文件

六、响应文件组成

一式三份，一份正本，二份副本。响应文件应当符合磋商文件的要求，并应包括但不限于下列内容。

1、供应商情况说明：

供应商简介（含供应商规模、技术能力等）、人员情况、典型项目介绍。

2、供应商资格审查材料，证明供应商符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料，所有项目若有缺失或无效将可能导致无效响应且不允许在响应文件提交截止后补正：

1）响应函（附件一）；

2）政府采购供应商信用承诺书（附件二）；

3）法定代表人参加磋商会的提供：法定代表人资格证明书（附件三）、《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证；

委托代理人参加磋商会的提供：法定代表人资格证明书（附件三）、授权委托书（附件四）、《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证；

4）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）；

5）具备履行合同所必需的专业技术能力和设备的书面声明（附件六）；

6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件六）；

7）供应商信用信息查询(该项无需供应商提供，由采购人或者采购代理机构现场查询)；

3、磋商报价：

磋商报价的具体要求见磋商文件第四章。

4、项目技术和实施方案，应当包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）供应商参加本项目主要人员一览表，提供主要人员的社保缴费记录证明（供应商的法定代表人为本项目主要参与人员的可不提供社保缴费记录证明）；（附件十）。

上述在“2-4”内容（除供应商信用信息查询）投标人（供应商）必须在响应文件中提供并加盖公章，否则将作为无效投标处理。

5、其他评审相关材料：

1）供应商依据评审办法、采购需求应提交的各类证明资料，其中注明要求“原件核查”的材料，需将原件（或公证件）在响应文件提交截止时间前随同响应文件一并提交以供核查，过时不予接收。

七、供应商应认真检查磋商文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向采购代理机构索取，否则责任自负。

八、响应文件的制作应当符合以下要求

1、供应商应准备响应文件的正本1套，副本2套，在每一份响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

2、响应文件正本必须打印。供应商应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章以及供应商法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

3、全套响应文件应无修改和行间插字。

4、磋商报价清晰准确，不存在影响其他供应商评分的严重错误。

九、在响应文件提交截止时间之前的密封完好的响应文件可以接受。

十、磋商保证金：本项目免收。

- 第三章 响应文件密封和提交

十一、响应文件的密封与标志

1、供应商应将响应文件密封。

2、所有封袋上都应写明供应商名称、采购项目名称，采购项目编号，年月日，加盖供应商公章。

3、供应商违反上述规定的，其响应文件将被作为无效响应文件，不予拆封和参加评审。

十二、响应文件提交，截止时间和地点

供应商须在竞争性磋商采购公告规定的响应文件提交截止时间之前在指定地点将响应文件提交给采购代理机构。

供应商在提交响应文件时须提供法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，采购代理机构不接受其响应文件，不予参加磋商和评审。

因疫情防控需要，递交响应文件结束后即刻离开，不得在开评标室现场及周围逗留，避免人员的拥堵和近距离接触。并扫码进入“不见面开标群”，进群备注“单位简称+姓名”。

十三、响应文件的修改和撤回

在响应文件提交截止时间之前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改和撤回，并书面通知招标采购单位。所提交的补充、修改的内容应当按采购文件的要求进行编制、签署、密封、盖章、标志（在包封上标明“修改”或“补充”字样，并注明修改或补充的时间）和提交，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。响应文件提交截止时间之后，供应商不得补充、修改或撤回响应文件。

- 第四章 磋商报价

十四、本项目采用固定全费用综合单价法计价。

投标单价应包括招标文件所确定的招标范围内所有货物以及相应供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、劳务、培训、必须的备件和工具、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等所有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切其他相关费用。

十五、磋商报价方式

1、供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。开标一览表中的报价应与分项报价表的总价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

2、供应商应按照磋商文件规定格式填报投分项报价表。

3、培训服务费用报价：由各供应商根据企业自身情况自行决定是否单列。如供应商单列培训费用，则自行将磋商文件所提供的“分项报价表”格式扩展。

4、售后服务费用报价：同上。

5、供应商需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

6、本项目的最高限价为 1525455.81元，项目报价高于最高限价的作为无效响应处理。

7、磋商报价次数：磋商报价次数：响应文件的磋商报价作为首次报价，在磋商小组评审磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价作为评定成交的依据。涉及到小微（残疾人福利性单位、监狱）企业价格扣除情况的，供应商应当在最终报价中明确由小微（残疾人福利性单位、监狱）企业提供的产品、服务、工程的最终报价合计金额。

8、最终报价（二次报价）方式：所有继续参加磋商的供应商应在采购代理机构工作人员在“不见面开标群”中发出“请各投标供应商提交最终报价” 指令20分钟内填写最终报价表（加盖单位公章并由法定代表人或委托代理人签字）格式详见附件十三，并将最终报价表【后附最终分项报价表明细（格式详见附件八）】扫描件发送至指定邮箱（邮箱在不见面开标群内公布）。供应商未在规定时间内提交最终报价的，视作放弃最终报价机会，以响应文件的磋商报价作为最终报价。

- 第五章 磋商、评审、评定成交

十六、磋商会议时间和地点

详见公告。

供应商需要保持“不见面开标群”有相关责任人值守，及时代理机构或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应代理机构或者磋商小组指令和要求从而导致影响资审、评审等结果的，责任由供应商承担。

十七、评审、评定成交方法

本项目采用综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高的供应商为成交人。

对于提供小微企业制造的货物、承建的工程、承接的服务，进行价格扣除：对小型和微型企业产品及服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。联合体参加投标的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；其他与小型、微型企业组成联合体的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。小微企业提供大中型企业制造的货物的，视同为大中型企业，不给予价格扣除。供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有大中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策，不予价格扣除。

十八、磋商评审会议

磋商评审会议按磋商文件中规定的时间、地点举行，由采购代理机构主持。采购人、所有供应商和政府采购管理机关等有关监督部门的代表参加会议。

供应商应由法定代表人或者委托代理人携带身份证原件准时参加磋商会议，并签名报到以证明其出席。递交响应文件结束后即刻离开，不得在开评标室现场及周围逗留，避免人员的拥堵和近距离接触。并扫码进入“不见面开标群”，进群备注“单位简称+姓名”。

来自疫情高、中风险区的投标供应商请注意，参与开评标活动的投标供应商代表递交响应文件时需提供48小时核酸检测阴性证明和健康码绿码，否则拒绝其投标。

十九、响应文件密封检查：由采购代理机构工作人员将密封情况以视频形式发至“不见面开标群”内，各投标供应商法定代表人或委托代理人在5分钟内进行检查确认，如有疑问在规定时间内及时提出，否则按均密封完好处理。

二十、采购代理机构在响应文件提交截止时间前收到的所有合格响应文件，磋商评审时都予以拆封，采购代理机构对磋商评审过程予以记录。

二十一、响应文件出现下列情况之一的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。

1、响应文件未按规定标志、密封、盖章的；

2、响应文件未加盖供应商公章的；

3、法定代表人资格证明书或授权委托书未提供的、无供应商公章的、无法定代表人或委托代理人签字或盖章的、非原件的；

4、供应商未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；

5、供应商不符合磋商文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

6、响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求编制，响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

7、供应商在一份响应文件中，对同一采购项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

8、供应商在磋商报价中存在严重错误，并影响对其他供应商的评分的；

9、响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

10、供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

11、逾期送达的响应文件；

12、未按磋商文件要求缴纳磋商保证金的；

13、供应商的最终磋商报价超出采购预算或者最高限价的；

14、磋商文件明确规定无效的其他情形，或者其他被磋商小组认定无效的情况；

15、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

16、供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

17、不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

二十二、评审、评定成交

评审由依法组建的磋商小组负责。由磋商小组出具书面评审报告，推荐成交候选供应商顺序并确定成交人，采购人确认。成交候选供应商并列的，由采购人确定成交人。

二十三、响应文件的澄清

1、为了有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、响应文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；单价乘数量不等于总价，数量符合磋商文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；缺项漏项或者数量不符合磋商文件要求的作为无效响应文件处理；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

5、供应商拒不按照磋商小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。

二十四、评审中作为终止竞争性磋商活动的情况

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、供应商的最终报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

二十五、授予合同，合同条款

1、成交供应商应当在成交公告发出之日起的三十日内与采购人签订合同。

2、成交供应商应按采购人要求的时间、地点派代表前来与采购人具体商谈签订合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、采购人在授予合同时有权对“响应文件”中的货物及配置在合法范围内进行调整。

4、成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。如成交供应商无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任。

5、服务费用支付：详见合同条款

6、根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容。

| 政府采购信用融资合作商业银行及利率情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合作银行 | 联系人 | 联系电话 | 贷款利率上限 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 潘 苗 | 0519-80585945 | LPR+100个基点 |
| 江苏银行股份有限公司常州分行 | 夏文强 | 13861269216 | LPR+100个基点 |
| 中信银行股份有限公司常州分行 | 于 澹 | 13861079977 | LPR+50个基点 |
| 中国建设银行银行股份有限公司常州分行 | 李 蕾 | 0519-86812870 | LPR+100个基点 |
| 中国邮政储蓄银行常州市分行 | 成 庆 | 18006121930 | LPR+100个基点 |
| 中国银行股份有限公司常州分行 | 恽 雍 | 0519-88178290 | LPR+80个基点 |

二十六、政府采购政策功能

强制采购节能产品（《节能产品政府采购清单》中以“★”标注的）、强制采购信息安全产品、优先采购环境标志产品。节能产品指财政部和发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》的产品；信息安全产品指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品指财政部和国家环境保护部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

二十七、投标人（供应商）质疑的提出和答复：

1、供应商（供应商）认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商（供应商）应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、供应商（供应商）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商（供应商）的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商（供应商）为自然人的，应当由本人签字；供应商（供应商）为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3、采购文件中采购需求部分（第七章、第八章以及供应商资格要求）由采购人负责制定。对该部分内容的质疑，由采购人接收并负责答复。其他内容的质疑，由采购代理机构接收并负责答复。

4、接收质疑函的联系方式：

采购人（名称或部门）：详见采购公告

采购人地址：详见采购公告

采购人联系人：详见采购公告        联系电话：详见采购公告

采购代理机构联系人：详见采购公告

采购代理机构联系电话：详见采购公告    采购代理机构地址：详见采购公告

二十八、代理机构服务费

1、服务费按照下列标准收取并由成交供应商承担，成交供应商应在领取中标通知书时将中标服务费付至采购代理机构指定帐户。 该费用含在投标总报价中。

2、代理服务收费标准

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100（含，下同）以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| …… | …… |  |  |

2.1中标服务收费按差额定率累进法计算。

2.2中标服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

3、服务费缴纳账户:

户名：常州沃成招标有限公司

开户银行：江苏银行股份有限公司常州新桥支行

账号：80500188000081338

- 第六章 格式附表

政府采购告知书

尊敬的投标参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎供应商及项目参与人对本公司工作人员进行监督。凡发现本公司采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司投诉监督箱，亦可以邮件发送至邮箱：64514231@.qq.com。

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、根据《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，供应商及项目参与人有下列情形之一的，属于失信行为，由采购代理机构报告财政部门，财政部门调查核实后依法给予行政处罚或者予以失信记录，情节严重的一至三年内不得参与政府采购活动，并在相关媒体网站予以公布：

（一）响应文件中故意不按采购文件要求提供有关技术、财务状况、信誉、业绩、服务、资质及其他证明材料，或未携带上述原件或者公证件的；

（二）响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（三）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（四）已响应参加政府采购活动而无故不参加的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）向采购人、采购代理机构及评审小组成员行贿或提供其他不正当利益的；

（七）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（八）不遵守开标现场纪律,扰乱评审现场的；

（九）在有效期内擅自撤销投标（响应文件），影响采购活动继续进行的；

（十）被确定为中标或成交候选供应商后无正当理由放弃中标或成交资格；中标、成交后无正当理由不签订政府采购合同的；

（十一）不按照采购文件规定签订合同，或者与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的；

（十二）将中标、成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标、成交项目分包给他人的；

（十三）拒绝履行合同义务的；

（十四）未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

（十五）擅自变更、解除合同的；

（十六）实物配发和定点采购供应商所提供产品或服务价格高于成交价格或承诺的；

（十七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十八）各级政府采购监管部门认定的其他失信行为；

（十九）在常州市域内一年内两次以上质疑、投诉和信访举报均查无实据的；

（二十）捏造事实或提供虚假质疑、投诉和信访举报材料的；

（二十一）不配合相关部门调查取证的。

监督科办公室：常州沃成招标有限公司

投诉监督电话：0519-68952792

附件一：

响应函

致：常州沃成招标有限公司

常州市新北区孟河中医医院

我单位收到贵单位“沃成竞磋[2021]018号”磋商文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。磋商报价包括但不限于磋商文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和磋商文件所要求的相关服务等全部内容。

2、我方承诺质保期：   年。

3、我方承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方承诺该响应文件在该项目的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

5、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我方同意按磋商文件规定交纳磋商保证金，遵守贵机构有关采购活动的各项规定。

7、愿意提供磋商文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

8、投标有效期：从提交投标文件的截止之日起60日

9、与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日    期：     年    月    日

附件二：

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购过程中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）签字：

年   月   日

附件三：

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系                     的法定代表人。为实施            （沃成竞磋[2021]018号 的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处

附件四：

授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为    （沃成竞磋[2021]018号）项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：
地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

帐号：

代理人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加投标会时，提供法人资格证明和本人身份证原件。

2、委托代理人参加投标时，提供授权委托书和本人身份证原件。

附件五：

疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

| 姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 个人住址 |  |  |  |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  | 个人手机 |  |  |
| 人员身份 | □采购人代表 □投标人代表 □评标专家 |  |  |  |  |  |
| 参加： □ 报名 □ 开标 □ 评标 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 个人健康情况 |  |  |  |  |  |  |
| 有无发热、乏力、干咳、气促情况 □有 □无 |  |  |  |  |  |  |
| 近14天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ □否 □是 ，到达时间为： |  |  |  |  |  |  |
| 近14天内是否离开过常州？ □否 □是 |  |  |  |  |  |  |
| 离开常州往 |  |  | 返常日期 |  |  |  |
| 途径（换乘） |  |  | 途径日期 |  |  |  |
| 近14天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ □否 □是 ，接触时间为： |  |  |  |  |  |  |
| 本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 申报人（签名）： 单位（公章） 日期： |  |  |  |  |  |  |

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究责任。

附件六：

具备履行合同所必需的专业技术能力和设备的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项服务合同所必需的专业技术能力和设备，为履行本项服务合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要专业技术能力有：

主要设备有：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：_______________________

日期：______年月日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：_______________________

日期：______年月日

附件七：

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 投标报价（元） | 人民币（大写）： 元 人民币（小写）：￥ 元 |
| 备注 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

附件八：

分项报价表

| 常州市孟河中医医院医用空间设备采购及安装项目分项报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抑菌功能设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 部品名称 | 规格尺寸(mm) | 单位 | 长度 | 数量 | 总楼层 套数 | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
| 3-6F、8F治疗室 | 抗菌药品柜（上） | 6170*350*650 | 延米 | 6.17 | 1 | 5 |  |  |
|  | 抗菌药品柜（中） | 6170*350*950 | 延米 | 6.17 | 1 | 5 |  |  |
|  | 抗菌治疗台（下） | 8200*570*850 | 延米 | 8.2 | 1 | 5 |  |  |
|  | 下台面 | 9000*600*40 | 延米 | 9 | 1 | 5 |  |  |
|  | 抗菌水槽柜 | 800*570*850 | 延米 | 0.8 | 1 | 5 |  |  |
|  | SUS304不锈钢水槽 | 500*450*350 | 个 | 1 | 1 | 5 |  |  |
|  | 感应水龙头 | / | 个 | 1 | 1 | 5 |  |  |
|  | 有机玻璃挡水 | 680*550*380 | 套 | 1 | 1 | 5 |  |  |
|  | SUS304踢脚线 | 9000*100*1 | 延米 | 9 | 1 | 5 |  |  |
| 3-5F、8F检查换药室 | 抗菌药品柜（上） | 2200*350*650 | 延米 | 2.2 | 1 | 4 |  |  |
|  | 抗菌药品柜（上） | 3120*350*800 | 延米 | 3.12 | 1 | 5 |  |  |
|  | 抗菌药品柜（中） | 2200*350*500 | 延米 | 2.2 | 1 | 4 |  |  |
|  | 抗菌治疗台（下） | 1500*570*850 | 延米 | 1.5 | 1 | 4 |  |  |
|  | 下台面 | 2200*600*40 | 延米 | 2.2 | 1 | 4 |  |  |
|  | 抗菌水槽柜 | 700*570*850 |  | 0.7 | 1 | 4 |  |  |
|  | SUS304不锈钢水槽 | 500*450*350 | 个 | 1 | 1 | 4 |  |  |
|  | 感应水龙头 | / | 个 | 1 | 1 | 4 |  |  |
|  | 有机玻璃挡水 | 680*550*380 | 套 | 1 | 1 | 4 |  |  |
|  | SUS304踢脚线 | 2200*100*1 | 延米 | 2.2 | 1 | 4 |  |  |
| 3-6F、8F茶水间 | 抑菌功能柜（上） | 1600*350*650 | 延米 | 1.63 | 1 | 5 |  |  |
|  | 抑菌功能柜（下） | 1630*570*850 | 延米 | 1.63 | 1 | 5 |  |  |
|  | 下台面 | 1630*600*40 | 延米 | 1.63 | 1 | 5 |  |  |
|  | SUS304踢脚线 | 1630*100*1 | 延米 | 1.63 | 1 | 5 |  |  |
| 3-6F、8F处置室 | 抗菌药品柜（上） | 6450*350*650 | 延米 | 6.45 | 1 | 5 |  |  |
|  | 抗菌处置台（下） | 5770*570*850 | 延米 | 5.77 | 1 | 5 |  |  |
|  | SUS304不锈钢水槽 | 500*450*350 | 个 | 1 | 2 | 5 |  |  |
|  | 抗菌水槽柜 | 1230*570*850 |  | 1.23 | 1 | 5 |  |  |
|  | 感应水龙头 | / | 个 | 1 | 2 | 5 |  |  |
|  | 有机玻璃挡水 | 680*550*380 | 套 | 1 | 2 | 5 |  |  |
|  | 下台面 | 7000*600*40 | 延米 | 7 | 1 | 5 |  |  |
|  | SUS304踢脚线 | 7000*100*1 | 延米 | 7 | 1 | 5 |  |  |
| 3-6F、8F中医操作室 | 抗菌药品柜（上） | 2700*350*650 | 延米 | 2.7 | 1 | 5 |  |  |
|  | 抗菌药品柜（中） | 2700*350*500 | 延米 | 2.7 | 1 | 5 |  |  |
|  | 抗菌治疗台（下） | 1600*570*850 | 延米 | 1.6 | 1 | 5 |  |  |
|  | 抗菌水槽柜 | 1100*570*850 | 延米 | 1.1 | 1 | 5 |  |  |
|  | SUS304不锈钢水槽 | 500*450*350 | 个 | 1 | 2 | 5 |  |  |
|  | 感应水龙头 | / | 个 | 1 | 2 | 5 |  |  |
|  | 有机玻璃挡水 | 680*550*380 | 套 | 1 | 2 | 5 |  |  |
|  | 下台面 | 2700*600*40 | 延米 | 2.7 | 1 | 5 |  |  |
|  | SUS304踢脚线 | 2700*100*1 | 延米 | 2.7 | 1 | 5 |  |  |
| 3-6F、8F器械库 | 不锈钢货架 | 4700*500*2000 | 延米 | 4.7 | 1 | 5 |  |  |
| 3-6F、8F工具间 | 不锈钢货架 | 5000*500*2000 | 延米 | 5 | 1 | 5 |  |  |
|  | 货柜 | 1700*500*2000 | 延米 | 1.7 | 1 | 5 |  |  |
| 6F产房2,3 | 抗菌药品柜（上） | 2300*350*650 | 延米 | 2.3 | 1 | 2 |  |  |
|  | 抗菌药品柜（中） | 2300*350*500 | 延米 | 2.3 | 1 | 2 |  |  |
|  | 抗菌治疗台（下） | 2300*570*850 | 延米 | 2.3 | 1 | 2 |  |  |
|  | 下台面 | 2300*600*40 | 延米 | 2.3 | 1 | 2 |  |  |
|  | SUS304踢脚线 | 2300*100*1 | 延米 | 2.3 | 1 | 2 |  |  |
| 6F阳性产房 | 抗菌药品柜（上） | 2600*350*650 | 延米 | 2.6 | 1 | 1 |  |  |
|  | 抗菌药品柜（中） | 2600*350*500 | 延米 | 2.6 | 1 | 1 |  |  |
|  | 抗菌治疗台（下） | 2600*570*850 | 延米 | 2.6 | 1 | 1 |  |  |
|  | 下台面 | 2600*600*40 | 延米 | 2.6 | 1 | 1 |  |  |
|  | SUS304踢脚线 | 2600*100*1 | 延米 | 2.6 | 1 | 1 |  |  |
| 6F换药室 | 抗菌药品柜（上） | 2500*350*650 | 延米 | 2.5 | 1 | 1 |  |  |
|  | 抗菌药品柜（中） | 2500*350*500 | 延米 | 2.5 | 1 | 1 |  |  |
|  | 抗菌治疗台（下） | 1600*570*850 | 延米 | 1.6 | 1 | 1 |  |  |
|  | 抗菌水槽柜 | 900*570*850 | 延米 | 0.9 | 1 | 1 |  |  |
|  | SUS304不锈钢水槽 | 500*450*350 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 感应水龙头 | / | 个 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 有机玻璃挡水 | 680*550*380 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 下台面 | 2500*600*40 | 延米 | 2.5 | 1 | 1 |  |  |
|  | SUS304踢脚线 | 2500*100*1 | 延米 | 2.5 | 1 | 1 |  |  |
| 6F污洗、打包间 | 抑菌功能柜（下） | 5300*570*850 | 延米 | 5.3 | 1 | 2 |  |  |
|  | SUS304不锈钢水槽 | 500*450*350 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  | 普通高抛水龙头 | / | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  | 有机玻璃挡水 | 680*550*380 | 套 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  | 下台面 | 5300*600*40 | 延米 | 5.3 | 1 | 2 |  |  |
|  | SUS304踢脚线 | 5300*100*1 | 延米 | 5.3 | 1 | 2 |  |  |
| 7F茶水间 | 抑菌功能柜（下） | 2030*570*850 | 延米 | 2.03 | 1 | 1 |  |  |
|  | 下台面 | 2030*600*40 | 延米 | 2.03 | 1 | 1 |  |  |
|  | SUS304踢脚线 | 2030*100*1 | 延米 | 2.03 | 1 | 1 |  |  |
| 7F（被服间、药品间、麻醉物品、敷料间、一次性物品间、仪器间、无菌物品间） | 不锈钢货架（层板镂空） | 18000*500*2000 | 延米 | 18 | 1 | 1 |  |  |
| 7F治疗室 | 抗菌药品柜（上） | 4400*350*650 | 延米 | 4.4 | 1 | 1 |  |  |
|  | 抗菌药品柜（中） | 4400*350*500 | 延米 | 4.4 | 1 | 1 |  |  |
|  | 抗菌治疗台（下） | 4370*570*850 | 延米 | 4.37 | 1 | 1 |  |  |
|  | 下台面 | 5200*600*40 | 延米 | 5.2 | 1 | 1 |  |  |
|  | 抗菌水槽柜 | 830*570*850 | 延米 | 0.83 | 1 | 1 |  |  |
|  | SUS304不锈钢水槽 | 500*450*350 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 感应水龙头 | / | 个 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 有机玻璃挡水 | 680*550*380 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | SUS304踢脚线 | 5200*100*1 | 延米 | 5.2 | 1 | 1 |  |  |
| 7F处置室 | 抗菌药品柜（上） | 2800*350*650 | 延米 | 2.8 | 1 | 1 |  |  |
|  | 抗菌药品柜（中） | 2800*350*500 | 延米 | 2.8 | 1 | 1 |  |  |
|  | 抗菌处置台（下） | 1900*570*850 | 延米 | 1.9 | 1 | 1 |  |  |
|  | 下台面 | 3000*600*40 | 延米 | 3 | 1 | 1 |  |  |
|  | 抗菌水槽柜 | 900*570*850 | 延米 | 0.9 | 1 | 1 |  |  |
|  | SUS304不锈钢水槽 | 500*450*350 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 感应水龙头 | / | 个 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 有机玻璃挡水 | 680*550*380 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | SUS304踢脚线 | 2800*100*1 | 延米 | 2.8 | 1 | 1 |  |  |
| 婴儿洗浴设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6F婴儿洗浴间 | 洗礼池A | / | 套 | 1.0 | 2.0 | 1 |  |  |
|  | 游泳池A |  | 套 | 1.0 | 2.0 | 1 |  |  |
|  | 护理台A |  | 个 | 1.0 | 4.0 | 1 |  |  |
|  | 套台支架及围体A |  | M | 8.416 | 1.000 | 1 |  |  |
|  | 中心电源控制系统 |  | 台 | 1.0 | 1.0 | 1 |  |  |
|  | 洗礼池液晶控制器 |  | 套 | 1.0 | 1.0 | 1 |  |  |
|  | 游泳池液晶控制器 |  | 套 | 1.0 | 1.0 | 1 |  |  |
|  | 洗礼池中心控制系统 |  | 台 | 1.0 | 2.0 | 1 |  |  |
|  | 游泳池中心控制系统 |  | 台 | 1.0 | 2.0 | 1 |  |  |
|  | 游泳池给排水系统（豪华） |  | 套 | 1.0 | 2.0 | 1 |  |  |
|  | 洗礼池给排水系统（中级） |  | 套 | 1.0 | 2.0 | 1 |  |  |
|  | 常规排水系统 |  | M | 4.208 | 1.000 | 1 |  |  |
|  | 护理台软垫A |  | 个 | 1.0 | 4.0 | 1 |  |  |
|  | 洗礼床A |  | 个 | 1.0 | 2.0 | 1 |  |  |
| 污洗间设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-5F、8F污洗间 | 不锈钢洗手池 | 1400*600*1100 | 套 | 1.4 | 1 | 4 |  |  |
|  | 不锈钢拖把池 | 800*600*1100 | 套 | 0.8 | 1 | 4 |  |  |
|  | 不锈钢拖把车 | 1100*500*1700 | 套 | 1.1 | 1 | 4 |  |  |
|  | 普通水龙头 | / | 个 | 1 | 1 | 4 |  |  |
|  | 普通高抛水龙头 | / | 个 | 1 | 2 | 4 |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:本次采购核心产品：抗菌药品柜.

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

附件九：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）    ，属于 （工业）  行业；制造商为     （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业）；

2.（标的名称）     ，属于 （工业）  行业；供应商为     （企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商如属于以上情形的请提供，投标人如属于以上情形的请提供。如不提供此声明函的，价格将不做相应扣除。

附件十：

拟投入本项目主要人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

附件十一：

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 年度 | 项目建设单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附合同复印件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

附件十二：

技术参数（或服务要求标准）偏离表

| 设备名称 | 招标文件要求参数 | 投标设备参数 | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：请各位供应商按照以下表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”，货物类项目提供投标产品的彩页/样本/技术资料等。

附件十三：

最终报价表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 报价次数 | 第2次（最终报价） |
| 投标报价（元） |  |
| 说明（如有）： |  |

投标单位名称（盖公章）：

法定代表人或委托授权人（签字）：

日期：

注：本表在响应文件中无需提供，所有继续参加磋商的供应商应在采购代理机构工作人员在“不见面开标群”中发出“请各投标供应商提交最终报价” 指令20分钟内填写最终报价表（加盖单位公章并由法定代表人或委托代理人签字），并将最终报价表【后附最终分项报价表明细（格式详见附件八）】扫描件发送至指定邮箱（邮箱在不见面开标群内公布）。供应商未在规定时间内提交最终报价的，视作放弃最终报价机会，以响应文件的磋商报价作为最终报价。

- 第七章 采购需求

一基本要求：

1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2、供应商提供的产品必须能够满足规范及竞争性磋商文件的要求，同时还必须满足使用要求。产品及安装必须能通过政府相关部门的质量验收、竣工验收等各类验收。

3、特别强调：

中标后需对所有产品的规格、尺寸、数量进行现场复测，须与采购单位在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；成交单位开始制造产品之前，采购单位有权要求成交单位对产品进行微调，最终的产品须经采购单位确认同意后制造。

二、采购清单

| 常州市孟河中医医院医用空间设备采购及安装项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抑菌功能设备 |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 部品名称 | 规格尺寸(mm) | 单位 | 长度 | 数量 | 总楼层 套数 |
| 3-6F、8F治疗室 | 抗菌药品柜（上） | 6170*350*650 | 延米 | 6.17 | 1 | 5 |
|  | 抗菌药品柜（中） | 6170*350*950 | 延米 | 6.17 | 1 | 5 |
|  | 抗菌治疗台（下） | 8200*570*850 | 延米 | 8.2 | 1 | 5 |
|  | 下台面 | 9000*600*40 | 延米 | 9 | 1 | 5 |
|  | 抗菌水槽柜 | 800*570*850 | 延米 | 0.8 | 1 | 5 |
|  | SUS304不锈钢水槽 | 500*450*350 | 个 | 1 | 1 | 5 |
|  | 感应水龙头 | / | 个 | 1 | 1 | 5 |
|  | 有机玻璃挡水 | 680*550*380 | 套 | 1 | 1 | 5 |
|  | SUS304踢脚线 | 9000*100*1 | 延米 | 9 | 1 | 5 |
| 3-5F、8F检查换药室 | 抗菌药品柜（上） | 2200*350*650 | 延米 | 2.2 | 1 | 4 |
|  | 抗菌药品柜（上） | 3120*350*800 | 延米 | 3.12 | 1 | 5 |
|  | 抗菌药品柜（中） | 2200*350*500 | 延米 | 2.2 | 1 | 4 |
|  | 抗菌治疗台（下） | 1500*570*850 | 延米 | 1.5 | 1 | 4 |
|  | 下台面 | 2200*600*40 | 延米 | 2.2 | 1 | 4 |
|  | 抗菌水槽柜 | 700*570*850 |  | 0.7 | 1 | 4 |
|  | SUS304不锈钢水槽 | 500*450*350 | 个 | 1 | 1 | 4 |
|  | 感应水龙头 | / | 个 | 1 | 1 | 4 |
|  | 有机玻璃挡水 | 680*550*380 | 套 | 1 | 1 | 4 |
|  | SUS304踢脚线 | 2200*100*1 | 延米 | 2.2 | 1 | 4 |
| 3-6F、8F茶水间 | 抑菌功能柜（上） | 1600*350*650 | 延米 | 1.63 | 1 | 5 |
|  | 抑菌功能柜（下） | 1630*570*850 | 延米 | 1.63 | 1 | 5 |
|  | 下台面 | 1630*600*40 | 延米 | 1.63 | 1 | 5 |
|  | SUS304踢脚线 | 1630*100*1 | 延米 | 1.63 | 1 | 5 |
| 3-6F、8F处置室 | 抗菌药品柜（上） | 6450*350*650 | 延米 | 6.45 | 1 | 5 |
|  | 抗菌处置台（下） | 5770*570*850 | 延米 | 5.77 | 1 | 5 |
|  | SUS304不锈钢水槽 | 500*450*350 | 个 | 1 | 2 | 5 |
|  | 抗菌水槽柜 | 1230*570*850 |  | 1.23 | 1 | 5 |
|  | 感应水龙头 | / | 个 | 1 | 2 | 5 |
|  | 有机玻璃挡水 | 680*550*380 | 套 | 1 | 2 | 5 |
|  | 下台面 | 7000*600*40 | 延米 | 7 | 1 | 5 |
|  | SUS304踢脚线 | 7000*100*1 | 延米 | 7 | 1 | 5 |
| 3-6F、8F中医操作室 | 抗菌药品柜（上） | 2700*350*650 | 延米 | 2.7 | 1 | 5 |
|  | 抗菌药品柜（中） | 2700*350*500 | 延米 | 2.7 | 1 | 5 |
|  | 抗菌治疗台（下） | 1600*570*850 | 延米 | 1.6 | 1 | 5 |
|  | 抗菌水槽柜 | 1100*570*850 | 延米 | 1.1 | 1 | 5 |
|  | SUS304不锈钢水槽 | 500*450*350 | 个 | 1 | 2 | 5 |
|  | 感应水龙头 | / | 个 | 1 | 2 | 5 |
|  | 有机玻璃挡水 | 680*550*380 | 套 | 1 | 2 | 5 |
|  | 下台面 | 2700*600*40 | 延米 | 2.7 | 1 | 5 |
|  | SUS304踢脚线 | 2700*100*1 | 延米 | 2.7 | 1 | 5 |
| 3-6F、8F器械库 | 不锈钢货架 | 4700*500*2000 | 延米 | 4.7 | 1 | 5 |
| 3-6F、8F工具间 | 不锈钢货架 | 5000*500*2000 | 延米 | 5 | 1 | 5 |
|  | 货柜 | 1700*500*2000 | 延米 | 1.7 | 1 | 5 |
| 6F产房2,3 | 抗菌药品柜（上） | 2300*350*650 | 延米 | 2.3 | 1 | 2 |
|  | 抗菌药品柜（中） | 2300*350*500 | 延米 | 2.3 | 1 | 2 |
|  | 抗菌治疗台（下） | 2300*570*850 | 延米 | 2.3 | 1 | 2 |
|  | 下台面 | 2300*600*40 | 延米 | 2.3 | 1 | 2 |
|  | SUS304踢脚线 | 2300*100*1 | 延米 | 2.3 | 1 | 2 |
| 6F阳性产房 | 抗菌药品柜（上） | 2600*350*650 | 延米 | 2.6 | 1 | 1 |
|  | 抗菌药品柜（中） | 2600*350*500 | 延米 | 2.6 | 1 | 1 |
|  | 抗菌治疗台（下） | 2600*570*850 | 延米 | 2.6 | 1 | 1 |
|  | 下台面 | 2600*600*40 | 延米 | 2.6 | 1 | 1 |
|  | SUS304踢脚线 | 2600*100*1 | 延米 | 2.6 | 1 | 1 |
| 6F换药室 | 抗菌药品柜（上） | 2500*350*650 | 延米 | 2.5 | 1 | 1 |
|  | 抗菌药品柜（中） | 2500*350*500 | 延米 | 2.5 | 1 | 1 |
|  | 抗菌治疗台（下） | 1600*570*850 | 延米 | 1.6 | 1 | 1 |
|  | 抗菌水槽柜 | 900*570*850 | 延米 | 0.9 | 1 | 1 |
|  | SUS304不锈钢水槽 | 500*450*350 | 个 | 1 | 1 | 1 |
|  | 感应水龙头 | / | 个 | 1 | 1 | 1 |
|  | 有机玻璃挡水 | 680*550*380 | 套 | 1 | 1 | 1 |
|  | 下台面 | 2500*600*40 | 延米 | 2.5 | 1 | 1 |
|  | SUS304踢脚线 | 2500*100*1 | 延米 | 2.5 | 1 | 1 |
| 6F污洗、打包间 | 抑菌功能柜（下） | 5300*570*850 | 延米 | 5.3 | 1 | 2 |
|  | SUS304不锈钢水槽 | 500*450*350 | 个 | 1 | 2 | 2 |
|  | 普通高抛水龙头 | / | 个 | 1 | 2 | 2 |
|  | 有机玻璃挡水 | 680*550*380 | 套 | 1 | 2 | 2 |
|  | 下台面 | 5300*600*40 | 延米 | 5.3 | 1 | 2 |
|  | SUS304踢脚线 | 5300*100*1 | 延米 | 5.3 | 1 | 2 |
| 7F茶水间 | 抑菌功能柜（下） | 2030*570*850 | 延米 | 2.03 | 1 | 1 |
|  | 下台面 | 2030*600*40 | 延米 | 2.03 | 1 | 1 |
|  | SUS304踢脚线 | 2030*100*1 | 延米 | 2.03 | 1 | 1 |
| 7F（被服间、药品间、麻醉物品、敷料间、一次性物品间、仪器间、无菌物品间） | 不锈钢货架（层板镂空） | 18000*500*2000 | 延米 | 18 | 1 | 1 |
| 7F治疗室 | 抗菌药品柜（上） | 4400*350*650 | 延米 | 4.4 | 1 | 1 |
|  | 抗菌药品柜（中） | 4400*350*500 | 延米 | 4.4 | 1 | 1 |
|  | 抗菌治疗台（下） | 4370*570*850 | 延米 | 4.37 | 1 | 1 |
|  | 下台面 | 5200*600*40 | 延米 | 5.2 | 1 | 1 |
|  | 抗菌水槽柜 | 830*570*850 | 延米 | 0.83 | 1 | 1 |
|  | SUS304不锈钢水槽 | 500*450*350 | 个 | 1 | 1 | 1 |
|  | 感应水龙头 | / | 个 | 1 | 1 | 1 |
|  | 有机玻璃挡水 | 680*550*380 | 套 | 1 | 1 | 1 |
|  | SUS304踢脚线 | 5200*100*1 | 延米 | 5.2 | 1 | 1 |
| 7F处置室 | 抗菌药品柜（上） | 2800*350*650 | 延米 | 2.8 | 1 | 1 |
|  | 抗菌药品柜（中） | 2800*350*500 | 延米 | 2.8 | 1 | 1 |
|  | 抗菌处置台（下） | 1900*570*850 | 延米 | 1.9 | 1 | 1 |
|  | 下台面 | 3000*600*40 | 延米 | 3 | 1 | 1 |
|  | 抗菌水槽柜 | 900*570*850 | 延米 | 0.9 | 1 | 1 |
|  | SUS304不锈钢水槽 | 500*450*350 | 个 | 1 | 1 | 1 |
|  | 感应水龙头 | / | 个 | 1 | 1 | 1 |
|  | 有机玻璃挡水 | 680*550*380 | 套 | 1 | 1 | 1 |
|  | SUS304踢脚线 | 2800*100*1 | 延米 | 2.8 | 1 | 1 |
| 婴儿洗浴设备 |  |  |  |  |  |  |
| 6F婴儿洗浴间 | 洗礼池A | / | 套 | 1.0 | 2.0 | 1 |
|  | 游泳池A |  | 套 | 1.0 | 2.0 | 1 |
|  | 护理台A |  | 个 | 1.0 | 4.0 | 1 |
|  | 套台支架及围体A |  | M | 8.416 | 1.000 | 1 |
|  | 中心电源控制系统 |  | 台 | 1.0 | 1.0 | 1 |
|  | 洗礼池液晶控制器 |  | 套 | 1.0 | 1.0 | 1 |
|  | 游泳池液晶控制器 |  | 套 | 1.0 | 1.0 | 1 |
|  | 洗礼池中心控制系统 |  | 台 | 1.0 | 2.0 | 1 |
|  | 游泳池中心控制系统 |  | 台 | 1.0 | 2.0 | 1 |
|  | 游泳池给排水系统（豪华） |  | 套 | 1.0 | 2.0 | 1 |
|  | 洗礼池给排水系统（中级） |  | 套 | 1.0 | 2.0 | 1 |
|  | 常规排水系统 |  | M | 4.208 | 1.000 | 1 |
|  | 护理台软垫A |  | 个 | 1.0 | 4.0 | 1 |
|  | 洗礼床A |  | 个 | 1.0 | 2.0 | 1 |
| 污洗间设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3-5F、8F污洗间 | 不锈钢洗手池 | 1400*600*1100 | 套 | 1.4 | 1 | 4 |
|  | 不锈钢拖把池 | 800*600*1100 | 套 | 0.8 | 1 | 4 |
|  | 不锈钢拖把车 | 1100*500*1700 | 套 | 1.1 | 1 | 4 |
|  | 普通水龙头 | / | 个 | 1 | 1 | 4 |
|  | 普通高抛水龙头 | / | 个 | 1 | 2 | 4 |

# 注:本次采购核心产品：抗菌药品柜.

# 三、技术参数要求

# 原材料的技术要求

- 电解钢板

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 治疗室，检查换药室，茶水间，处置室，中医操作室，工具间的货柜，产房，换药室，污洗、打包间，柜体及柜门抽屉的主体材质采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。 | / |
| 2 | 质量要求 | ▲1、电解钢板表面采用静电抗菌粉末喷涂，其喷涂层依据GB/T 13448-2019《彩色涂层钢板及钢带试验方法》标准要求，①划格试验为≤1级；②杯突试验试样无开裂和脱落现象；③耐水浸泡试验试样无气泡、开裂、脱落现象，无失光，无变色；④耐干热试验试样无失光和变色等现象。 ▲2、电解钢板涂层依据GB/T 13448-2019《彩色涂层钢板及钢带试验方法》标准要求，①耐有机溶剂试验在规定的擦拭次数后，试样涂层未破损；②耐酸碱试验满足24h，无明显腐蚀现象。 | / |
| 3 | 盐雾要求 | ▲电解钢板依据QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS) 法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》满足乙酸连续喷雾400小时，耐腐蚀等级≥9级。 | / |
| 4 | 老化要求 | ▲电解钢板涂层依据GB/T 13448-2019《彩色涂层钢板及钢带试验方法》标准要求，①氙灯加速老化试验满足240h试样无变色、失光、粉化等现象；②紫外灯加速老化试验满足240h试样无变色、失光、粉化等现象。 | / |
| 5 | 安全要求 | ▲涂层金属片依据GB 21551.1-2008《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能》对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抑菌环宽度≤5mm 。依据卫生部《消毒技术规范》2002年版，进行多次完整皮肤刺激及皮肤变态反应试验，受试物对动物皮肤刺激无反应、无致敏现象。 |  |

- 医用人造石

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 治疗室，检查换药室，茶水间，处置室，中医操作室，工具间的货柜，产房，换药室，污洗、打包间，台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度达1.2cm。采用了高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。可以通过热弯，浇注，无缝拼接，倒模等多种加工工艺，满足造型的需求。 | / |
| 2 | 质量要求 | ▲1、因台面使用环境的特殊性，依据标准合成石材试验方法盐雾老化测试GB/T35464-2017经盐雾老化满足36次循环测试后外观无明显变化，质量损失率＜0.03%，光泽度保持率≥99%。 ▲2、人造石进行耐液体介质项目检测，对碘伏、3％双氧水、丙酮、二氯甲烷、高锰酸钾、二甲苯、器械消毒液、碘酊、乙醇、苯的检验无明显变化。（＞4级） | / |
| 3 | 抗菌要求 | ▲1、依据GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》对大肠杆菌的抗菌率＞99.9% ▲2、依据GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》对金黄色葡萄球菌抗菌率＞99.9%。 | / |

- 表面处理

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 治疗室，检查换药室，茶水间，处置室，中医操作室，工具间的货柜，产房，换药室，污洗、打包间产品表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，颜色可根据院方要求定制。喷涂后的样块：应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； | / |

## 4、锁具

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。锁具钥匙重复率低，具备换芯功能， 锁芯具有定位功能；不同用途的锁具款式及具体安装位置、 数量等由中标人生产前与采购人确认后执行， 且此项调整不得变更投标价格； | / |

## 5、导轨

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 本次采购产品采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 | / |
| 2 | 盐雾要求 | ▲依据QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS) 法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，导轨满足乙酸连续喷雾400小时，耐腐蚀等级达≥8级。 | / |

## 6、铰链

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 | - 本次采购产品采用杯状暗阻尼铰链是一种利用液体的缓冲性能，缓冲效果理想的一种液压缓冲铰链，门在60°开始自行缓慢关闭，减低冲击力，形成关闭时的阻尼铰链舒适效果。 ▲2、依据QB/T 2189-2013，经耐久性满足100000次检测后，a)所有组件或结合处不应断裂;b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动;c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损;d)固定组件不应松动;e)所有组件的功能不应损害;f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作，判定合格。 | / |

7.304不锈钢

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 不锈钢货架、污洗间制品及踢脚线采用1.0mm厚度SUS304不锈钢，易清洁、耐腐蚀，不易生锈，使用寿命长。 | / |
| 2 | 盐雾要求 | ▲依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》满足360小时乙酸盐雾试验（ASS)，耐腐蚀等级≥10级。 | / |

## 8.不锈钢水槽及水龙头

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 | ▲1、水槽盆：采用SUS304不锈钢材质，不锈钢水槽依据GB/T 38474-2020家用不锈钢水槽标准要求，应满足①材料厚度要求，②手可接触部位不有毛刺或对使用者造成割手等伤害的缺陷，③平整度要求，④耐腐蚀性能要求，⑤排水机构的尺寸、排水虑器、溢水部件、其他性能要求，⑥承载性能要求，⑦水嘴开孔强度、尺寸要求，⑧防震垫感官、尺寸要求，⑨防结露涂层的防结露和附着力要求，⑩外形尺寸要求，⑪槽体外观、排水机构外观、防结露涂层外观要求，⑫配件的要求。 ▲2、水龙头：治疗室，中医操作室，处置室，产房，换药室采用纯铜芯高抛感应式全自动水龙头，依据CJ/T 194-2014非接触式给水器具标准要求，应满足①外观与装配要求，②抗安装负载要求，③防触电保护要求，④控制距离要求，⑤启闭时间,s要求，⑥整机能耗要求，⑦抗干扰性能要求，⑧断电保护要求，⑨欠压保护要求，⑩水流量要求，⑪强度性能要求，⑫水击性能要求，⑬耐高低温性能要求，⑭耐潮湿性能要求，⑮电池盒性能要求，⑯工作寿命要求。其他房间采用高抛和普通水龙头。 | / |

成品技术要求

1、抑菌功能设备（治疗室，检查换药室，茶水间，处置室，中医操作室，工具间的货柜，产房，换药室，污洗、打包间产品）

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺技术 | 1、整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、抽屉面板处为一体冲压卡槽，方便插入说明卡片，上柜玻璃与钢板之间使用塑料防震边条，将玻璃牢牢锁定在门板之内，不会晃动。 3、所有科室柜门与柜体连接采用杯状暗阻尼铰链是一种利用液体的缓冲性能，缓冲效果理想的一种液压缓冲铰链， 4、柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，柜体边框宽度为25cm，柜门、抽屉全包柜体边框。采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2mm厚，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受50KG。门框与柜体之间的吸合，利用优质静音塑料门吸互相吸附，轻巧而方便，门抽采用双层加工工艺，方便清理避免拐角处细菌的滋生。产品打开后，美观无死角。 | / |
| 2 | 外观造型 | 1、上下柜按照人体工学原理，将二部分进行分体，抽屉及开门的比例，都是按照日常的使用产品数量进行划分，玻璃与门框之间的大小比例，根据可观察视角进行面积大小分布。做到比例协调结构合理整体美观等效果。 2、所有下柜底部都是离地150~200mm的高度，根据国家院感基本要求，内部有上下调节的层板。 3、中柜及上下柜内都有可调节层板，无菌物品的存放空间随意调节，悬挂式小型挂钩，轻巧方便，操作灵活。 4、水槽处设有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观。水槽与台面采用台下结合方式。 | / |
| 3 | 产品功能 和配置 | 治疗室，检查换药室，中医操作室，产房，换药室配置抗菌治疗台、抗菌医用药品柜、抗菌医用水槽柜等功能柜。处置室配置抗菌医用药品柜、抗菌医用处置台及抗菌医用水槽柜。处置台配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，不同颜色的ABS抗菌垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾收纳系统根据需要可以选配互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 | / |
| 4 | 抗菌要求 | ▲依据HG/T 3950-2007抗菌涂料规范，医用环保操作台（治疗台）表面抗菌性能：对黑曲霉、球毛壳霉、土曲霉的抗菌率均＞99.99%。 | / |
| 5 | 安全性能 | ▲1、抗菌医用治疗台涂层金属片依据GB 21551.1-2008《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能》对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抑菌环宽度≤5mm。抗菌医用治疗台铁片依据卫生部《消毒技术规范》2002年版，进行多次完整皮肤刺激及皮肤变态反应试验，受试物对动物皮肤刺激无反应、无致敏现象。 ▲2、抗菌医用处置台涂层金属片依据GB 21551.1-2008《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能》对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抑菌环宽度≤5mm。抗菌医用处置台铁片依据卫生部《消毒技术规范》2002年版，进行多次完整皮肤刺激及皮肤变态反应试验，受试物对动物皮肤刺激无反应、无致敏现象。 ▲3、抗菌医用药品柜涂层金属片依据GB 21551.1-2008《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能》对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抑菌环宽度≤5mm。抗菌医用药品柜依据卫生部《消毒技术规范》2002年版，进行多次完整皮肤刺激及皮肤变态反应试验，受试物对动物皮肤刺激无反应、无致敏现象。。 ▲4、抗菌医用水槽柜涂层金属片依据GB 21551.1-2008《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能》对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抑菌环宽度≤5mm。抗菌医用水槽柜铁片依据卫生部《消毒技术规范》2002年版，进行多次完整皮肤刺激及皮肤变态反应试验，受试物对动物皮肤刺激无反应、无致敏现象。 | / |

2、婴儿洗浴设备

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺技术 | 1、婴儿洗礼池池体选用优质改性PMMA材料通过金属模具一次吸塑成型，（柜门板、侧挡板、后挡板及饰板采用高密度板再通过PVC全包覆一次吸塑成型，PVC连接处无接缝。 ▲2、婴儿洗礼依据GB 6675.4-2014 《玩具安全第4部分:特定元素的迁移》、GB 6675.1-2014 《玩具安全第1部分:基本规范》、GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》、GB/T 222-2006《钢的成品化学成分允许偏差》、GB 18580-2001 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 22048-2015 《玩具及儿童用品中特定领苯二甲酸酯增塑剂的测定》（1）可迁移元素（台面），锑（Sb)≤60mg/kg,砷（As）≤25mg/kg，钡（Ba)≤1000mg/kg,镉（Cd）≤75mg/kg,铬（Cr）≤60mg/kg,汞（Hg)≤60mg/kg,铅（Pb）≤90mg/kg,硒（Se）≤500mg/kg。（2)化学成分（水龙头），碳（C）≤0.08%，硅（Si）≤1.00%,锰(Mn)≤2.00%,磷(P)≤0.045%,硫（S）≤0.030%。（3）增塑剂(台面)中邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己基(DEHP)总含量≤0.1%。增塑剂(台面)中邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)的总含量≤0.1%。（4）甲醛含量（颗粒板）≤1.5mg/kg 3、支架为非焊接结构，采用铝合金型材标准件通过连接件连接。连接件（角钢、螺丝、螺钉）全部为304不锈钢材质。 4、脚轮采用可升降式承重轮。 5、所有水龙头为冷暖水龙头。婴儿洗澡池水龙头配有自动伸缩且360°旋转喷头，可自动回弹，可调花洒和水柱， 有旋转关节可360°旋转。 6、设备柜体≤于85°的倾斜角设计，台面最前端高度93-100mm之间。 7、转角护理平台为弧线形转弯，方便人员操作。 | / |
| 2 | 产品功能和配置 | 1、采用嵌入式微电脑控制操作系统。不小于7英寸液晶触控显示屏，可显示冷热水水温、室内温度、混合后水温、可触摸控制设备给水；显示屏位置可任意调节，操作灵活。 2、显示屏支架采用360°可旋转铝合金支架，可任意移动。 3、水温误差精确度为≤±1℃，冷热水进水温度4-99 ℃可调，混合后的出水度15-60 ℃可调。当温度高于设定报警温度或者出现异常时，立即报警，同时具有高温断水保护功能。 4、系统软件必须通过国家相关部门登记备案。 5、电源均采用通用插头插座，整套设备输出电压12V。电压：AC220V±10%，电流：10A，有独立接地保护。 6、采用医用记忆海绵表面整体覆盖软质PVC成型，接缝无线缝、无空隙、无胶粘。控冲孔，背部后盖板设计。 | / |

3、污洗间设备

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺技术 | 1、不锈钢的整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2、不锈钢定制水槽与不锈钢水槽框架进行无缝满焊焊接，不锈钢移动拖把车，采用数控折弯机一次成型，吊挂挂钩圆孔为激光冲孔，挂钩可以移动或者添加挂钩数量。水龙头与柜体的连接口采用对比式数控冲孔，背部后盖板设计。 3、选材：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 | / |
| 2 | 外观造型 | 1、污洗柜：根据功能性的分布，池口大小进行变化，采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型。高度上结合人体操作的舒适度，使用习惯等。 2、移动拖把车：将常规的拖把架，制定成车的形式，方便护工在清理时，方便拖拉；拖把车的底部设计了污水收集池，收集池下会有一个排水阀门。拖把车采用直径25mm不锈钢圆管制作，挂钩为直径5mm实心不锈钢管折弯而成。 | / |
| 3 | 产品功能和配置 | 1、拖把池：满足日常大量容水集中清洗的需求，加大加深水盆，降低水槽的高度，方便轻松涮洗拖把 2、移动拖把车：移动托把车可以将需要使用的拖把挂于圆管之上，下面的接水盘为倾倒式将污水全部集中到下水口处，下水口处有可开关的水阀门，带有的万向轮，上面有刹车装置，可以进行定位。 | / |

四、质量标准

1、此次项目清单中所列示的项目是按现有图纸设计，采购人保留调整的权利。中标供应商在接到中标通知书后, 技术交流并立即与采购人进行开始着手深化设计，与采购人进行技术确认；投标供应商应在投标文件中承诺，在整个执行过程中，将予以配合，保证所供货物满足设计要求。

2、投标报价既要有总价，也要有每种型号规格产品的单价。

3、中标供应商在交货时，需向采购人提供装箱清单。

4、采购人有权在招标产品生产安装过程中对产品进行抽检。

5、采购人有权在产品生产前涉及的设计、质量、数量、用材上进行修改和变更。所变更的设备在清单中有的，按投标时的报价执行，若在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，由采购人核算提出，中标供应商认可。

6、产品颜色由采购人认可，并通知中标供应商。

7、中标供应商不得未经采购人同意擅自作出修改和变更。

8、主材环保检测费：如环保检测超出国家相应标准，其检测费由中标供应商承担，同时中标供应商须承担由此给采购人造成的损失。

9、本次项目供应商投标为所供货物及相关服务的技术总负责，直至交付采购人使用前的所有工作，包括但不仅限于此：

（1）根据招标要求对本项目进行深化设计；

（2）质保期内备品备件、易损件明细表、随投标货物提供的专用工具表、货物的包装和运输方案；

（3）提供货物和工程的全套技术文件和资料（含设计图）；

10、投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家环保相关规定的要求，且必须经过国家法定环保检测机构检验合格，并提供相关认证证书。采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行环保检测，如环保检测超出国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由中标供应商承担，同时中标供应商必须承担由此给采购人造成的损失；

五、供货时间、验收等相关要求

1、本次投标产品的交货期为：合同签订后45天内供货安装验收合格，具体开始日期以采购人书面通知为准。

2、涉及到释放甲醛的产品，根据甲方要求透气摆放后再包装进场进行安装，交付时由甲方或委托当地市级（含）以上质量监督检验机构抽检，符合招标要求达到合格标准后方可进场进行安装，否则一律按退货处理，由此造成的工期不顺延，同时中标供应商必须承担由此给采购人造成的损失。

3、产品验收：

（1）中标商安装完毕后由采购人随机抽样送采购人当地质量监督检验机构检验，验收时采用的检验方法将按有关国家标准及招标文件要求执行，检验费用由中标人支付，由投标人自行考虑提供的检验样品的费用含在投标报价内。

（2）采购人将按照招标文件及规定的技术标准进行检验，如果与文件规定不符，在质量及感官标准上有明显差异或环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供产品不合格。

（3）投标人须提供本厂自己的产品技术标准及检测标准，及质量检验不合格后自愿受到的处罚条件。

（4）对货物安装验收不合格时，投标供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因产品质量给采购人带来的损失，投标供应商还应赔偿采购人直接损失费用。

六、售后服务

1、本次招标项目要求免费质保期一年，投标供应商也可高于此期限投标，免费质保期从验收合格之日起算。保质期内如产品质量出现问题，投标供应商负责免费保修，质保期满后，投标供应商对易损部件优先、优惠，以成本价供应，并提供终身服务。

2、所供货物要求实行终身维保；投标供应商应提供货物最低使用年限承诺，在此期间内，不应发生非人为原因的重大故障，否则采购人有权追溯投标供应商的责任。

3、在质保期内，因投标供应商所供货物制造质量问题出现故障时，投标供应商在接到采购人通知后1小时内响应，3小时内赶到采购人项目现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件；

4、在质保期内，因采购人使用不当原因出现故障时，投标供应商在接到采购人通知后，应在上述的时限内赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费；

5、在质保期满后，货物出现故障时，投标供应商仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决；

6、投标供应商在设备安装期间负责对采购人操作、维修人员的培训，并能独立操作。对于需方的技术咨询，随时给予解答。

7、在交付设备时，投标供应商向采购人交付以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料。

七、其他

1、中标供应商对用于本项目的所有材料都必须提供有效、准确的环境污染物和消防等专门的检测报告，保证所用材料均能达到环保和消防要求。中标供应商对其采用的材料、加工制作工艺、安装等必须进行严格的环保控制，除应符合有关产品和工程施工规范外，尚应符合有关工程及医疗场所的室内环境污染控制等规范。同时，中标供应商所有用于本项目的材料、加工制作工艺、安装等除必须全部、全过程达到现行国家、省、市规定的环保要求外，还必须不能有丝毫刺激性气味、异味或其它任何令人不适的气味。否则，将被视为不合格。采购人除不给予验收、结算甚至有权单方面无条件终止本项目合同外，中标单位必须无条件返工直至符合相关要求、而且全部承担包括返工、停工、甚至终止合同而产生的一切责任、并由中标供应商赔偿招标单位所有的直接损失和间接损失。

2、中标供应商在现场安装前若发现现场的现有环境非环保、必须事先向采购人提出并提供相应的权威书面证据，否则一旦安装，即不能把现场其他单位的因素作为自己环保不符合招标人要求的理由。

3、每道工序现场加工制作、安装等过程中，涉及到装修、强弱电、给排水、消防、暖通、气体、物流等专业的交叉作业，中标单位必须无偿配合，不得出现推诿、扯皮现象，并认真做好相互间的成品保护，否则罚款1万/次。

4、中标供应商在供货和安装过程中，必须无条件接受总包单位对其进度、质量、安全、文明等的总包管理，现场必须做到安全文明施工并且“工完场清”。

5、中标供应商完工时必须通过有资质的环保检测单位的室内环境质量检测，有任何一项达不到国家、省、市现行室内环境环保标准的规定要求，则视为不合格产品，不给予验收及结算。

八、报价方式

本项目投标报价为固定全费用综合单价。

投标单价应包括招标文件所确定的招标范围内所有货物以及相应供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、劳务、培训、必须的备件和工具、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等所有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切其他相关费用。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

九、付款方式：详见合同

- 第八章 评审办法

本项目采用综合评分法，由磋商小组对所有有效响应进行详细的评分，采用百分制计分方法。评审时，磋商小组各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，各个供应商的评审后最终得分为汇总计算所有磋商小组成员所评定分值的平均值（保留2位小数，第3位小数点四舍五入）。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

核心产品：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

对于提供小微企业制造的货物、承建的工程、承接的服务，进行价格扣除：对小型和微型企业产品及服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。联合体参加投标的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；其他与小型、微型企业组成联合体的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。小微企业提供大中型企业制造的货物的，视同为大中型企业，不给予价格扣除。供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策，不予价格扣除。

评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 评标依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(基准价/投标人的投标报价)×30分。 | 投标文件 |
| 二、综合实力（20分） |  |  |  |
| 1 | 企业认证（7分） | 投标人或产品制造厂家提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、售后服务认证证书（五星）、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1.5分，本项最高得6分。 | 投标文件中提供相应证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 2 |  | 投标人或产品制造厂家提供企业诚信管理体系认证证书得1分，本项最高得1分。 | 投标文件中提供相应证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3 | 类似业绩（3分） | 2017年1月1日以来投标人与医院签订的类似的项目业绩有1个得1分，本项最高得3分。 | 投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。 业绩时间以合同签订时间为准。 |
| 4 | 质保期承诺（2分） | 满足采购文件要求质保期（1年）的基础上每增加1年得1 分，本项最高得2分。 | 投标文件中提供投标人承诺书原件（格式自拟）加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 5 | 实施方案及售后服务管理及措施（8分） | 根据投标人承诺的服务保障、售后服务人员的技术水平及现场服务措施、故障解决能力等进行评分，描述齐全科学合理可行得3-4分，描述基本完整可行得2-3分，描述一般得1-2分，无不得分。本项最高为4分。评委酌情打分。 | 投标文件 |
| 6 |  | 根据本项目的整体规划、实施组织方案、质量保证措施、安全文明作业及环境保护措施、项目的人员配备、设备和材料投入计划、关键技术、工艺实施的重点、难点和解决方案进行评分，描述齐全科学合理可行得3-4分，描述基本完整可行得2-3分，描述一般得1-2分，无不得分。本项最高为4分。评委酌情打分。 | 投标文件 |
| 三、技术部分（50分） |  |  |  |
| 1 | 产品技术 | 完全满足或正偏离采购文件中第七章采购需求中标▲号技术参数要求的得满分50分；负偏离扣分：标▲号项为重要技术参数，每有一处负偏离扣2.5分，扣完为止，▲项参数共20项。本项最高为50分。 | 加▲需在投标文件中提供投标人或产品制造厂家相应的符合或优于技术参数要求的检测或检验报告复印件加盖投标人公章，报告内容齐全方为有效，否则不得分。 注： 检测或检验报告需具有国家认可的CNAS标识或者CMA标识。 |

注：

1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供符合要求的复印件加盖投标人公章，过时不予接收。

2、评标时，未能按要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

3、为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

- 第九章 合同文本

常州市政府采购合同

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：  年  月  日

甲方(采购单位)：                            签订地点：

乙方（供应商）：                           签订时间：2021年  月  日

代理机构：  项目编号：

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲、乙双方按照项目招标文件、乙方投标文件、开标结果等约定，经协商一致，自愿订立本合同。

- 乙方按甲方要求提供下列商品：详见附件分项报价表。

合同价为：大写：       元，小写：      元 。

合同价包括招标文件所确定的招标范围内所有货物以及相应供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、劳务、培训、必须的备件和工具、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等所有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切其他相关费用。

二、合同文件：

下列采购文件是构成本合同不可分割的部分。

- 招标文件（含补充公告）及相关说明、采购需求；

- 乙方提交的投标文件；

- 乙方除投标文件外的其他资料、说明及承诺。

三、质量保证：

1、乙方应严格按照合同约定及招投标文件规定进行供货，并对其质量负责。

2、乙方负责供货的材料，其品牌规格等必须与工程量清单报价书一致，不得以次充好。并提供产品说明书，试验报告和合格证。材料性能及技术指标应达到招投标文件约定及国家现行的相关质量验收标准。

3、乙方负责供货的材料在使用前，应按甲方要求，根据标准、规范要求进行检验或试验，检验或试验费用由乙方承担。如检测报告中有一项指标不合格，乙方负全部责任并按本批次同规格价格的两倍进行处罚。

4、甲方、乙方对产品质量有争议，由三方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

5、乙方在供货中，如使用假冒伪劣产品，一经查实，每项次处以10万元罚款给甲方，该罚款从当期应付款项中扣除。

6、三个月内发现不合格品或材质与封存的样品不符的无条件退货（所发生的拆、包、运等费用由乙方负责，保修期内免费维修。

具体详见采购文件。

四、技术工艺及材料要求：

1、整体加工及安装工艺要求：见采购文件

2、材料要求：见采购文件

五、产品验收：

（1）中标商安装完毕后由采购人随机抽样送采购人当地质量监督检验机构检验，验收时采用的检验方法将按有关国家标准及招标文件要求执行，检验费用由中标人支付，由投标人自行考虑提供的检验样品的费用含在投标报价内。

（2）采购人将按照招标文件及规定的技术标准进行检验，如果与文件规定不符，在质量及感官标准上有明显差异或环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供产品不合格。

（3）投标人须提供本厂自己的产品技术标准及检测标准，及质量检验不合格后自愿受到的处罚条件。

（4）对货物安装验收不合格时，投标供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因产品质量给采购人带来的损失，投标供应商还应赔偿采购人直接损失费用，投标供应商还应赔偿采购人直接损失费用。乙方在竣工验收前的货物自行保管，甲方不负责看管。

（5）中标商材料进场按验收规范要求现场见证取样送检测中心检验合格，所有有毒有害物质含量检测指标需符合现行国家环保标准，检验费用由中标商支付，如检测未达到标准，则中标供应商必须承担由此给采购人造成的损失。

（6）甲方将按照招标文件及规定的技术标准进行检验，如果与文件规定不符，在质量及感官标准上有明显差异或环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供产品不合格。

六、其他：

1、甲方有权在中标后根据现场情况变更产品数量及规格。变更原则参照招标文件上的相关说明。

2、其余材料未尽说明，以采购单位提供的采购清单中的材质说明为准。

3、履约保证金的支付：

(1)根据招标文件的规定，乙方应于签订合同前交纳合同金额的/ %作为履约保证金。合同到期未违反合同约定的事项一次性退还，不支付利息。

(2)履约保证金的期限为壹年,若合同续签,则履约保证金期限自动顺延。

(3)合同期满后或不属乙方重大责任事故造成的本合同终止，甲方一次性无息返还乙方的履约保证金。

七、供货期：

履行期限：合同签订后45天内供货安装验收合格，具体开始日期以采购人书面通知为准。

八、结算方式：

本合同为固定全费用综合单价。数量按实结算，合同单价不作调整。

甲方变更调整原则为：投标书有相同项目的，结算单价参照其投标单价；如投标书中有相同的规格、材质，仅色彩有变化的，则结算单价参照相应投标单价；如投标书中没有相应参照的，则由乙方另行报价，经甲方确认单价后供货。

九、货款支付方式：

第1次付款：按照苏财购〔2020〕52号文件要求，合同签订后，支付合同总额的30%作为预付款，乙方同时开具同等金额的发票给甲方；

第2次付款：项目完工、安装调试验收合格后付至合同总额的80％，乙方同时开具同等金额的发票给甲方。

第3次付款：验收合格之日起一年后付至审核价的95%，余款在验收合格之日起二年后付清。乙方同时开具同等金额的发票给甲方。

十、质量保修：

1、乙方应向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担质量保修责任。本次项目要求免费质保期不应低于   年，投标供应商也可高于此期限投标，免费质保期从验收合格之日起算。

2、所供产品要求实行终身维保；投标供应商应提供产品最低使用年限承诺，在此期间内，不应发生非人为原因的重大故障，否则采购人有权追溯投标供应商的责任。

3、在质保期内，一旦发生质量问题，中标供应商必须在2小时内到达内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件，否则，采购人有权自行派人进行修复，发生的费用在质保金内按实扣除，另扣双倍费用作为违约赔偿。

4、在质保期内，因采购人使用不当原因出现故障时，投标供应商在接到采购人通知后，应在上述的时限内赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费；

5、在质保期满后，产品出现故障时，投标供应商仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决；

6、保修期内因乙方原因导致其余各方损失的，乙方应承担赔偿责任。保修期从产品验收合格之日算起。

7、质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，乙方必须予以免费更换同品牌、同型号的货物。

8、货物质量保修期内除人为原因出现的质量问题，乙方必须包换。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，应向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价的30％作为违约金。

3、乙方逾期交付货物的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权单方面终止合同，且乙方按不能交货承担违约责任。终止合同的通知自到达乙方时生效。

4、乙方所交付的货物品种、品牌、型号、规格、质量、环保要求（以货物到场检测为准）不符合投标文件及合同规定的，甲方有权拒收且乙方应无条件更换货物。每发现一个货物品种、品牌、型号、规格、质量、环保要求不符合投标文件及合同规定的，乙方应向甲方支付违约金10万元，且甲方有权终止合同。

5、在质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十二、争端的解决

1、合同双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始后的五十六天内仍不能解决，双方均可提请仲裁。

2、仲裁应由常州市仲裁委员会并根据其仲裁程序进行。

3、仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

4、除仲裁机关另有裁决外，仲裁费用（包括律师费用）均应由败诉方负担。

十三、其它约定事项：

乙方必须提供充足的存放场地，做好产品通风散味。

十四、附则：

1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，如有变动，须经甲、乙双方协商一致后方可更改。见证方对甲方通过见证方平台采购本合同标的的事实进行见证，本合同的履行与见证方无关。

2、本合同一式陆份，甲方三份，乙方三份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 日期：年月日 |  |

见证方：

代理机构（章）：

经办人：                               电  话：

新北区公有资金投资建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

为保障和促进新北区“加快有效投入”的顺利实现，加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、常州市新北区监察局、常州市新北区城市管理与建设局等有关机关举报。

甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

乙方的责任

应当甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，除按《常州市新北区建设工程市场廉政准入规定（试行）》处理外，将按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程价款结清时止。

第七条  本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：            法定代表人或授权委托人：

电话：                               电话：

2021年  月   日                         2021年  月  日