老城管局大院沥青路面改造工程编制说明

一、工程概况

本工程为老城管局大院沥青路面改造工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。

二、编制依据

- 根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《修缮2009土建》；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

- 材料价格：按2021年9月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2021]379号文执行。

- 本工程采用增值税的一般计税方法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建函价【2016】154号及苏建函价【2019】178号文调整税金。

- 控制价根据13规范、各专业计价定额和费用定额以及造价管理部门发布的价格信息等进行编制。

三、做法说明：

拆除工程

1、原场地内道板砖、广场砖面层及结合层拆除，垃圾外运，运距自行考虑；具体拆除范围由甲方现场确定。

2、原场地内混凝土场地面层拆除，垃圾外运，运距自行考虑；具体拆除范围由甲方现场确定。

3、信息大楼后绿化树木灌木及杂草清除，垃圾外运，运距自行考虑。

沥青场地

- 所有场地做5cm厚碎石垫层，5cm厚C30混凝土基层，乳化沥青下封层，5cm细粒式沥青混凝土面层。

- 主楼大门坡道及信息楼台阶贴花岗岩，石材品种颜色建设单位现场确定。

- 桂花树砌树池，贴面砖，品种颜色建设单位现场确定。

- 南围墙边增加电动自行车停车棚，详细做法建设单位现场确定。

5、钢结构电动车停车棚，详细做法按现场原雨棚做法，投标人自行勘察现场，投标时综合考虑，结算单价不调整。

江苏中和信工程咨询有限公司

2021年10月19日