指前政府办公楼室内装修改造项目编制说明

一、工程概况

本工程原为金坛区长荡湖科技园管理服务中心，改造为指前政府办公用房。本次招标范围为：指前政府办公楼室内装修、强弱电、消防消防报警系统、暖通空调安装；建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。

二、编制依据

- 甲方提供的设计施工图。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》；《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

- 材料价格：按2022年3月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2022]62号文执行

- 本工程采用增值税的一般计税方法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建价【2016】154号及苏建函价【2019】178号文；常州市城乡建设局文件：常建【2016】94号、《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)。

- 扬尘污染：依据江苏省住房和城乡建设厅公告【2018】第42号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》

- 《住房和城乡建设部、人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法 (试 行 )的 通知》 (建市〔2019〕 18号)

- 本次招标范围：工程量清单及图纸范围内的装饰装修工程等。

三、装饰部分共性部分

- 工程量计算规则除清单中特别说明外均同 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）；《江苏省安装工程计价定额》（2014年）计算规则计算。

- 所有砼采用商品砼、所有砂浆均为预拌砂浆。

- 本工程所用饰面材料、石膏板、无机涂料（乳胶漆）等材料必须达到E1级并需提供环保证书，所有用材的环保等级、防护等级、有害物质限量指标等均应满足设计及现行规范要求。

- 本工程所用石材施工前需经防污、防渗、防锈处理，所有费用均含在投标报价内。

- 成品柜除一层候访大厅吧台（有图纸），其余成品柜暂不计。

- 墙面上的装饰画暂不计。

- 二层北面原墙砖装饰贴面，局部保留。

- 所有内门保护性拆除，保留原门扇、不锈钢执手门锁、铰链、不锈钢门吸等，重复利用（移位），仅对计算拆、装人工机械费用，新增木框、门套。

- 墙地砖损耗（含设计排版、采购、施工等所有损耗），投标人应在综合单价中充分考虑，结算时投标综合单价不调整。

- 墙砖、地砖、花岗岩颜色在施工中由业主确认，投标报价时应充分考虑颜色更换导致的价格风险，结算时墙地砖、花岗岩颜色更改，投标价格不调整。

- 墙地砖水刀切割、开孔、磨边、倒角、抽槽等加工费，投标人应计入综合单价中，结算时，该费用不作调整。

- 饰面板（如钢质门、钢质防火门、复合套装门、墙面饰面板等面层材料）颜色、纹理在施工过程中由 业主确认，投标报价时应充分考虑颜色、纹理更换导致的价格风险，结算时饰面板颜色、纹理更改，投标价格不调

- 不锈钢门吸安装在地砖或者石材地面上，在地砖或者石材面上的开孔、不锈钢螺丝 固定应考虑在相应的综合单价内，结算时综合单价不因安装方式不同而调整。

- 烟感、喷淋等开孔费均应含在相应的投标综合单价内，结算时不单独计量。

- 除工程量清单项目特征描述中注明含量暂定外，本工程所有埋件（后置埋件）、吊筋 高度、转换支架、反向支撑、龙骨、钢骨架、基层板、饰面材料等含量由投标人按 照施工图纸及相关规范自行测算报价，结算时不作调整。

- 材料遇门窗、阴角、阳角等的收边、收口需按现行规范要求进行的加强、加密及材 料增加等费用应包括在相应的投标综合单价中，结算时不因此而调整综合单价。

- 单价及总价措施项目清单未列的，投标单位认为实际现场需要的其他措施，投标单位可将其费用考虑在已列出的单价及总价措施项目清单报价中，否则将得不到结算。

- 清单与图纸互为补充，清单有描述的依据清单为准，清单没有描述的依据图纸为准，清单与图纸有矛盾的严格按照图纸及规范要求，每条清单项目应包含图纸设计所有内容及实际发生的隐性项目。

- 所有未列入推荐品牌表中的材料或产品均需为国产一线品牌的优质产品。

- 所有装饰材料、推荐品牌的材料除满足招标文件要求的技术参数、型号、规格外须先提供样品经甲方书面确认后方可进场安装。

- 施工用水、用电由招标人提供，其水费、电费单价投标时按定额价进行报价，结算时按定额价予以扣除。

- 本工程所有开灯孔、空调风口、轨道物流周边收口龙骨加固费用均应综合考虑在相应的清单内，结算时不得增加加固费用。

- 清单中所有的柜台、吧台制作前应基于施工图对照现实空间进行深化设计报建设方签字确认，包括材料色纹、材质、空间尺寸、柜内分仓尺寸等，此深化不改变投标单价。

- 投标报价时应根据图纸充分考虑各种材料的材料损耗，结算不调整。

- 施工期间如损坏、污染原有设备、墙地原有饰面等须按原样复原，不另行签证，所涉费用由施工单位自行承担。

- 建筑垃圾处理参照《常州市金坛区人民政府关于印发金坛区城区建筑垃圾管理暂行办法的通知》（详见坛政规【2017】1 号文）。

- 中标单位除要向建设单位支付拆除残值部分款项外，该工程所涉及的其他事务的费用（如：政府收取费用、垃圾外运损坏市政道路修补费用、安全维护费、机械费、人工费、垃圾清理费、中标方相关管理费、税金、利润等）也全部由中标单位承担，中标单位报价时综合考虑。

- 投标报价依据招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述和施工图纸及相关计价规定计算，当工程量清单项目特征描述不全时以施工图纸和设计说明及相关规范为准，当工程量清单项目特征描述与施工图纸不一致时以工程量清单特征描述为准。

- 建筑材料品牌要求如下：

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙地砖 | 斯米克、东鹏、亚细亚、冠珠或经甲方认可的上述同档次品牌 | 品牌发源地或广东生产 |
| 2 | 密封膏、防水 | 西牛皮、阿尔法、鼎新·水獭牌或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 4 | 涂料、乳胶漆 | 上海立邦（金牌净味 5 合 1 系列）、三棵树（净味竹炭 5 合 1 系列）、多乐士（家丽安无添加系列）或经甲方认可的上述同档次品牌 | 样式、颜色进场由建设单位、设计单位确认。 |
| 5 | 阻燃板、免漆板、木工板、多层板等基层板 | 兔宝宝、莫干山、大王椰或经甲方认可的上述同档次品牌 | E1 级 |
| 6 | 镀锌轻钢龙骨 | 优时吉博罗（拉法基）、泰山王、龙牌或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 7 | 铝型材 | 山东华建铝业（华铝）、广东凤铝铝业（凤铝）、辽宁忠旺集团（忠旺）、江苏华铝或甲方认可的同档次品牌 |  |
| 8 | 石膏板 | 优时吉博罗（拉法基）、泰山王、龙牌或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 9 | 钢质防盗门 | 扬子、金盾、新多或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 10 | 成品实木复合木门 | 美心、3D、TATA或经甲方认可的上述同档次品牌 | 同原来的样式、颜色 |
| 11 | 卫生间成品金属隔断 | 海格瑞恩、思达特、牧羊人或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |

注： 1）招标人保留所有材料的颜色及式样的选择权，中标方应无条件执行。

2）若同一品牌有不同系列，必须选用中高档系列，且进场前提供样品经甲方、监理验收确认后方可进场。施工时，甲方有权对所有材料进行检测，如发现有假冒伪劣产品，乙方除无条件更换外，还须处每次 5 万元违约金，如发现 2 次，甲方有权解除合同。

四、安装部分编制说明

1、所有灯具、开关、插座按装饰图纸计算到位。

2、所有电气系统的管、线、箱等依据装饰图纸的设计要求按图计算。

3、所有卫生洁具按装修图纸计算到位，给、排水管道按图计算。

4、所有空调系统按设计图纸计算到位。部分设备利旧，管道重新敷设。

5、消防系统新增部分按设计图上计算到位。原有喷淋、消火栓主管拆装保证95%可利用，原有喷淋支管拆装保证20%可利用，原有喷淋头拆装，保证95%可利用。

6、所有安装工程涉及的洞口修补、防火封堵、防水封堵等费用（含暗装电箱、暗装接线盒、桥架等洞口），均由投标单位在投标总价内考虑。

7、电气暗配管清单，报价内均包含开槽及修补费用。接线暗盒清单，报价内均包含开孔及修补费用。

8、开关插座面板灯具位置需提前做好样板工程经甲方及监理确认后方可施工，不得以按图施工为由拒绝返工或要求甲方另行签证。

9、开关插座面板颜色需经甲方（使用单位）确认方可进场，不得以型号、系列为由要求甲方另行报价、签证。

10、电柜、电箱进场前与总包单位及监理沟通，防止出现重复计价，造成返工或退场不得进行索赔。

11、电柜、电箱交付前，所有备用空开需按图纸补齐到位，不得以被盗为由，要求甲方另行签证。

12、小便斗及洗手池排水应做墙排，感应小便斗或蹲坑应采用交流电。

13、如有特殊房间或办公室具体做法须由使用单位及建设单位确认方可施工。

14、所有设备的设备基础，设备接地，设备的接线调试等均包含在投标报价中。

15、强电相关标识标牌须经建设单位确认后安装，且该部分费用不另行签证。

16、原有灯具开关插座、给排水管道、卫生洁具等保护性拆除，拆除的设备归甲方所有。

17、安装材料品牌要求如下：

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线、电缆 | 远东、上上、江南或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 2 | 灯具、开关、插座 | 松下、雷士、欧普、三雄极光或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 3 | 洁具 | 吉事多、和成、法恩莎或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 4 | 配电箱 | 正泰、常熟开关、上海人民或经甲方认可的上述同档次品牌 | 配电柜（箱）内元器件品牌 |
| 5 | 火灾报警系统 | 海湾、松江、北大青鸟或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 6 | 空调 | 将军富士通、日立、海信或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 1、若同一品牌有多个系列，必须选用中高档系列，且必须经甲方和监理验收确认后方可进场。 2、各类元器件的技术参数（如额定电流、分段能力、极数、脱扣器类型、漏电保护、UPS(EPS) 的后备时间等）均须符合设计图纸要求。 注:所有材料颜色、材质进场前须报甲方和监理验收确认后方可进场。 |  |  |  |

江苏华溯工程项目管理有限公司

2022年3月29日