## 1招标控制价
| 指前政府办公楼装修改造项目-安装 |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): | 283505.24 元
(大写): | 贰拾捌万叁仟伍佰零伍元贰角肆分
招 标 人: |  | 工 程 造 价咨 询 人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 2单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-安装
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价（元）
序号 | 汇总内容 | 金额 | 暂估价
1 | 分部分项工程 | 243830.23
1.1 | 人工费 | 55713.29
1.2 | 材料费 | 157342.81
1.3 | 施工机具使用费 | 720.18
1.4 | 企业管理费 | 22274.76
1.5 | 利润 | 7779.28
2 | 措施项目 | 10573.10
2.1 | 单价措施项目 | 2541.39
2.2 | 总价措施项目 | 8031.71
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 4212.95
3 | 其他项目 | 24000.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 24000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工 | 0.00
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00
4 | 规费 | 7850.97
5 | 税金 | 25762.89
6 | 控制价调整 | -28511.95
7 | 合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5+6 | 283505.24 | 0

## 3分部分项和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-安装
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 暂估价
一) | 0304 | 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 223944.91 | 0.00
1 | 030404017001 | 配电箱 | 照明配电箱2AL-B1，含箱内元器件，具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 1279.82 | 1279.82 | 0.00
2 | 030404017002 | 配电箱 | 照明配电箱2AL-B2，含箱内元器件，具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 1169.82 | 1169.82 | 0.00
3 | 030404017003 | 配电箱 | 照明配电箱2AL-B3，含箱内元器件，具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 1169.82 | 1169.82 | 0.00
4 | 030404017004 | 配电箱 | 照明配电箱2AL-B4，含箱内元器件，具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 1279.82 | 1279.82 | 0.00
5 | 030404017005 | 配电箱 | 照明配电箱2AL-B5，含箱内元器件，具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 1759.82 | 1759.82 | 0.00
6 | 030404017006 | 配电箱 | 照明配电箱2AL-ks，含箱内元器件，具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 805.43 | 805.43 | 0.00
7 | 030404017007 | 配电箱 | 照明配电箱3AL-1c，含箱内元器件，具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 1759.82 | 1759.82 | 0.00
8 | 030404017008 | 配电箱 | 照明配电箱3AL-1d，含箱内元器件，具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 1169.82 | 1169.82 | 0.00
9 | 030404017009 | 配电箱 | 照明配电箱3AL-ks，含箱内元器件，具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 975.43 | 975.43 | 0.00
10 | 030404031001 | 小电器 | 无端子接线2.5 | 个 | 832 | 4.17 | 3469.44 | 0.00
11 | 030404031002 | 小电器 | 无端子接线6 | 个 | 43 | 5.13 | 220.59 | 0.00
12 | 030411001001 | 配管 | 镀锌钢管SC32砖混凝土墙地面暗敷 | m | 73.7 | 38.68 | 2850.72 | 0.00
13 | 030411001002 | 配管 | 镀锌钢管SC50砖混凝土墙地面暗敷 | m | 16.05 | 62.17 | 997.83 | 0.00
14 | 030411001003 | 配管 | 紧定钢管JDG20*1.6吊顶内敷设 | m | 1399.63 | 16.01 | 22408.08 | 0.00
15 | 030411001004 | 配管 | 紧定钢管JDG20*1.6砖混凝土墙地面暗敷 | m | 1461.21 | 14.53 | 21231.38 | 0.00
16 | 030411001005 | 配管 | 紧定钢管JDG32*1.6砖混凝土墙地面暗敷 | m | 5.71 | 23.95 | 136.75 | 0.00
17 | 030411003001 | 桥架 | 槽式桥架200*100敷设 | m | 58.28 | 159.78 | 9311.98 | 0.00
18 | 030413001001 | 铁构件 | 电线管、桥架支架制安，镀锌丝杆φ8 | kg | 1000 | 22.75 | 22750.00 | 0.00
19 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线BV-2.5mm2 | m | 8755.6 | 3.63 | 31782.83 | 0.00
20 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线BV-6mm2 | m | 28.55 | 5.64 | 161.02 | 0.00
21 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆YJV-4*25+1*16mm2敷设 | m | 33.25 | 110.27 | 3666.48 | 0.00
22 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆YJV-5*6mm2敷设 | m | 390.27 | 39.10 | 15259.56 | 0.00
23 | 030411006001 | 接线盒 | 接线盒安装 | 个 | 772 | 7.36 | 5681.92 | 0.00
24 | 030411006002 | 接线盒 | 开关盒暗装 | 个 | 86 | 7.55 | 649.30 | 0.00
25 | 030412001001 | 普通灯具 | 吸顶灯36W | 套 | 6 | 129.21 | 775.26 | 0.00
26 | 030412005001 | 荧光灯 | LED平板灯600*600，48W，6000K，具体做的以设计图纸位置 | 套 | 200 | 147.63 | 29526.00 | 0.00
27 | 030412004001 | 装饰灯 | 暗藏式LED筒灯φ170 18W 3000K，具体做的以设计图纸位置 | 套 | 51 | 96.54 | 4923.54 | 0.00
28 | 030412004002 | 装饰灯 | 暗藏式LED可调角度射灯φ75 5W 3000K，具体做的以设计图纸位置 | 套 | 5 | 102.79 | 513.95 | 0.00
29 | 030412004003 | 装饰灯 | 暗藏式LED筒灯，人体感应φ170 18W 3000K，具体做的以设计图纸位置 | 套 | 119 | 96.54 | 11488.26 | 0.00
30 | 030404034001 | 照明开关 | 板式暗开关、单联单控 | 个 | 57 | 23.37 | 1332.09 | 0.00
31 | 030404034002 | 照明开关 | 板式暗开关、单联双控 | 个 | 2 | 25.02 | 50.04 | 0.00
32 | 030404034003 | 照明开关 | 板式暗开关、双联单控 | 个 | 18 | 28.60 | 514.80 | 0.00
33 | 030404034004 | 照明开关 | 板式暗开关、三联单控 | 个 | 3 | 30.95 | 92.85 | 0.00
34 | 030404034005 | 照明开关 | 板式暗开关、四联单控 | 个 | 6 | 36.33 | 217.98 | 0.00
35 | 030404035001 | 插座 | 五孔插座10A | 个 | 316 | 30.66 | 9688.56 | 0.00
36 | 030404035002 | 插座 | 防水插座10A（防溅型） | 个 | 3 | 30.66 | 91.98 | 0.00
37 | 030404035003 | 插座 | 地插10A | 个 | 47 | 64.65 | 3038.55 | 0.00
38 | 030404033001 | 风扇 | 排风扇23W | 台 | 19 | 197.03 | 3743.57 | 0.00
39 | 03B001 | 补充清单项目 | 原有LED屏移位，包括但不限于拆除安装所需的人工费、材料费(LED屏支架、辅材等所有费用)、垃圾运输费等所有工作内容的费用 | 台 | 2 | 3000.00 | 6000.00 | 0.00
二) | 0310 | 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  | 19885.32 | 0.00
40 | 031001006001 | 塑料管 | 室内给水PP-R管DN15，热熔连接含管件，管道冲洗 | m | 14.39 | 26.18 | 376.73 | 0.00
41 | 031001006002 | 塑料管 | 室内给水PP-R管DN20，热熔连接含管件，管道冲洗 | m | 5.96 | 29.15 | 173.73 | 0.00
42 | 031001006003 | 塑料管 | 室内给水PP-R管DN25，热熔连接含管件，管道冲洗 | m | 17.2 | 35.84 | 616.45 | 0.00
43 | 031001006004 | 塑料管 | 室内给水PP-R管DN32，热熔连接含管件，管道冲洗 | m | 3.35 | 46.52 | 155.84 | 0.00
44 | 031001006005 | 塑料管 | 室内给水PP-R管DN40，热熔连接含管件，管道冲洗 | m | 0.94 | 63.77 | 59.94 | 0.00
45 | 031001006006 | 塑料管 | 室内给水PP-R管DN50，热熔连接含管件，管道冲洗 | m | 3.35 | 76.30 | 255.61 | 0.00
46 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 给水管敷设墙地面开槽DN20以内 | m | 12.2 | 10.86 | 132.49 | 0.00
47 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 给水管敷设墙地面开槽DN32以内 | m | 13.2 | 16.48 | 217.54 | 0.00
48 | 031001006007 | 塑料管 | 污水管UPVC50*2.0、零件粘接 | m | 20.75 | 40.42 | 838.72 | 0.00
49 | 031001006008 | 塑料管 | 污水管UPVC75*2.3、零件粘接 | m | 6.68 | 62.88 | 420.04 | 0.00
50 | 031001006009 | 塑料管 | 污水管UPVC110*3.2、零件粘接 | m | 14.64 | 84.35 | 1234.88 | 0.00
51 | 031001006010 | 塑料管 | 污水管UPVC160、零件粘接 | m | 3.05 | 125.25 | 382.01 | 0.00
52 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 铜芯截止阀DN25 | 个 | 1 | 96.22 | 96.22 | 0.00
53 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 铜芯截止阀DN50 | 个 | 1 | 296.16 | 296.16 | 0.00
54 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 排气阀DN25 | 个 | 1 | 346.14 | 346.14 | 0.00
55 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 三角阀DN15 | 个 | 2 | 39.02 | 78.04 | 0.00
56 | 031004003001 | 洗脸盆 | 台式洗脸盆，台下盆，洗脸盆龙头安装 | 组 | 4 | 980.80 | 3923.20 | 0.00
57 | 031004006001 | 大便器 | 蹲便器，感应冲洗阀 | 组 | 6 | 1149.91 | 6899.46 | 0.00
58 | 031004007001 | 小便器 | 挂式小便器，感应冲洗阀 | 组 | 2 | 1388.97 | 2777.94 | 0.00
59 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 普通地漏DN50安装 | 个 | 7 | 51.87 | 363.09 | 0.00
60 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 清扫口DN50安装 | 个 | 1 | 36.64 | 36.64 | 0.00
61 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 2.5 | 81.78 | 204.45 | 0.00
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 243830.23 | 0.00
62 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 2541.39 | 2541.39 | 0.00
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  | 2541.39 | 0.00

## 4总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-安装
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | 100 | 4212.95
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.5 | 3695.57
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.21 | 517.38
5 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.08 | 197.10
6 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
7 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
8 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.09 | 221.73
9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.05 | 123.19
10 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.3 | 3202.83
11 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
12 | 031302010001 | 工程按质论价:市优工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
13 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部:地下室 | 0 | 0.00
14 | 031302012001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
15 | 031302013001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
16 | 031302012002 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.03 | 73.91
17 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0 | 0.00
18 |  | 合计 | [2]~[17] | 100 | 8031.71

## 5其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-安装
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 24000.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 0.00
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工 | 0.00
4 | 总承包服务费 | 0.00
| 合计 | 24000.00

## 6暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-安装
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 | 0.00
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 | 0.00
3 | 预留金 | 项 | 24000.00
| 合计 |  | 24000.00

## 7材料（工程设备）暂估单价表
材料（工程设备）暂估单价表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-安装
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
序号Xh | 材料编码Bh | 材料名称Mc | 规格Gg | 材料名称Mc规格Gg | 单位Dw | 数量Sl | 单价Dj | 合价z1 | 备注Bz

## 8专业工程暂估价表
专 业 工 程 暂 估 价 表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-安装
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 备注
编号 | 项目名称 | 工程内容 | 金额 | 备注
1 | 无 |  | 0.00
| 合计 |  | 0.00

## 9计日工表
计 日 工 表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-安装
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价
编号Bh | 项目名称Mc | 单位Dw | 暂定数量Sl | 综合单价Dj | 合价z1
一 | 人工
1 | 零星人工 | 工日 | 0 | 0 | 0
二 | 材料
1 | 零星材料 | m2 | 0 | 0 | 0
三 | 机械
1 | 零星机械 | 台班 | 0 | 0 | 0
四 | 管理费利润
| 总计 |  |  |  | 0

## 10总承包服务费计价表
总 承 包 服 务 费 计 价 表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-安装
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 项目名称 | 项目价值 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 | 金额
1 | 发包人发包专业工程 |  | 1.按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。 |  |  | 0.00
2 | 发包人供应材料 |  | 发包人供应材料 |  |  | 0.00
3 | 合计 | [ 1 ]~[ 2 ] |  |  |  | 0.00

## 11规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-安装
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基础数值 | 费率 | 金额
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] | 7850.97 | 100 | 7850.97
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 278403.33 | 2.4 | 6681.68
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 278403.33 | 0.42 | 1169.29
1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 278403.33 | 0 | 0.00
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 278403.33 | 0 | 0.00
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01 | 286254.30 | 9 | 25762.89
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] | 33613.86 | 100 | 33613.86

## 12发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-安装
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 合价(元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注
序号Xh | 材料编码Bh | 材料名称mc | 规格Gg | 材料名称mc规格Gg | 单位dw | 数量Sl | 单价Dj | 合价Z1 | 交货方式Bz3 | 送达地点Bz4 | 备注BZ

## 13承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-安装
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数（%） | 基准单价（元） | 投标单价(元） | 发承包人确认单价（元）） | 备注
序号Xh | 材料编码Bh | 材料名称mc | 规格Gg | 材料名称mc 规格Gg | 单位dw | 数量Sl | 风险系数（％）Bz5 | 单价Dj |  |  | 备注BZ

## 14工料机汇总表
工 料 机 汇 总 表
工程名称：指前政府办公楼装修改造项目-安装
序号 | 编号 | 项目名称 | 规格型号及特殊要求 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注
序号Xh | 编号Bh | 名称mc | 规格Gg | 单位dw | 单价Dj | 数量Sl | 合价Z1 | 备注BZ
人工
1 | 00010303 | 二类工 |  | 工日 | 104 | 534.484 | 55586.34
2 | 00010401 | 三类工 建筑工程 |  | 工日 | 99 | 1.325 | 131.18
|  | 合计 |  |  |  |  | 55717.52
材料
3 | 01030106 | 钢丝 | φ1.6 | kg | 6 | 7.909 | 47.45
4 | 01090166 | 圆钢 | φ5.5~9 | kg | 3.42 | 1.109 | 3.79
5 | 01090167 | 圆钢 | φ8~14 | kg | 3.42 | 0.21 | 0.72
6 | 01130141 | 扁钢 | <-59 | kg | 3.64 | 4.44 | 16.16
7 | 01210332 | 等边角钢 | ∟60*5 | kg | 3.4 | 1.726 | 5.87
8 | 01293501 | 钢垫板 |  | kg | 3.77 | 1.35 | 5.09
9 | 01550304 | 封铅 | 含铅65% 含锡35% | kg | 8.58 | 1.34 | 11.5
10 | 02010106 | 橡胶板 | δ1~15 | kg | 7.72 | 0.258 | 1.99
11 | 02070226 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 14.58 | 0.498 | 7.26
12 | 02270131 | 破布 |  | kg | 6 | 12.746 | 76.48
13 | 02290103 | 线麻 |  | kg | 10.29 | 0.127 | 1.31
14 | 03030217 | 镀锌半圆头螺钉 | M6~12*12~50 | 十个 | 0.13 | 366.983 | 47.71
15 | 03031209 | 自攻螺钉 | M4*40 | 十个 | 0.25 | 86.736 | 21.68
16 | 03031211 | 自攻螺钉 | M4*60 | 十个 | 0.26 | 67.176 | 17.47
17 | 03031212 | 自攻螺钉 | M4*65 | 十个 | 0.27 | 7.98 | 2.15
18 | 03050510 | 精制带母镀锌螺栓 | M8*30 | 套 | 0.58 | 61.194 | 35.49
19 | 03050573 | 精制带母镀锌螺栓 | M6~12*12~50 | 套 | 0.33 | 26.414 | 8.72
20 | 03050651 | 精制带母镀锌螺栓 | M8*50内2平1弹垫 | 套 | 0.69 | 31.065 | 21.43
21 | 03050652 | 精制带母镀锌螺栓 | M8*100内2平1弹垫 | 套 | 0.86 | 13.227 | 11.38
22 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 | M10*100内2平1弹垫 | 套 | 1.1 | 514.26 | 565.69
23 | 03057113 | 伞形螺栓 | M6~8*150 | 套 | 0.34 | 802.64 | 272.9
24 | 03070110 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 0.3 | 8.24 | 2.47
25 | 03070117 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 0.69 | 7.002 | 4.83
26 | 03070133 | 膨胀螺栓 | M12*200 | 套 | 3 | 7.797 | 23.39
27 | 03070141 | 膨胀螺栓 | M16*200 | 套 | 2.74 | 6.324 | 17.33
28 | 03070145 | 膨胀螺栓 | M18*200 | 套 | 3.43 | 0.915 | 3.14
29 | 03070806 | 塑料膨胀管 | φ6*50 | 十个 | 0.69 | 0.824 | 0.57
30 | 03070807 | 塑料膨胀管 | φ8*50 | 十个 | 0.86 | 7.98 | 6.86
31 | 03090207 | 精制六角螺母 | M8 | 十个 | 0.6 | 0.206 | 0.12
32 | 03130305 | 钢垫圈 | M8.5 | 十个 | 0.01 | 0.206 | 0
33 | 03210206 | 砂轮片 | φ100 | 片 | 1.29 | 0.058 | 0.07
34 | 03210211 | 砂轮片 | φ400 | 片 | 11.58 | 0.058 | 0.67
35 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 0.86 | 135.614 | 116.63
36 | 03270202 | 砂纸 |  | 张 | 0.94 | 0.65 | 0.61
37 | 03410206 | 电焊条 | J422 φ3.2 | kg | 3.77 | 23.989 | 90.44
38 | 03411302 | 焊锡 |  | kg | 36.87 | 17.545 | 646.88
39 | 03430900 | 焊锡丝 |  | kg | 42.88 | 0.94 | 40.31
40 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 51.45 | 0.959 | 49.34
41 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 5.15 | 48.055 | 247.48
42 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 4.72 | 4.52 | 21.33
43 | 03633106 | 冲击钻头 | φ6~12 | 根 | 2.57 | 0.57 | 1.46
44 | 03633308 | 合金钢钻头 | φ8mm~10mm | 根 | 6.86 | 0.07 | 0.48
45 | 03652404 | 金刚石锯片 | φ114*1.8 | 片 | 17.15 | 10.58 | 181.45
46 | 03652421 | 锯条 |  | 根 | 0.19 | 73.603 | 13.98
47 | 03652422 | 钢锯条 |  | 根 | 0.21 | 33.233 | 6.98
48 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 0.71 | 795.943 | 565.12
49 | 04030102 | 黄砂 |  | m3 | 120.46 | 0.041 | 4.94
50 | 04030107 | 中砂 |  | t | 67.39 | 4.917 | 331.36
51 | 04135500 | 标准砖 | 240*115*53 | 百块 | 92 | 0.96 | 88.32
52 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 12.86 | 16.495 | 212.13
53 | 11030306 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 12.86 | 0.699 | 8.99
54 | 11030704 | 沥青清漆 |  | kg | 6 | 0.569 | 3.41
55 | 11030904 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 15.44 | 1.955 | 30.19
56 | 11111703 | 酚醛磁漆 |  | kg | 12.86 | 0.07 | 0.9
57 | 11112504 | 无光调和漆 |  | kg | 12.86 | 11.79 | 151.62
58 | 11112524 | 厚漆 |  | kg | 8.58 | 0.309 | 2.65
59 | 11112525 | 铅油 |  | kg | 14.58 | 0.08 | 1.17
60 | 11452114 | 松香水 |  | kg | 4.72 | 3.6 | 16.99
61 | 11590504 | 聚氯乙烯热熔密封胶 |  | kg | 10.72 | 0.753 | 8.07
62 | 11590914 | 硅酮密封胶 |  | L | 68.6 | 1.3 | 89.18
63 | 11593504 | 油灰 |  | kg | 1.29 | 3.8 | 4.9
64 | 12010103 | 汽油 |  | kg | 9.12 | 48.683 | 443.99
65 | 12030106 | 溶剂汽油 |  | kg | 7.89 | 4.292 | 33.86
66 | 12050311 | 机油 |  | kg | 7.72 | 0.241 | 1.86
67 | 12060317 | 清油 |  | kg | 13.72 | 4.32 | 59.27
68 | 12070109 | 电力复合脂 |  | kg | 17.15 | 6.498 | 111.44
69 | 12300367 | 硬酯酸 | 一级 | kg | 10.29 | 0.101 | 1.04
70 | 12310308 | 丙酮 |  | kg | 5.15 | 1.136 | 5.85
71 | 12310331 | 漂白粉 |  | kg | 3.43 | 0.04 | 0.14
72 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm*5m | 卷 | 12.43 | 1.25 | 15.54
73 | 12430363 | 塑料胶布带 | 20mm*10m | 卷 | 1.8 | 0.257 | 0.46
74 | 12430365 | 塑料胶布带 | 25mm*10m | 卷 | 3.14 | 21.889 | 68.73
75 | 14010323 | 焊接钢管 | DN50 | m | 20.14 | 0.7 | 14.1
76 | 14210121 | 金属软管 | CP15 | m | 2 | 386.25 | 772.5
77 | 14312502 | 塑料软管 |  | kg | 15.78 | 1.56 | 24.62
78 | 14312509 | 塑料软管 | dn6 | m | 1.89 | 87.5 | 165.38
79 | 14350105 | 异型塑料管 | dn2.5~5 | m | 1.17 | 23.075 | 27
80 | 15021105 | 镀锌活接头 | DN15 | 个 | 3.89 | 2.02 | 7.86
81 | 15021107 | 镀锌活接头 | DN25 | 个 | 7.42 | 1.01 | 7.49
82 | 15021110 | 镀锌活接头 | DN50 | 个 | 18.6 | 1.01 | 18.79
83 | 15021307 | 镀锌管箍 | DN25 | 个 | 1.93 | 2.02 | 3.9
84 | 15021705 | 镀锌丝堵 | DN25 | 个 | 1.66 | 1.01 | 1.68
85 | 15022307 | 镀锌弯头 | DN25 | 个 | 2.7 | 1.01 | 2.73
86 | 15023129 | 镀锌锁紧螺母 | 3*32 | 个 | 0.54 | 11.387 | 6.15
87 | 15023131 | 镀锌锁紧螺母 | 3*50 | 个 | 0.93 | 2.48 | 2.31
88 | 15023141 | 镀锌锁紧螺母 | M15~20*3 | 个 | 0.12 | 1806.28 | 216.75
89 | 15130305 | 金属软管接头 | φ15~20 | 个 | 1.37 | 772.5 | 1058.33
90 | 15370113 | 管卡(紧定管用) | DN20 | 个 | 0.15 | 1816.44 | 272.47
91 | 15430305 | 透气帽(铅丝球) | DN50 | 个 | 1.66 | 0.54 | 0.9
92 | 15430306 | 透气帽(铅丝球) | DN75 | 个 | 2.38 | 0.334 | 0.79
93 | 15430307 | 透气帽(铅丝球) | DN100 | 个 | 3.27 | 0.732 | 2.39
94 | 15430308 | 透气帽(铅丝球) | DN150 | 个 | 5.11 | 0.092 | 0.47
95 | 18553507 | 大便器密封圈 |  | 个 | 12.43 | 6.6 | 82.04
96 | 19110103 | 管子托钩 | DN15 | 个 | 1.01 | 18.721 | 18.91
97 | 19110104 | 管子托钩 | DN20 | 个 | 1.14 | 6.8 | 7.75
98 | 19110105 | 管子托钩 | DN25 | 个 | 1.31 | 15.91 | 20.84
99 | 19110106 | 管子托钩 | DN32 | 个 | 1.54 | 2.784 | 4.29
100 | 19110107 | 管子托钩 | DN40 | 个 | 1.89 | 0.717 | 1.36
101 | 19110108 | 管子托钩 | DN50 | 个 | 2.12 | 2.325 | 4.93
102 | 24150703 | 瓷接头 | 双路 | 个 | 0.24 | 19.57 | 4.7
103 | 24170102 | 黄漆布带 | 20mm*40m | 卷 | 17.15 | 55.125 | 945.39
104 | 25010309 | 裸铜线 | 10mm2 | kg | 56.42 | 2.01 | 113.4
105 | 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V1.5mm2 | m | 0.97 | 505.336 | 490.18
106 | 25030104 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V2.5mm2 | m | 1.5 | 269.322 | 403.98
107 | 25030141 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 105℃-1.5mm2 | m | 1.09 | 463.05 | 504.72
108 | 25030511 | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 | 450V/750V10mm2 | m | 7.62 | 13.113 | 99.92
109 | 26064105 | 塑料护口(钢管用) | dn15 | 个 | 0.1 | 1910.855 | 191.09
110 | 26064110 | 塑料护口(钢管用) | dn32 | 个 | 0.25 | 11.387 | 2.85
111 | 26064113 | 塑料护口(钢管用) | dn50 | 个 | 0.37 | 2.48 | 0.92
112 | 26064306 | 紧定式直管接头 | φ20 | 个 | 1.54 | 500.933 | 771.44
113 | 26064308 | 紧定式直管接头 | φ32 | 个 | 2.96 | 0.875 | 2.59
114 | 26064334 | 紧定式弯管接头 | φ32 | 个 | 4.36 | 0.134 | 0.58
115 | 26065133 | 镀锌电线管接头 | φ32*6 | 个 | 1.79 | 12.146 | 21.74
116 | 26065135 | 镀锌电线管接头 | φ50*7 | 个 | 3.1 | 2.645 | 8.2
117 | 26065306 | 紧定式锁母 | φ20 | 个 | 0.9 | 487.151 | 438.44
118 | 26065308 | 紧定式锁母 | φ32 | 个 | 1.82 | 0.882 | 1.61
119 | 26090503 | 铜接线端子 | DT-4mm2 | 个 | 1.29 | 177.625 | 229.14
120 | 26090507 | 铜接线端子 | DT-10mm2 | 个 | 2.43 | 18.27 | 44.4
121 | 26090508 | 铜接线端子 | DT-16mm2 | 个 | 3.33 | 61.194 | 203.78
122 | 26110145 | 钢接线盒 |  | 个 | 2.32 | 178.5 | 414.12
123 | 26250311 | 镀锌电缆卡子 | 2*35 | 个 | 1.46 | 25.804 | 37.67
124 | 26250703 | 电缆吊挂 | 3*50 | 套 | 8.45 | 3.072 | 25.96
125 | 31110301 | 棉纱头 |  | kg | 5.57 | 19.225 | 107.08
126 | 31130106 | 其它材料费 |  | 元 | 0.86 | 251.612 | 216.39
127 | 31150101 | 水 |  | m3 | 4.57 | 4.253 | 19.44
128 | 31150301 | 电 |  | kW?¡èh | 0.76 | 16.599 | 12.62
129 | 31170103 | 标志牌 |  | 个 | 0.16 | 29.484 | 4.72
130 | 80010106 | 水泥砂浆 M10 |  | m3 | 0 | 3.053 | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 12984.98
主材
131 | 000233505904130866 | 照明配电箱2AL-B2 |  | 台 | 850 | 1 | 850
132 | 01090172.1 | 圆钢 φ10～14 |  | kg | 5.23 | 80 | 418.4
133 | 01130143.1 | 扁钢 -30×4～50×5 |  | kg | 5.03 | 220 | 1106.6
134 | 01210101.1 | 角钢 |  | kg | 5.03 | 750 | 3772.5
135 | 023726766907056561 | 照明配电箱2AL-ks |  | 台 | 550 | 1 | 550
136 | 028013836917624763 | 照明配电箱2AL-B3 |  | 台 | 850 | 1 | 850
137 | 05230133 | 圆木台 150～250 |  | 块 | 0 | 6.3 | 0
138 | 084040028510319752 | 照明配电箱3AL-ks |  | 台 | 720 | 1 | 720
139 | 132139110619350843 | 照明配电箱2AL-B1 |  | 台 | 960 | 1 | 960
140 | 14010305 | 钢管 DN32 |  | m | 22.27 | 75.911 | 1690.54
141 | 14010305 | 钢管 DN50 |  | m | 34.67 | 16.532 | 573.16
142 | 14210102 | 金属软管 |  | 个 | 15 | 8.08 | 121.2
143 | 14310377 | 承插塑料排水管 dn50 |  | m | 9.5 | 20.065 | 190.62
144 | 14310378 | 承插塑料排水管 dn75 |  | m | 15.83 | 6.433 | 101.83
145 | 14310379 | 承插塑料排水管 dn110 |  | m | 29.4 | 12.473 | 366.71
146 | 14310380 | 承插塑料排水管 dn160 |  | m | 55.48 | 2.888 | 160.23
147 | 14311503 | PP-R给水管 公称直径/管外径(15/20) |  | m | 6.92 | 14.678 | 101.57
148 | 14311503 | PP-R给水管 公称直径/管外径(20/25) |  | m | 9.83 | 6.079 | 59.76
149 | 14311503 | PP-R给水管 公称直径/管外径(25/32) |  | m | 14.27 | 17.544 | 250.35
150 | 14311503 | PP-R给水管 公称直径/管外径(32/40) |  | m | 24.62 | 3.417 | 84.13
151 | 14311503 | PP-R给水管 公称直径/管外径(40/50) |  | m | 37.91 | 0.959 | 36.36
152 | 14311503 | PP-R给水管 公称直径/管外径(50/63) |  | m | 50.1 | 3.417 | 171.19
153 | 15230307 | 承插塑料排水管件 dn50 |  | 个 | 6.5 | 18.717 | 121.66
154 | 15230308 | 承插塑料排水管件 dn75 |  | 个 | 12.3 | 7.188 | 88.41
155 | 15230309 | 承插塑料排水管件 dn110 |  | 个 | 18 | 16.66 | 299.88
156 | 15230310 | 承插塑料排水管件 dn160 |  | 个 | 28 | 2.129 | 59.61
157 | 160334092213812593 | 照明配电箱3AL-1d |  | 台 | 850 | 1 | 850
158 | 16150505 | 自动排气阀 DN25 |  | 个 | 292.22 | 1 | 292.22
159 | 16310103 | 三角阀 DN15 |  | 个 | 18.53 | 2.02 | 37.43
160 | 16310105 | 截止阀 DN25 |  | 个 | 69.93 | 1.01 | 70.63
161 | 16310108 | 截止阀 DN50 |  | 个 | 235.67 | 1.01 | 238.03
162 | 16413540 | 角阀 |  | 个 | 15 | 8.08 | 121.2
163 | 18090101 | 洗面盆 |  | 套 | 320 | 4.04 | 1292.8
164 | 18150101 | 蹲式陶瓷大便器 |  | 套 | 400 | 6.06 | 2424
165 | 18170111 | 立式小便器 |  | 套 | 650 | 2.02 | 1313
166 | 18411104 | 感应式冲水器 |  | 组 | 550 | 8 | 4400
167 | 18413513 | 扳把式脸盆水嘴 |  | 套 | 360 | 4.04 | 1454.4
168 | 18430101 | 排水栓 |  | 套 | 15 | 2.02 | 30.3
169 | 18430305 | 普通地漏 DN50 |  | 个 | 25 | 7 | 175
170 | 18470105 | 扫除口 DN50 |  | 个 | 25 | 1 | 25
171 | 18470308 | 洗脸盆下水口(铜) |  | 个 | 30 | 4.04 | 121.2
172 | 18550572 | 冲水器配件 |  | 套 | 20 | 8 | 160
173 | 193464571119247399 | 照明配电箱3AL-1c |  | 台 | 1440 | 1 | 1440
174 | 198742842820991755 | 照明配电箱2AL-B5 |  | 台 | 1440 | 1 | 1440
175 | 211324353400242164 | 照明配电箱2AL-B4 |  | 台 | 960 | 1 | 960
176 | 22470111 | 暗藏式LED可调角度射灯φ75 5W 3000K |  | 套 | 60 | 5.05 | 303
177 | 22470111 | 暗藏式LED筒灯，人体感应φ170 18W 3000K |  | 套 | 50 | 120.19 | 6009.5
178 | 22470111 | 暗藏式LED筒灯φ170 18W 3000K |  | 套 | 50 | 51.51 | 2575.5
179 | 22470111 | 平板灯600*600 |  | 套 | 100 | 202 | 20200
180 | 22470111 | 吸顶灯36W |  | 套 | 100 | 6.06 | 606
181 | 23230131 | 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 只 | 12.3 | 58.14 | 715.12
182 | 23230131 | 扳式暗开关(单控) 三联 |  | 只 | 18.51 | 3.06 | 56.64
183 | 23230131 | 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 只 | 16.81 | 18.36 | 308.63
184 | 23230131 | 扳式暗开关(单控) 四联 |  | 只 | 23 | 6.12 | 140.76
185 | 23230131 | 扳式暗开关(双控) 单联 |  | 只 | 13.82 | 2.04 | 28.19
186 | 23412504 | 单相插座 15A 5孔 |  | 套 | 15.58 | 325.38 | 5069.42
187 | 23412504 | 地面插座 |  | 套 | 35 | 47.94 | 1677.9
188 | 25430311 | 绝缘导线 铜芯2.5mm2以内 |  | m | 1.94 | 10156.496 | 19703.6
189 | 25430315 | 铜芯绝缘导线 导线截面(6mm2以内) |  | m | 4.3 | 29.978 | 128.91
190 | 26012501 | 钢制槽式桥架 200*100 |  | m | 113.03 | 58.571 | 6620.28
191 | 26020312 | 钢制槽式盖板 宽+高400mm以下 |  | m | 0 | 58.571 | 0
192 | 26060351 | 紧定式镀锌电线管 DN20 |  | m | 8.12 | 2946.665 | 23926.92
193 | 26060351 | 紧定式镀锌电线管 DN32 |  | m | 13.44 | 5.881 | 79.04
194 | 26110101 | 接线盒 |  | 只 | 1.34 | 875.16 | 1172.71
195 | 50350103 | 轴流排气扇 |  | 台 | 120 | 19 | 2280
196 | CD | 独立费 | 原有LED屏移位，包括但不限于拆除安装所需的人工费、材料费(LED屏支架、辅材等所有费用)、垃圾运输费等所有工作内容的费用 | 台 | 3000 | 2 | 6000
197 | CL000001 | YJV-4*25+1*16 |  | m | 95.9 | 33.583 | 3220.61
198 | CL000001 | YJV-5*6 |  | m | 33.09 | 394.173 | 13043.18
|  | 合计 |  |  |  |  | 144415.83
机械
199 | 99070907 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 469.24 | 0.051 | 23.93
200 | 99070909 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 542.21 | 0.087 | 47.17
201 | 99090503 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 510.88 | 0.051 | 26.05
202 | 99130511 | 夯实机(电动) 夯击能力20～62N·m |  | 台班 | 21.65 | 0.113 | 2.45
203 | 99190705 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 154.39 | 0.046 | 7.1
204 | 99191731 | 联合冲剪机 | 板厚16mm | 台班 | 207.58 | 0.61 | 126.62
205 | 99193321 | 电动煨弯机 | 100以内 | 台班 | 58.01 | 0.05 | 2.9
206 | 99194537 | 台式砂轮机 | 砂轮直径250mm | 台班 | 12.72 | 2.45 | 31.16
207 | 99230140 | 台式砂轮机 | Φ100 | 台班 | 12.72 | 0.047 | 0.6
208 | 99250303 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 49.71 | 8.968 | 445.8
209 | 99250905 | 热熔焊接机 | SH-63 | 台班 | 12.94 | 0.218 | 2.82
|  | 合计 |  |  |  |  | 716.6
|  | 总计 |  |  |  |  | 213834.93