## 1招标工程量清单;扉—1
| 社头小学道路场地绿化及塑胶运动场改造等-场地改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 常州市金坛区社头小学 | 工 程 造 价咨 询 人: | 江苏开天工程咨询有限公司
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人: | 陆明娣
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: | 荆卫桥、王留琴 | 复 核 人: | 史春花
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： | 2022/6/6 | 复核时间: | 2022/6/9

## 2分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社头小学道路场地绿化及塑胶运动场改造等-场地改造
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量
一) |  | 沥青道路
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除砼路面、道板砖、水稳石、路牙、砼垫层、砼构筑物等,弃场及运距投标单位自行考虑 | m3 | 153.75
2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 挖地面土方,弃场及运距投标单位自行考虑 | m3 | 184.5
3 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 新增路段,用于路床开挖至设计标高后的原土碾压检验，工序内容：放样、挖高填低、推土机整平、碾压、检验。 | m2 | 615
4 | 040202011001 | 碎石 | 新增路段,碎石垫层 | m3 | 61.5
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 新增路段,C30垫层,商品砼 | m3 | 123
6 | 040203004001 | 封层 | 0.3cm稀浆封层(ES-1型),乳化沥青采用PC-1,矿料级配采用 ES-1型 | m2 | 1359
7 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 5cm中粒式沥青混凝土(AC-20C),沥青采用道路石油沥青,其等级为A级,标号为70号 | m2 | 1359
8 | 040205006001 | 标线 | 机动车划线,实线,热熔漆,宽15cm,具体位置按学校要求 | m2 | 42
二) |  | 塑胶跑道
9 | 041001001002 | 拆除路面 | 塑胶面积扩大处,拆除砼路面、道板砖、水稳石、路牙、砼垫层、砼构筑物等,弃场及运距投标单位自行考虑 | m3 | 62.75
10 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 塑胶面积扩大处,用于路床开挖至设计标高后的原土碾压检验，工序内容：放样、挖高填低、推土机整平、碾压、检验。 | m2 | 251
11 | 040202011002 | 碎石 | 塑胶面积扩大处,碎石垫层 | m3 | 25.1
12 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 塑胶面积扩大处,C30垫层,商品砼 | m2 | 50.2
13 | 01B001 | 补充清单项目 | 拆除原有塑胶面层至混凝土基层;含拆除、清理、装车外运等完成本项工作的全部内容;弃场、相关费用及运距自行考虑;塑胶面层等拆除物必须专业处理，如非专业处理产生的后果由施工单位自行承担，其费用由投标单位自行考虑报价，结算时单价不作调整; | m2 | 1908
14 | 040203009001 | 弹性面层 | 新做≥13mm厚透气型EPDM塑胶面层。其中不小于10mm厚弹性层为粒径1-3mm的EPDM颗粒，高聚物含量≥20%，胶水与颗粒比为1:5.5,颗粒用量不少于11KG/平方米:不小于3mm厚防滑面层用粒径0.5~3mm的EPDM颗粒(高聚物含量≥20%)与胶水混合喷涂，胶水与颗粒比为1:1,胶水用量不少于1.15KG/平方米，喷涂次数不少于3遍;EPDM颗粒、胶水须符合国家标准《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018. | m2 | 2094
15 | 03B001 | 补充清单项目 | 排水沟垃圾清理、破损处整修,含盖板拆、装（保护性拆除） | m | 147.3
三) |  | 花岗岩场地
16 | 041001001003 | 拆除路面 | 拆除砼路面、道板砖、水稳石、路牙、砼垫层、砼构筑物等,弃场及运距投标单位自行考虑 | m3 | 41.58
17 | 040202001003 | 路床（槽）整形 | 用于路床开挖至设计标高后的原土碾压检验，工序内容：放样、挖高填低、推土机整平、碾压、检验。 | m2 | 166.3
18 | 040202011003 | 碎石 | 拆除砼路面处,碎石垫层 | m2 | 16.63
19 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 拆除砼路面处,C30垫层,商品砼 | m3 | 16.63
20 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 原砼地面高低不平处，高处凿除，厚度8cm内，达到场地整体排水要求 | m2 | 302.77
21 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 原混凝土场地基础起砂、剥皮、低洼处,作充分清理处理,重新浇筑5cm厚C30混凝土找平 | m3 | 15.14
22 | 040203008001 | 块料面层 | 30厚1:3干硬性水泥砂浆,铺贴30厚芝麻灰花岗岩工字铺(荔枝面),收边与周围地面必须平整,不得有锐角,如有高低必须磨边处理 | m2 | 733.9
23 | 040203008002 | 块料面层 | 30厚1:3干硬性水泥砂浆,铺贴30厚芝麻黑花岗岩(荔枝面)),收边与周围地面必须平整,不得有锐角,如有高低必须磨边处理 | m2 | 381
24 | 040402016001 | 沟道盖板 | 排水沟,清理,B125级400*600钢纤维水篦子盖板更换 | m | 74.15
25 | 070205001001 | 铸铁盖板 | 涉及排水井盖、水表井盖处,选用规格为:5cm*40cm*60cm球墨铸铁雨水口更换 | 套 | 30
四) |  | 校牌
26 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 土方类别及挖深综合,利用方就近堆放,堆放点自行考虑,含工作面和放坡 | m3 | 13.8
27 | 040103001001 | 回填方 | 坑槽回填土（夯填） | m3 | 9.84
28 | 040103002001 | 余方弃置 | 土方综合平衡后不可利用方弃置,弃场及运距投标单位自行考虑 | m3 | 3.96
29 | 010501001001 | 垫层 | C15现浇砼垫层 | m3 | 0.66
30 | 010501002001 | 带形基础 | C25现浇砼带形基础 | m3 | 1.02
31 | 010401001001 | 砖基础 | MU10砼砖（240*115*53）砌M7.5水泥砂浆砖基础 | m3 | 2.28
32 | 010401003001 | 实心砖墙 | MU10砼砖（240*115*53）砌M7.5水泥砂浆砖墙 | m3 | 5.98
33 | 010503004001 | 圈梁 | C25现浇砼圈梁 | m3 | 1.54
34 | 010505003001 | 平板 | C25现浇砼平板 | m3 | 0.32
35 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 直径Φ10mm以内 | t | 0.16
36 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 直径Φ10mm以外 | t | 0.24
37 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外表面20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 26.64
38 | 040901009001 | 预埋铁件 | 热浸镀锌后置埋件安装 | t | 0.038
39 | 040901010001 | 高强螺栓 | M12*120化学螺栓 | 套 | 60
40 | 011204004001 | 干挂石材钢骨架 | 热浸镀锌角钢骨架制作、安装 | t | 0.32
41 | 011204001001 | 石材墙面 | 5厚不锈钢干挂件,20厚芝麻灰花岗岩干挂饰面(颜色甲方自定) | m2 | 5.58
42 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 门洞内，白水泥腻子二遍、刷乳胶漆二遍 | m2 | 25.02
43 | 020207002001 | 石板镌字 | 干挂花岗岩面刻<金坛区社头小学>字样,描金,具体样式满足学校要求 | 个 | 7
44 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 电动伸缩门,长度11米,含轨道预埋、电机、调试等,满足使用要求 | 樘 | 1
五) |  | 门卫、围墙
45 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 门卫窗台以下、围墙地面以上二皮面砖位置,铲除原基层 | m2 | 88.44
46 | 011204003001 | 块料墙面 | 门卫窗台以下、东侧、南侧围墙地面以上二皮面砖部位,基层清理干净,水泥砂浆;1:3打底,干粉型粘结剂镶贴200*400麻石砖 | m2 | 88.44
47 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙(教学楼、南侧、东侧围墙面砖以上部位),基层处理、刮(抹)涂柔性耐水腻子2遍、滚涂抗碱封闭底漆1~2遍（湿膜厚度大于30μm）、弹线分格、粘贴胶带、喷涂单彩真石漆2遍(4~5Kg/m2)、打磨、喷涂环保罩光面漆（0.15~0.25Kg/m2、干膜厚度大于30μm）等完成此项的全部工作,颜色按甲方要求 | m2 | 586.38
48 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 门卫窗台以上部位,面砖面打毛、清理干净,刷胶、刷界面剂、网格布一道、刮(抹)涂柔性耐水腻子2遍、滚涂抗碱封闭底漆1~2遍（湿膜厚度大于30μm）、弹线分格、粘贴胶带、喷涂单彩真石漆2遍(4~5Kg/m2)、打磨、喷涂环保罩光面漆（0.15~0.25Kg/m2、干膜厚度大于30μm）等完成此项的全部工作,颜色按甲方要求 | m2 | 67.5
六) |  | 旗杆
49 | 041001001004 | 拆除路面 | 拆除砼路面、道板砖、水稳石、路牙、砼垫层、砼构筑物等,弃场及运距投标单位自行考虑 | m3 | 1.44
50 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 土方类别及挖深综合,利用方就近堆放,堆放点自行考虑,含工作面和放坡 | m3 | 8.64
51 | 040103001002 | 回填方 | 坑槽回填土（夯填） | m3 | 6.26
52 | 040103002002 | 余方弃置 | 土方综合平衡后不可利用方弃置,弃场及运距投标单位自行考虑 | m3 | 2.38
53 | 040202011004 | 碎石 | 碎石垫层 | m3 | 0.32
54 | 010501003001 | 独立基础 | C25现浇砼独立基础 | m3 | 2.06
55 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 直径Φ10mm以内 | t | 0.16
56 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 直径Φ10mm以外 | t | 0.22
57 | 040901009002 | 预埋铁件 | 预埋钢套管,Φ180*5 | t | 0.026
58 | 011506002001 | 金属旗杆 | 旗杆为整体锥形,无变径截口,旗杆采用SUS304不锈钢管制作、安装、调试,表面进行整体拉丝处理,旗杆高:12米;上口径:80mm;下口径:200mm;壁厚:3mm,含接地,满足升旗所有使用功能 | 根 | 1
59 | 040203008003 | 块料面层 | 30厚1:3干硬性水泥砂浆,铺贴30厚芝麻白花岗岩工字铺(荔枝面)),收边与周围地面必须平整,不得有锐角,如有高低必须磨边处理 | m2 | 3
60 | 040203008004 | 块料面层 | 30厚1:3干硬性水泥砂浆,铺贴30厚芝麻黑花岗岩(荔枝面)),收边与周围地面必须平整,不得有锐角,如有高低必须磨边处理 | m2 | 1.48
七) |  | 花岗岩地坪
61 | 040203008005 | 块料面层 | 30厚1:3干硬性水泥砂浆,铺贴30厚芝麻灰花岗岩工字铺(荔枝面)),收边与周围地面必须平整,不得有锐角,如有高低必须磨边处理 | m2 | 200
八) |  | 坐凳
62 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 土方类别及挖深综合,利用方就近堆放,堆放点自行考虑,含工作面和放坡 | m3 | 3.72
63 | 040103001003 | 回填方 | 坑槽回填土（夯填） | m3 | 2.94
64 | 040103002003 | 余方弃置 | 土方综合平衡后不可利用方弃置,弃场及运距投标单位自行考虑 | m3 | 0.78
65 | 040202011005 | 碎石 | 碎石垫层 | m3 | 0.39
66 | 010501001002 | 垫层 | C25现浇砼垫层 | m3 | 0.39
67 | 010401001002 | 砖基础 | MU10砼砖（240*115*53）砌M7.5水泥砂浆砖基础 | m3 | 0.93
68 | 010401003002 | 实心砖墙 | MU10砼砖（240*115*53）砌M7.5水泥砂浆砖墙 | m3 | 0.74
69 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外表面20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 4.96
70 | 011206001001 | 石材零星项目 | 外侧面20厚1:2.5水泥砂浆底,1:2.5水泥浆贴200*200*20厚芝麻灰花岗岩饰面(光面),不得有锐角,如有高低必须磨边处理 | m2 | 2.48
71 | 011206001002 | 石材零星项目 | 压顶,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,50厚中国黑花岗岩压顶(光面),含倒角费用),不得有锐角,如有高低必须磨边处理 | m2 | 3.1
九) |  | 矮墙
72 | 010401003003 | 实心砖墙 | MU10砼砖（240*115*53）砌M7.5水泥砂浆砖墙 | m3 | 2.88
73 | 011206001003 | 石材零星项目 | 外侧面20厚1:2.5水泥砂浆底,1:3水泥浆贴20厚芝麻灰花岗岩饰面(石材分块大小按现场定),不得有锐角,如有高低必须磨边处理 | m2 | 24
74 | 011206001004 | 石材零星项目 | 压顶,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,50厚中国黑花岗岩压顶(光面),含倒角费用,不得有锐角,如有高低必须磨边处理 | m2 | 15
十) |  | 原有水池,翻新修整
75 | 04B001 | 补充清单项目 | 水池清淤、池壁清洗,假山清洗、油漆出新,颜色按甲方要求 | 项 | 1
十一) |  | 零星改造项目
76 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 拆除原有砖砌花台等砌体,弃场及运距投标单位自行考虑 | m3 | 57.6
77 | 040101001002 | 挖一般土方 | 挖花台内土方,弃场及运距投标单位自行考虑 | m3 | 110
78 | 040402017001 | 变形缝 | 埋地管,砼或沥青路面锯缝,按实计量 | m | 120
79 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 埋地管,凿除砼面层 | m2 | 24
80 | 040501004001 | 塑料管 | 埋地管：1Φ110PVC-U实壁管（环刚度≥6.3KN/m2，e≥2.8mm）通讯电缆管道铺设、接口安装 | m | 60
81 | 010403008001 | 砖台阶 | 行政楼前,MU10砼砖（240*115*53）砌M7.5水泥砂浆砖台阶 | m3 | 2.5
82 | 011107002001 | 块料台阶面 | 行政楼前,30厚1:3干硬性水泥砂浆,铺贴20厚芝麻灰花岗岩(荔枝面) | m2 | 42
83 | 05B001 | 补充清单项目 | 行政楼屋后地面,基层清理,铺设人造草坪，具体位置、样式按学校要求 | m2 | 45
分部分项合计
84 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
85 | 011701002001 | 外脚手架 | 真石漆面(门卫、围墙、教学楼等等所有部位),外墙脚手架搭设 | 项 | 1
单价措施合计

## 3总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社头小学道路场地绿化及塑胶运动场改造等-场地改造
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 | 标记
1 | 041109001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | [2]+[3]+[4] | 100 | 1
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.5 | 1.1 | 1.5
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 1.2 | 0
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0.31 | 1.3 | 0.31
5 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.1 | 0
6 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
7 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.25 | 0
8 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
9 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
10 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.02 | 0
11 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 2 | 0
12 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
13 | 041109010001 | 工程按质论价:市优工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 2
14 | 041109011001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
15 | 041109011002 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0.03 | 0
16 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
17 |  | 合计 | [2]~[16] | [2]~[16] | 100

## 4其他项目清单
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：社头小学道路场地绿化及塑胶运动场改造等-场地改造
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 招标金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 150000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计

## 5暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：社头小学道路场地绿化及塑胶运动场改造等-场地改造
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 | 0.00
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 | 0.00
3 | 预留金 | 项 | 150000.00
| 合计 |  | 150000.00

## 6材料暂估价格表
材料（工程设备）暂估单价表
工程名称：社头小学道路场地绿化及塑胶运动场改造等-场地改造
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 材料（工程设备）名称、 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
序号Xh | 材料编码Bh | 材料名称Mc | 规格Gg | 材料名称Mc规格Gg | 单位Dw |  | 单价Dj |  | 备注Bz
1 | CD | 电动伸缩门 |  | 电动伸缩门 | 樘 |  | 48000
|  | 合计 |  | 合计

## 7专业工程暂估价表
专 业 工 程 暂 估 价 表
工程名称：社头小学道路场地绿化及塑胶运动场改造等-场地改造
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 备注
编号 | 项目名称 | 工程内容 | 金额 | 备注
1 | 无 |  | 0.00
| 合计 |  | 0.00

## 8规费、税金项目清单
规 费、税 金 项 目 清 单
工程名称：社头小学道路场地绿化及塑胶运动场改造等-场地改造
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01 |  | 9
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] |  | 100