朱林中心小学校内综合楼外立面改造工程

工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为朱林中心小学校内综合楼外立面改造工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位自行现场踏勘。

二、编制依据及要求

- 根据现场踏勘、测量、相关设计、施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《2014年江苏省安装工程计价定额》；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

- 材料价格：按2022年5月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2022]62号文执行。

- 本工程采用增值税的一般计税方法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建价【2016】154号、【2018】第24号及苏建函价【2019】178号文；常州市城乡建设局文件：常建【2016】94号。

- 本工程执行修缮工程取费，控制价调整系数按土建修缮6%、安装10%编制。

| 工程 名称 | 安全文明施工基本费 | 省级安全文明施工增加费 | 扬尘污染防治增加费 | 夜间施工 | 冬雨季施工 | 已完成工程计设备保护 | 临时设施 | 实名制费用 | 智慧工地费用 | 社会保障费 | 公积金 | 税 金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修缮 | 1.5 | - | 0.21 | 0.08 | 0.18 | 0.05 | 2 | 0.05 |  | 3.8 | 0.67 | 9 |
| 安装 | 1.5 | - | 0.21 | 0.08 | 0.18 | 0.05 | 1.3 | 0.05 |  | 3.8 | 0.67 | 9 |

8. 本项目工程各单位工程总价措施、规费及税金取费如下表：

三、材料品牌选择：

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙乳胶漆 | 光辉BC-102、上海立邦（金牌净味5合1系列）、雅士利或经建设方认可的上述同档次品牌 | 施工现场必须是原装18L或25L每桶 |
| 2 | 外墙真石漆 | 晨光、猴王、久诺或相当同等档次品牌 | 施工现场必须是原装18L或25L每桶 |
| 3 | 铝型材 | 广东兴发、江阴海达、广东坚美铝业（坚美）或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |
| 4 | 窗五金配件、窗锁等 | 杨氏立兴（青岛）、坚朗（东莞）、合和兴（佛山）或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |
| 5 | 玻璃 | 信义、上海耀皮、深圳南玻或经甲方认可的其他同等档次品牌（均为原厂合片） |  |
| 6 | 线缆 | 上上、远东、江南或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |

四、做法说明：

1、墙面出新部位由学校现场交底，做法按照清单描述和编制说明要求，施工验收程序“铲-验-批-验-刷-验”每施工一步必须申报，学校验收，记录部位、实际做法及工程量，所有真石漆、乳胶漆颜色分色、面砖、墙地砖颜色分色等到时都由学校定。

- 由于维修项目零星、场地散，现场情况复杂，成品保护要求高，材料、垃圾受场地的限制运输须人工抬挑、人力车二次搬运，涂料作业不允许交叉污染，工完场清；各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。

- 水电：甲方提供驳接点，临时用电水线缆、控制箱管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。

- 所有垃圾清理外运：清理、拆除的垃圾外运及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，不另行签证计算费用。垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行。

- 本工程中所使用的材料必须符合环保要求，具有检测报告，提供有效期内环保检测合格证。

- 现场扬尘、噪音控制等应符合文明施工规范要求。

- 保修期内验收发现乳胶漆剥皮、脱落，瓷砖开裂、空鼓，均由施工方无偿返工维修。

- 所有乳胶漆、胶水、腻子均要求一次性进场，施工期间只允许进不允许出。主要主材（包括乳胶漆、胶水、腻子）提供有效期内的环保检测合格证；施工过程中注意成品保护，用彩条布或塑料薄膜覆盖。

- 乳胶漆必须分步骤施工，门窗及墙面地面清理，5年不褪色不起皮。乳胶漆整桶包装。

- 所有涂料需要铲除的部位施工时必须与甲方共同确定，并做好签证再进行施工。

- 墙面、天棚、地面、台面、门窗、扶手、灯具、空调、桌椅、柜面等清理干净交付；所有项目的报价均为按规范、要求完成该项目所有工序、工完场清且经验收合格后的价格 。

- 所有刷涂料项目报价中，均应包含现场线槽管刷涂料，线槽切割机切割、铺设网格布等费用，竣工结算时不另行签证计算费用。

- 所有门窗塞缝，发泡剂禁止用刀片切割，以防渗水。门窗框与墙体连接必须全部使用304不锈钢配件。

- 学校的各项设施由于施工单位施工中破坏、损坏的，施工单位必须负责无偿恢复。

- 施工图纸投标单位可在投标报价前向建设方或招标代理单位查看。

- 具体做法及施工内容见清单描述，本说明与清单描述冲突的以清单描述为准。

- 改造做法

- 将室外配电箱移至室内，增加配电柜1只。

- 走道内增设小桥架，将室外强弱电线移植桥架内。

- 拆除外立面原铝合金窗更换为828系列彩色铝合金中空推拉窗，窗型根据原窗户。具体做法参图纸。

- 除西立面一层和南立面一层以外阳台部位采用828系列彩色铝合金单玻推拉窗封闭，具体做法参图纸。

- 铲除外立面小条砖、粘贴层及刮糙层至砖墙。

- 铲除走道内通体砖墙裙。

- 铲除走道栏板内侧粉刷层至砖墙。

- 铲除走道墙面及顶面涂料层。

- 外墙真石漆做法：滚涂抗碱封闭底漆1~2遍、弹线分格、粘贴胶带、喷涂单彩真石漆2遍、打磨、喷涂环保罩光面漆等完成此项的全部工作，线条分色，具体颜色及分布由甲方确定

- 原走道通体砖墙裙处及栏板内侧：12mm厚1:3水泥砂浆打底、6mm厚1:0.1:2.5混合砂浆粘贴400*800通体砖，白水泥擦缝，墙面砖颜色由甲方指定。

- 原走道涂料面：901胶白水泥腻子两遍，外墙乳胶漆两遍。

- 走道地面30mm厚干硬性水泥砂浆粘贴800*800*25mm芝麻灰火烧面花岗岩。

- 门卫外侧墙裙铲除真石漆及粉刷层；基层清理干净；15mm厚1:3水泥砂浆打底、5mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴200*400仿石砖。

- 校牌铲除墙面砖及真石漆面层、粘贴层及基层至砖墙墙面；基层清理干净、滚胶；15mm厚1:3水泥砂浆打底、5mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴800*800*25mm芝麻灰烧面花岗岩。

南京中信工程造价有限公司

2022年6月17日