朱林中心小学道路、学生活动场地、升旗台改造工程

工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为朱林中心小学道路、学生活动场地、升旗台改造工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位自行现场踏勘。

二、编制依据及要求

- 根据现场踏勘、测量、相关设计、施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省市政工程计价定额》2014年、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

- 材料价格：按2022年5月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2022]62号文执行。

- 本工程采用增值税的一般计税方法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建价【2016】154号、【2018】第24号及苏建函价【2019】178号文；常州市城乡建设局文件：常建【2016】94号。

- 本工程执行市政工程取费，控制价调整系数按18%编制。

| 工程 名称 | 安全文明施工基本费 | 省级安全文明施工增加费 | 扬尘污染防治增加费 | 夜间施工 | 冬雨季施工 | 已完成工程计设备保护 | 临时设施 | 实名制费用 | 智慧工地费用 | 社会保障费 | 公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政 | 1.5 | - | 0.31 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.34 | 9 |

8. 本项目工程各单位工程总价措施、规费及税金取费如下表：

四、编制说明：

- 所有砼均为商品砼。

- 涉及现场地面拆除工程量，拆除前须征得甲方同意后并做好记录；地面碎石、垫层恢复的，施工前也应做好记录。

- 如原混凝土场地基础起砂、剥皮，需作充分打磨处理，处理费用包含在相关场地综合单价中，费用不另行计算.

- 花岗岩铺装收边处不得有锐角，必须采取磨边等措施，防止划刺人身。

- 涉及的材料进场取样、送样检测、现场平行试块制作、完工后现场成品取样检测及验收等相关费用由中标单位支付，投标时各投标单位应综合考虑在投标报价中，不另行计算检测、验收费用。

- 所有材料涉及颜色及式样选用的，中标单位须在采购进场前向建设方提供小样，并经建设方、设计、监理等部门共同书面认可后方可采购。

- 中标单位在材料进场前需向建设方、监理提交所使用材料的品牌、生产厂家、数量等资料，材料进场时需提交所有材料的出厂合格证、检测报告，每种材料需同一批次、同一厂家，不同批次需按批次进行抽样检测，每种材料不得使用不同厂家产品。

- 若同一品牌有不同系列，必须选用中高档系列，且进场前提供样品经建设方验收确认后方可进场。

- 如中标单位拟在“招标文件(含工程量清单)”推荐的材料(设备)品牌范围外自行选择品牌，自选品牌应在性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面均不低于推荐的材料(设备)品牌相应要求，中标单位须在进场前向建设方提出并经建设方、设计、监理等部门共同认可后方可采购。

- 未有推荐品牌的材料，具体材质及相关参数要求需经建设方、设计、监理等部门共同认可，并提供相关质量合格证明文件及相关检测报告。

- 因推荐品牌材料（设备）之间客观存在的差异所引起的价格差异由投标单位在投标报价时综合考虑，中标后，中标单位不得因此提出价格调整的要求。

- 由于维修项目零星、场地散，现场情况复杂，成品保护要求高，土方、材料、垃圾受场地的限制必须要求：运输通道铺保护板、材料及垃圾人工抬挑、人力车二次搬运，涂料作业不允许交叉污染，工完场清；各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。

- 施工期间如损坏、污染其原校园设备、场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

- 由于需满足建设方疫情防控工作而增加的相关费用，由各投标单位在工程报价中自行考虑，结算时不再另行计算该项费用。

- 所有报价要求工完场清，干净交付。

南京中信工程造价有限公司

2022年6月17日