## 清单及控制价
常州市市政工程管理中心一～十一层室内改造清单及控制价 | [6 empty] | ～
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注
一 | 一层
1 | 办公室内乳胶白漆出新 | 300 | m2 | 16 |  | 白色乳胶漆饰面（原墙面乳胶漆污面砂除，批一、面二、局部贴缝纸）
2 | 受理中心服务台（成品800*800） | 6.2 | m | 1500 |  | 18mm细木工板基层，外饰面3mm白色铝塑板饰面，台面灰色人造石，双边
3 | 轻钢龙骨石膏板隔墙（双层石膏板） | 10.8 | m2 | 145 |  | 75系列轻钢龙骨隔断（400*1000），双面双层9.5mm纸面石膏板面层，内置防火吸音棉
4 | 墙面新做乳胶白漆 | 21.6 | m2 | 30 |  | 白色乳胶漆饰面（批三、面三、贴缝纸）
5 | 成品木质套装门 | 2 | 樘 | 1800
6 | 同地砖色瓷砖踢脚线 | 6.8 | m | 52
小 计
二 | 三层
1 | 原墙体拆除 | 22.77 | m2 | 45 |  | 人工拆除，垃圾出运至一层指定堆放点
2 | 办公室内乳胶白漆出新 | 300 | m2 | 16 |  | 白色乳胶漆饰面（原墙面乳胶漆污面砂除，批一、面二、局部贴缝纸）
3 | 轻钢龙骨石膏板隔墙（双层石膏板） | 20.16 | m2 | 145 |  | 75系列轻钢龙骨隔断（400*1000），双面双层9.5mm纸面石膏板面层，内置防火吸音棉
4 | 墙面新做乳胶白漆 | 40.32 | m2 | 30 |  | 白色乳胶漆饰面（批三、面三、贴缝纸）
5 | 原墙体拆除后，卫生间墙地砖破损，墙地面同色地砖恢复 | 2.34 | m2 | 320 |  | 原破损地砖拆除，600*600同质地砖水泥砂浆铺贴修补
6 | 原卫生间顶面拆除 | 30 | m2 | 30
7 | 轻钢龙骨石膏板平顶（双层石膏板） | 30 | m2 | 120 |  | 8MM镀锌全牙吊筋，50系列轻钢龙骨平顶（400*600），双层9.5MM纸面石膏板面层，开筒灯孔、排风扇孔
8 | 卫生间顶面乳胶白漆 | 30 | m2 | 30 |  | 白色乳胶漆饰面（批三、面三、贴缝纸）
9 | 开水间1200*2000双开门安装 | 2.4 | m2 | 650 |  | 成品pvc套装木门，含五金
小 计
三 | 四层
1 | 原墙体拆除 | 45.54 | m2 | 45 |  | 人工拆除，垃圾出运至一层指定堆放点
2 | 办公室内乳胶白漆出新 | 800 | m2 | 16 |  | 白色乳胶漆饰面（原墙面乳胶漆污面砂除，批一、面二、局部贴缝纸）
3 | 轻钢龙骨石膏板隔墙（双层石膏板） | 15.68 | m2 | 145 |  | 75系列轻钢龙骨隔断（400*1000），双面双层9.5mm纸面石膏板面层，内置防火吸音棉
4 | 墙面新做乳胶白漆 | 31.36 | m2 | 30 |  | 白色乳胶漆饰面（批三、面三、贴缝纸）
5 | 原墙体拆除后，卫生间墙地砖破损，墙地面同色地砖恢复 | 4.32 | m2 | 320 |  | 原破损地砖拆除，600*600同质地砖水泥砂浆铺贴修补
6 | 办公室柜体制作 | 19.2 | m2 | 1100
7 | 开水间原柜体拆除 | 1.94 | m | 57 |  | 人工拆除，垃圾出运至一层指定堆放点
8 | 原卫生间顶面拆除 | 30 | m2 | 30
9 | 轻钢龙骨石膏板平顶（双层石膏板） | 30 | m2 | 120 |  | 8MM镀锌全牙吊筋，50系列轻钢龙骨平顶（400*600），双层9.5MM纸面石膏板面层，开筒灯孔、排风扇孔
10 | 卫生间顶面乳胶白漆 | 30 | m2 | 30 |  | 白色乳胶漆饰面（批三、面三、贴缝纸）
小 计
四 | 五层
1 | 办公室内乳胶白漆出新 | 100 | m2 | 16 |  | 白色乳胶漆饰面（原墙面乳胶漆污面砂除，批一、面二、局部贴缝纸）
2 | 轻钢龙骨石膏板隔墙（双层石膏板） | 20.16 | m2 | 145 |  | 75系列轻钢龙骨隔断（400*1000），双面双层9.5mm纸面石膏板面层，内置防火吸音棉
3 | 墙面新做乳胶白漆 | 40.32 | m2 | 30 |  | 白色乳胶漆饰面（批三、面三、贴缝纸）
4 | 原开水间、盥洗室顶面拆除 | 11.543 | m2 | 30 |  | 人工拆除，垃圾出运至一层指定堆放点
5 | 轻钢龙骨石膏板平顶（双层石膏板） | 30 | m2 | 120 |  | 8MM镀锌全牙吊筋，50系列轻钢龙骨平顶（400*600），双层9.5MM纸面石膏板面层，开筒灯孔、排风扇孔
6 | 开水间、盥洗室顶面乳胶白漆 | 11.54 | m2 | 30 |  | 白色乳胶漆饰面（批三、面三、贴缝纸）
7 | 北走道西窗台板更换 | 1.75 | m | 85 |  | 150mm宽20厚中国黑花岗岩（光面）铺贴,双边45°倒角1.75m
小 计
五 | 七层
1 | 原墙体拆除 | 45.54 | m2 | 45 |  | 人工拆除，垃圾出运至一层指定堆放点
2 | 办公室内乳胶白漆出新 | 1061.06 | m2 | 16 |  | 白色乳胶漆饰面（原墙面乳胶漆污面砂除，批一、面二、局部贴缝纸）
3 | 轻钢龙骨石膏板隔墙（两面双层石膏板） | 31.36 | m2 | 145 |  | 75系列轻钢龙骨隔断（400*1000），双面双层9.5mm纸面石膏板面层，内置防火吸音棉
4 | 墙面新做乳胶白漆 | 62.72 | m2 | 30 |  | 白色乳胶漆饰面（批三、面三、贴缝纸）
5 | 原墙体拆除后，卫生间墙地砖破损，墙地面同色地砖恢复 | 6.36 | m2 | 320 |  | 原破损地砖拆除，600*600同质地砖水泥砂浆铺贴修补
6 | 办公室柜体制作 | 19.2 | m2 | 1100 |  | 同原大楼内款式与材质
7 | 新开门洞 | 1 | 个 | 120
8 | 开水间1200*2000双开门安装 | 2.4 | m2 | 650 |  | 成品pvc套装木门，含五金
9 | 防水银镜 | 2.328 | m2 | 150 |  | 6mm厚防水银镜
小 计
六 | 八层
1 | 新开门洞 | 1 | 个 | 120
2 | 办公室内乳胶白漆出新 | 800 | m2 | 16 |  | 白色乳胶漆饰面（原墙面乳胶漆污面砂除，批一、面二、局部贴缝纸）
3 | 轻钢龙骨石膏板隔墙（两面双层石膏板） | 51.52 | m2 | 145 |  | 75系列轻钢龙骨隔断（400*1000），双面双层9.5mm纸面石膏板面层，内置防火吸音棉
4 | 墙面新做乳胶白漆 | 103.04 | m2 | 30 |  | 立邦白色乳胶漆饰面（批三、面三、贴缝纸）
5 | 原墙体拆除后，卫生间墙地砖破损，墙地面同色地砖恢复 | 7.935 | m2 | 320 |  | 原破损地砖拆除，600*600同质地砖水泥砂浆铺贴修补
6 | 办公室柜体制作 | 30.72 | m2 | 1100 |  | 同原大楼内款式与材质
7 | 开水间顶面条形铝扣板更换 | 2 | m2 | 180 |  | 原破损顶面铝板拆除，更换新条形铝扣板（0.8mm厚）
8 | 通道踢脚线更换 | 14 | m | 45 |  | 原破损踢脚线拆除，更换同质同色木制踢脚线
小 计
七 | 九层
1 | 原墙体拆除 | 18.48 | m2 | 45 |  | 人工拆除，垃圾出运至一层指定堆放点
2 | 原顶面拆除 | 153.18 | m2 | 15 |  | 人工拆除，垃圾出运至一层指定堆放点
3 | 办公室内乳胶白漆出新 | 839.515 | m2 | 16 |  | 白色乳胶漆饰面（原墙面乳胶漆污面砂除，批一、面二、局部贴缝纸）
4 | 轻钢龙骨石膏板平顶（双层石膏板） | 153.18 | m2 | 120 |  | 8MM镀锌全牙吊筋，50系列轻钢龙骨平顶（400*600），双层9.5MM纸面石膏板面层，开筒灯孔、排风扇孔
5 | 办公室内乳胶白漆新做（顶） | 153.18 | m2 | 30 |  | 白色乳胶漆饰面（批三、面三、贴缝纸）
6 | 轻钢龙骨石膏板隔墙（两面双层石膏板） | 57.94 | m2 | 145 |  | 75系列轻钢龙骨隔断（400*1000），双面双层9.5mm纸面石膏板面层，内置防火吸音棉
7 | 成品铝合金玻璃隔断，有框门，隔断内置百叶帘 | 30.8 | m2 | 520 |  | 同原大楼内铝合金隔断材色
8 | 原墙体拆除后，卫生间墙地砖破损，墙地面同色地砖恢复 | 5.22 | m2 | 320 |  | 原破损地砖拆除，600*600同质地砖水泥砂浆铺贴修补
9 | 男卫生间厕所隔断 | 2 | 位 | 950 |  | 同原大楼同处材质
小 计
八 | 十层
1 | 办公室内乳胶白漆出新 | 800 | m2 | 16 |  | 白色乳胶漆饰面（原墙面乳胶漆污面砂除，批一、面二、局部贴缝纸）
2 | 原顶面拆除 | 99 | m2 | 15 |  | 人工拆除，垃圾出运至一层指定堆放点
3 | 轻钢龙骨石膏板平顶（双层石膏板） | 99 | m2 | 120 |  | 8MM镀锌全牙吊筋，50系列轻钢龙骨平顶（400*600），双层9.5MM纸面石膏板面层，开筒灯孔、排风扇孔
4 | 办公室内乳胶白漆新做（顶） | 99 | m2 | 30 |  | 白色乳胶漆饰面（批三、面三、贴缝纸）
5 | 轻钢龙骨石膏板隔墙（两面双层石膏板） | 42.26 | m2 | 145 |  | 75系列轻钢龙骨隔断（400*1000），双面双层9.5mm纸面石膏板面层，内置防火吸音棉
6 | 成品铝合金玻璃隔断，有框门，隔断内置百叶帘 | 15.4 | m2 | 520 |  | 同原大楼内铝合金隔断材色
7 | 防盗门 | 5 | 樘 | 1500 |  | 原木制门拆除，更换甲级防盗门900*2000
8 | 原墙体拆除后，卫生间墙地砖破损，墙地面同色地砖恢复 | 3 | m2 | 320 |  | 原破损地砖拆除，600*600同质地砖水泥砂浆铺贴修补
9 | 办公室柜体制作 | 11.52 | m2 | 1100 |  | 同原大楼内款式与材质
小 计
九 | 十一层
1 | 办公室内乳胶白漆出新 | 300 | m2 | 16 |  | 白色乳胶漆饰面（原墙面乳胶漆污面砂除，批一、面二、局部贴缝纸）
2 | 轻钢龙骨石膏板隔墙（两面双层石膏板） | 15.68 | m2 | 145 |  | 75系列轻钢龙骨隔断（400*1000），双面双层9.5mm纸面石膏板面层，内置防火吸音棉
3 | 原墙体拆除后，卫生间墙地砖破损，墙地面同色地砖恢复 | 3.36 | m2 | 320 |  | 原破损地砖拆除，600*600同质地砖水泥砂浆铺贴修补
4 | 办公室柜体制作 | 21.12 | m2 | 1100 |  | 同原大楼内款式与材质
小 计
十 | 其它
1 | 垃圾出运 | 1 | 项 | 10000 |  | 1~11层
2 | 灯具更换筒灯 | 545 | 只 | 35 |  | 主材（不含线路改造）
3 | 灯具更换格栅灯（新吊顶） | 100 | 套 | 168 |  | 主材（不含线路改造）
4 | 原柜体拆除后再次利用安装 | 105.6 | m2 | 160 |  | 8~11层内部调整
5 | 楼层电气线路查修 | 1 | 项 | 5000 |  | 原室内电气线路的查修，不含局部线路改造。
6 | 楼层办公室内办公桌调整位置，电气线路改造、插座线路的更改 | 1000 | m | 35 |  | 含人工，辅材，主材
7 | 餐厅售餐间玻璃隔断 | 7.77 | m2 | 420 |  | 100*100*5热镀锌钢管立柱，外包1.2mm厚灰色拉丝钛金板，8mm钢化玻璃
8 | 铝合金门 | 1.6 | m2 | 580
9 | 取菜滑台 | 4.695 | m | 650 |  | 40*40*3钢龙骨，细木工板基层，立面3mm铝塑板饰面，台面灰色人造石滑台面
10 | 餐厅售餐间地面防滑地砖铺贴改造 | 10.05 | m2 | 268 |  | 300*300防滑地砖
11 | 餐厅进口门改造 | 1 | 项 | 2000 |  | 含门及隔断移位，拆除等
12 | 餐厅顶面漏水部分拆除，补新 | 20 | m2 | 105
13 | 餐厅内乳胶漆出新（局部拆除补新） | 222.8882 | m2 | 28.5 |  | 顶面原漏水部分石膏板换新，乳胶漆新做
14 | 出新后，室内清洗、保洁 | 1 | 项 | 10000 |  | 1~11层
15 | 室内家具成品保护 | 1 | 项 | 5000 |  | 1~11层
16 | 室内家具搬移 | 1 | 项 | 5000 |  | 1~11层
小 计
十一 | 总 计 | （一）+（二）~+（十） |  |  | 0
十二 | 税金 | （十一）*9% |  |  | 0
十三 | 合计 | （十一+十二） |  |  | 0