## 金百国际花园防空地下室
金百国际花园防空地下室人防工程维修维护造价评估表
序号 | 门或构件名称 | 工作内容 | 单价 | 单樘门维护总价 | 数量 | 总价
1 | 活门 | ①除锈刷漆（含门框）：4m2/樘 | 59元/m2 | 236 | 12 | 3312
|  | ②节点处刷润滑油 | 15元/樘 | 15
|  | ③拉手及开关等检修 | 25元/樘 | 25
共计276元/樘
3 | 820 | ①除锈刷漆（含门框）：4.8m2/樘 | 59元/m2 | 283.2 | 24 | 9254.4
|  | ②节点处刷润滑油 | 15元/樘 | 15
|  | ③门上字：门名称、开、关、箭头、人防设备公司名称约24个字 | 2.6元/字 | 62.4
|  | ④拉手及开关等检修 | 25元/樘 | 25
共计385.6元/樘
4 | 1020 | ①除锈刷漆（含门框）：6.5m2/樘 | 59元/m2 | 383.5 | 22 | 12062.6
|  | ②节点处刷润滑油 | 15元/樘 | 15
|  | ③门上字：门名称、开、关、箭头、人防设备公司名称约48个字 | 2.6元/字 | 124.8
|  | ④拉手及开关等检修 | 25元/樘 | 25
共计548.3元/樘
5 | 1220 | ①除锈刷漆（含门框）：7.2m2/樘 | 59元/m2 | 424.8 | 6 | 3537.6
|  | ②节点处刷润滑油 | 15元/樘 | 15
|  | ③门上字：门名称、开、关、箭头、人防设备公司名称约48个字 | 2.6元/字 | 124.8
|  | ④拉手及开关等检修 | 25元/樘 | 25
共计589.6元/樘
6 | 1320 | ①除锈刷漆（含门框）：7.8m2/樘 | 59元/m2 | 460.2 | 22 | 13750
|  | ②节点处刷润滑油 | 15元/樘 | 15
|  | ③门上字：门名称、开、关、箭头、人防设备公司名称约48个字 | 2.6元/字 | 124.8
|  | ④拉手及开关等检修 | 25元/樘 | 25
共计625元/樘
8 | 封堵框 | ①除锈刷漆：共221m | 18.5元/m | 18.5 | 221 | 4088.5
9 | 排气活门、密闭阀门、防爆阀门 | 自动排气活门、通风密闭阀门、上下水防爆阀门、防爆地漏维护保养（上润滑油、开启关闭） | 项 | 1000 | 1 | 1000
10 | 风机、风管等 | 虑毒设备及支架各类预埋套管、风管维护保养（除防锈漆1次/年标注安装时间铭牌） | 项 | 800 | 1 | 800
11 | 进排风系统、脚踏风机 | 进排风系统、脚踏风机维护保养（表面光洁无锈蚀上润滑油、调试、运转正常） | 项 | 800 | 1 | 800
合 计 | [5 empty] | 48605.1
其中除锈刷漆造价 | [5 empty] | 37427.5