## 变电所周边地块改造工程（光华世家）
变电所周边地块改造工程（光华世家）人防工程维修维护造价评估表
序号 | 门或构件名称 | 工作内容 | 单价 | 单樘门维护总价 | 数量 | 总价
1 | 活门 | ①除锈刷漆（含门框）：4m2/樘 | 59元/m2 | 236 | 15 | 4140
|  | ②节点处刷润滑油 | 15元/樘 | 15
|  | ③拉手及开关等检修 | 25元/樘 | 25
共计276元/樘
2 | 716 | ①除锈刷漆（含门框）：4.5m2/樘 | 59元/m2 | 265.5 | 26 | 9565.4
|  | ②节点处刷润滑油 | 15元/樘 | 15
|  | ③门上字：门名称、开、关、箭头、人防设备公司名称约24个字 | 2.6元/字 | 62.4
|  | ④拉手及开关等检修 | 25元/樘 | 25
共计367.9元/樘
4 | 1020 | ①除锈刷漆（含门框）：6.5m2/樘 | 59元/m2 | 383.5 | 22 | 12062.6
|  | ②节点处刷润滑油 | 15元/樘 | 15
|  | ③门上字：门名称、开、关、箭头、人防设备公司名称约48个字 | 2.6元/字 | 124.8
|  | ④拉手及开关等检修 | 25元/樘 | 25
共计548.3元/樘
6 | 1520 | ①除锈刷漆（含门框）：9.5m2/樘 | 59元/m2 | 560.5 | 27 | 19583.1
|  | ②节点处刷润滑油 | 15元/樘 | 15
|  | ③门上字：门名称、开、关、箭头、人防设备公司名称约48个字 | 2.6元/字 | 124.8
|  | ④拉手及开关等检修 | 25元/樘 | 25
共计725.3元/樘
7 | 双扇门（门宽≤5000mm） | ①除锈刷漆（含门框）：15m2/樘 | 59元/m2 | 885 | 6 | 6330
|  | ②节点处刷润滑油 | 15元/樘 | 15
|  | ③门上字：门名称、开、关、箭头、人防设备公司名称约50个字 | 2.6元/字 | 130
|  | ④拉手及开关等检修 | 25元/樘 | 25
共计1055元/樘
8 | 双扇门（门宽>5000mm） | ①除锈刷漆（含门框）：32m2/樘 | 59元/m2 | 1888 | 3 | 6174
|  | ②节点处刷润滑油 | 15元/樘 | 15
|  | ③门上字：门名称、开、关、箭头、人防设备公司名称约50个字 | 2.6元/字 | 130
|  | ④拉手及开关等检修 | 25元/樘 | 25
共计2058元/樘
9 | 排气活门、密闭阀门、防爆阀门 | 自动排气活门、通风密闭阀门、上下水防爆阀门、防爆地漏维护保养（上润滑油、开启关闭） | 项 | 1000 | 1 | 1000
10 | 风机、风管等 | 虑毒设备及支架各类预埋套管、风管维护保养（除防锈漆1次/年标注安装时间铭牌） | 项 | 800 | 1 | 800
11 | 进排风系统、脚踏风机 | 进排风系统、脚踏风机维护保养（表面光洁无锈蚀上润滑油、调试、运转正常） | 项 | 800 | 1 | 800
合 计 | [5 empty] | 60455.1
其中除锈刷漆造价 | [5 empty] | 47587.5