## 红梅西村
红梅西村人防工程维修维护造价评估表
序号 | 门或构件名称 | 工作内容 | 单价 | 单樘门维护总价 | 数量 | 总价
1 | 活门 | ①除锈刷漆（含门框）：4m2/樘 | 59元/m2 | 236 | 1 | 276
|  | ②节点处刷润滑油 | 15元/樘 | 15
|  | ③拉手及开关等检修 | 25元/樘 | 25
共计276元/樘
2 | 716 | ①除锈刷漆（含门框）：4.5m2/樘 | 59元/m2 | 265.5 | 2 | 735.8
|  | ②节点处刷润滑油 | 15元/樘 | 15
|  | ③门上字：门名称、开、关、箭头、人防设备公司名称约24个字 | 2.6元/字 | 62.4
|  | ④拉手及开关等检修 | 25元/樘 | 25
共计367.9元/樘
3 | 1020 | ①除锈刷漆（含门框）：6.5m2/樘 | 59元/m2 | 383.5 | 2 | 1096.6
|  | ②节点处刷润滑油 | 15元/樘 | 15
|  | ③门上字：门名称、开、关、箭头、人防设备公司名称约48个字 | 2.6元/字 | 124.8
|  | ④拉手及开关等检修 | 25元/樘 | 25
共计548.3元/樘
4 | 1220 | ①除锈刷漆（含门框）：7.2m2/樘 | 59元/m2 | 424.8 | 4 | 2358.4
|  | ②节点处刷润滑油 | 15元/樘 | 15
|  | ③门上字：门名称、开、关、箭头、人防设备公司名称约48个字 | 2.6元/字 | 124.8
|  | ④拉手及开关等检修 | 25元/樘 | 25
共计589.6元/樘
5 | 双扇门（门宽≤5000mm） | ①除锈刷漆（含门框）：15m2/樘 | 59元/m2 | 885 | 2 | 2110
|  | ②节点处刷润滑油 | 15元/樘 | 15
|  | ③门上字：门名称、开、关、箭头、人防设备公司名称约50个字 | 2.6元/字 | 130
|  | ④拉手及开关等检修 | 25元/樘 | 25
共计1055元/樘
6 | 活门维修 | ①检查并更换活门 | 3000元/樘 | 3000 | 1 | 3000
7 | 小门维修 | ①检查并更换小门 | 4500元/樘 | 4500 | 8 | 36000
8 | 大门维修 | ①检查并更换大门 | 20000元/樘 | 20000 | 2 | 40000
9 | 排气活门、密闭阀门、防爆阀门 | 自动排气活门、通风密闭阀门、上下水防爆阀门、防爆地漏维护保养（上润滑油、开启关闭） | 项 | 1000 | 1 | 1000
10 | 风机、风管等 | 虑毒设备及支架各类预埋套管、风管维护保养（除防锈漆1次/年标注安装时间铭牌） | 项 | 800 | 1 | 800
11 | 进排风系统、脚踏风机 | 进排风系统、脚踏风机维护保养（表面光洁无锈蚀上润滑油、调试、运转正常） | 项 | 800 | 1 | 800
合 计 | [5 empty] | 88176.8
其中除锈刷漆造价 | [5 empty] | 7603.2