## 红梅西村
红梅西村人防工程维修维护造价评估表
序号 | 门或构件名称 | 工作内容 | 单价 | 单樘门维护总价 | 数量 | 总价
1 | 活门 | ①除锈刷漆（含门框）：4m2/樘 | 元/m2 |  | 1
|  | ②节点处刷润滑油 | 元/樘
|  | ③拉手及开关等检修 | 元/樘
共计 元/樘
2 | 716 | ①除锈刷漆（含门框）：4.5m2/樘 | 元/m2 |  | 2
|  | ②节点处刷润滑油 | 元/樘
|  | ③门上字：门名称、开、关、箭头、人防设备公司名称约24个字 | 元/字
|  | ④拉手及开关等检修 | 元/樘
共计 元/樘
3 | 1020 | ①除锈刷漆（含门框）：6.5m2/樘 | 元/m2 |  | 2
|  | ②节点处刷润滑油 | 元/樘
|  | ③门上字：门名称、开、关、箭头、人防设备公司名称约48个字 | 元/字
|  | ④拉手及开关等检修 | 元/樘
共计 元/樘
4 | 1220 | ①除锈刷漆（含门框）：7.2m2/樘 | 元/m2 |  | 4
|  | ②节点处刷润滑油 | 元/樘
|  | ③门上字：门名称、开、关、箭头、人防设备公司名称约48个字 | 元/字
|  | ④拉手及开关等检修 | 元/樘
共计 元/樘
5 | 双扇门（门宽≤5000mm） | ①除锈刷漆（含门框）：15m2/樘 | 元/m2 |  | 2
|  | ②节点处刷润滑油 | 元/樘
|  | ③门上字：门名称、开、关、箭头、人防设备公司名称约50个字 | 元/字
|  | ④拉手及开关等检修 | 元/樘
共计 元/樘
6 | 活门维修 | ①检查并更换活门 | 元/樘 |  | 1 | 0
7 | 小门维修 | ①检查并更换小门 | 元/樘 |  | 8 | 0
8 | 大门维修 | ①检查并更换大门 | 元/樘 |  | 2 | 0
9 | 排气活门、密闭阀门、防爆阀门 | 自动排气活门、通风密闭阀门、上下水防爆阀门、防爆地漏维护保养（上润滑油、开启关闭） | 项 |  | 1 | 0
10 | 风机、风管等 | 虑毒设备及支架各类预埋套管、风管维护保养（除防锈漆1次/年标注安装时间铭牌） | 项 |  | 1 | 0
11 | 进排风系统、脚踏风机 | 进排风系统、脚踏风机维护保养（表面光洁无锈蚀上润滑油、调试、运转正常） | 项 |  | 1 | 0
合 计 | [5 empty] | 0
其中除锈刷漆造价 | [5 empty] | 0