常州市儿童医院移址新建工程静脉药物调配中心装饰安装工程

工程量清单、标底编制说明

一、工程概况

1、项目名称：常州市儿童医院移址新建工程静脉药物调配中心装饰安装工程

2、建设地点：常州市天宁区

3、工程特征：静脉药物调配中心装饰安装工程；

二、工程量清单编制依据：

1、设计图纸

三、 招标控制价编制时考虑情况与条件:

1、材料价格定位:参照常州市 2023年 3月信息除税指导价及以前月份类推， 没有信息价的按市场询价计算；

四、标底编制范围：

1、静脉药物调配中心装饰安装工程

五、主要材料推荐品牌

| 序号 | 名称 | 备选品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电气系统 |  |  |
| 1 | 灯具 | 联益、欧普、华丽、美佳量 |  |
| 2 | 电线电缆 | 起帆、江南、熊猫 |  |
| 3 | 开关插座 | 奇胜、西门子、西蒙 |  |
| 4 | 电箱元器件 | 施耐德、ABB、西门子 （均为标准型，同一类元器件电流不同需统一品牌） |  |
| 6 | 变频器 | 西门子、霍尼韦尔、施耐德 |  |
| 7 | 液晶触摸集中显示控制屏 | 赛洁、赛科、宝赛、恒朗、伟繁 |  |
| 8 | 综合布线系统 | 安普、百盛、普天天纪、TCL罗格朗 |  |
| 二 | 给排水系统 |  |  |
| 1 | 不锈钢管 | 无锡金羊、浙江正康、深圳民乐、宁波福兰特 |  |
| 2 | 抗菌PPR管 | 中财、联塑、公元 |  |
| 3 | 水系统阀门 | 上海美科、冠龙、标一、沪航、溧阳竹箦、上海精蝶 |  |
| 4 | 卫生洁具（含五金） | TOTO、科勒、和成 |  |
| 三 | 空调系统 |  |  |
| 1 | 风冷热泵机组 | 约克、特灵、开利 | 开放网络通讯协议 |
| 2 | 洁净型风机盘管（配液晶开关、带回风箱） | 约克、特灵、开利 | 开放网络通讯协议 |
| 3 | 医用组合空调机组、医用组合新风处理机组 | 约克、特灵、开利 | 开放网络通讯协议 |
| 4 | 微静电风口式净化机 | 科林贝思、埃尔可、美埃、霍尼韦尔 | 开放网络通讯协议 |
| 5 | 干蒸汽加湿器 | 瑞华诺曼、德鹏、秋业、北京华夏 |  |
| 6 | 净化机组自控系统 | 西门子 霍尼韦尔 江森 |  |
| 7 | 配置中心专用恒温恒湿系统（除电脑） | 西门子 霍尼韦尔 江森 |  |
| 8 | 电脑 | 联想、戴尔、HP |  |
| 9 | 排风机（带高效） | 升博、璞地、诺凡 |  |
| 10 | 水泵 | 上海水泵、凯泉、刚毅 |  |
| 11 | 风阀、电动调节风阀、防火阀 | 研普、洪源、志强、大丰 |  |
| 12 | 高效过滤器含送风口 | 剑桥、华泰、力奇 |  |
| 13 | 电动调节阀及双位蝶阀 | 西门子、霍尼韦尔、江森 | （电动二通阀费用含液晶面板控制器） |
| 14 | 橡塑保温材料 | 华美、华章、神州 | 原厂粘结剂 |
| 四 | 装饰 |  |  |
| 1 | 彩钢板 | 畅达、泰净、富新、林森、华联、海德 |  |
| 2 | 闭门器 | 皇冠、盖泽、艾德克 |  |
| 3 | 钢制净化密封门 | 奥斯特、亚宝、顺亿、林森、海德 |  |
| 4 | 传递窗 | 上净、苏净、瞿珑 |  |
| 5 | PVC地板 | 特佳、洁福野心、nora、贝佳丽 |  |
| 6 | 门锁 | 三环、固力、宝高 |  |
| 7 | 对讲机 | 柔乐、昌裕、涵昌 |  |

注：

1、若投标人拟投标其他品牌的产品在性能、价格、技术指标、技术参数、使用寿命等方面均不低于招标人推荐品牌型号的，投标人应以“招标文件网上提问”的方式向招标人提出，并通过“招标文件网上提问”中的附件将相应证明材料原件的扫描件上传。招标人认为可以采用的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人。(上述材料必须在招标文件澄清截至时间前提供)。、

2、以上推荐品牌中各产品的指标、性能、技术参数等需满足图纸设计要求。

江苏广信工程咨询有限公司

2023年3月29日