## 1分部分项和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目控制单价表
工程名称：薛埠镇综合行政执法局办公楼内外装修工程—安装
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 控制单价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量
一) |  | 分部:电气部分
1 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:吊棚内敷设 刚性阻燃管 PVC20 | m | 12.18
2 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PVC20 | m | 12.09
3 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:铜芯聚氯乙烯绝缘线 , 2、配线形式:管内穿线 , 3、规格:BV2.5 | m | 3.22
4 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:铜芯聚氯乙烯绝缘线 , 2、配线形式:管内穿线 , 3、规格:BV4 | m | 3.81
5 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称:300*1200平板灯 LED光源 吸顶安装 | 套 | 272.88
6 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称:600*600平板灯 LED光源 嵌入式安装 | 套 | 266.96
7 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称:300*300平板灯 LED光源 嵌入式安装 | 套 | 172.89
8 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称、型号:卫生间排气扇 | 台 | 237.35
9 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:双联单控开关 | 个 | 23.99
10 | 重复编码030404034001 | 照明开关 | 1、名称:三联单控开关 | 个 | 26.44
11 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:二、三极带安全门插座 | 个 | 28.10
12 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:空调插座 | 个 | 34.28
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 , 2、材质:塑料 | 个 | 6.44
14 | 030701003001 | 空调器 | 空调器安装 墙上式 外机安装 （利用原设备，主材不计）（含1、空调外机机架；2、冷媒紫铜管及电源线；3、空调器的冷媒补充等) | 台 | 303.23
15 | 03B001 | 补充清单项目 | 1、名称:门禁一体机 独立联网一体机集成刷卡/密码开门方式 | 套 | 1350.00
二) |  | 分部:给排水部分
16 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称:室内给水管热熔连接PPR20*2.3 1.6MPa [含管件]、管道及管件安装、水压试验、管道消毒、清洗 | m | 23.74
17 | 031004003001 | 洗脸盆 | 安装台下式洗脸盆 陶瓷材质 含普通单冷龙头水嘴、下水及配件 | 组 | 949.96
18 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称:成品陶瓷蹲式大便器 含自闭式冲洗阀及配件 | 组 | 1042.95
19 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、名称:成品淋浴器带花洒 含安装用全套配件 | 套 | 860.53
20 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、名称:不锈钢地漏 DN50 | 个 | 56.44
三) |  | 分部:拆除部分
21 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:半圆球吸顶灯（拆除） | 套 | 12.12
22 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称:单管成套型荧光灯（拆除） | 套 | 12.20
23 | 030404035003 | 插座 | 1、名称:五孔插座带开关（拆除） | 个 | 6.17
24 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称:双联单控开关(拆除) | 个 | 4.99
25 | 重复编码030404034001 | 照明开关 | 1、名称:单联单控开关(拆除) | 个 | 4.77
26 | 重复编码030404034001 | 照明开关 | 1、名称:双联单控开关(拆除) | 个 | 4.99
27 | 030701003002 | 空调器 | 空调器安装 墙上式 外机拆除（含1、空调外机机架拆除；2、冷媒紫铜管及电源线；3、空调器的冷媒回收等) | 台 | 296.51
28 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 现场围墙、外墙上的监控摄像机拆除（保护性拆除）、重新敷设管线、等围墙和外墙施工完成后再安装监控摄像机，并调试后满足招标人要求。 | 项 | 2700.00
分部分项合计
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 321.99
单价措施合计