## 招标工程量清单扉页_扉1
直溪镇登冠建昌农贸市场维修改造项目
工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 工 程 造 价咨 询 人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 招标工程量清单封面_封1
| 直溪镇登冠建昌农贸市场维修改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）

## 单项工程投标报价汇总表(招标)
单项工程投标总价汇总表
工程名称：直溪镇登冠建昌农贸市场维修改造项目
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 暂估价(元) | 安全文明施工费(元) | 规费(元)
名称
序号xh | 名称
直溪镇登冠建昌农贸市场维修改造土建项目
1 | 直溪镇登冠农贸市场改造工程
2 | 直溪镇建昌农贸市场改造工程
合计

## 单位工程投标总价汇总表(招标)_表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 |  |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价
序号 | 汇总内容
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 社会保险费
7 | 住房公积金
8 | 环境保护税
9 | 工程造价

## 分部分项工程和单价措施项目清单_表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 | [6 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量
一) |  | 拆除工程 |  |  | 1
1 | 041001010001 | 拆除电杆 | 1.拆除电线杆，（垃圾清理，外运、处置等综合考虑） 2.具体事项由监理或甲方确认，质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | 根 | 1
2 | 050101002001 | 树木移植 | 1.树木移植，胸径10cm香樟树挖树，含运输、移植后的养护，运距自行考虑 2.养护期一年，成活率100% 2.具体事项由监理或甲方确认，质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | 株 | 2
3 | 040402018001 | 锯缝机锯缝 | 拆除混凝土面层时锯缝机锯缝 | m | 109.44
4 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除原有硬化混凝土路面15cm，（垃圾清理，外运、处置等综合考虑） 2.拆除路面石渣外运，运距自行考虑 3.具体事项由监理或甲方确认，质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m2 | 456.14
5 | 041001007001 | 拆除排水沟 | 1.拆除砖砌排水沟（市场南门），含盖板、垃圾清理，外运、处置等综合考虑 2.具体事项由监理或甲方确认，质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m3 | 8.4
6 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘）石 | 1.拆除绿化道混凝土侧石（垃圾清理，外运、处置等综合考虑） 2.具体事项由监理或甲方确认，质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m | 20.64
7 | 011602001001 | 排水沟混凝土盖板拆除 | 市场内原排水沟混凝土盖板拆除;（垃圾清理，外运、处置等综合考虑））拆除完成后必须经建设单位及监理单位验收合格后方可进行下道工序施工,建筑垃圾清理及运输的费用自行考虑，工程量按实结算 | m | 72
8 | 010101006001 | 挖淤泥、流砂 | 市场内原排水沟槽清淤，（垃圾清理，外运、处置等综合考虑））清淤完成后必须经建设单位及监理单位验收合格后方可进行下道工序施工，外运运距卸场等由投标人踏勘现场后自行考虑，工程量按实结算 | m3 | 5
9 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 涂料及腻子铲除,满足块料墙裙施工要求,（垃圾清理，外运、处置等综合考虑）铲除完成后必须经建设单位及监理单位验收合格后方可进行下道工序施工,工程量按实结算 | m2 | 178.56
10 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除砖砌台座，（垃圾清理，外运、处置等综合考虑）铲除完成后必须经建设单位及监理单位验收合格后方可进行下道工序施工,工程量按实结算 | m3 | 34.7
11 | 011605002001 | 拆除台座块料面层 | 拆除台座面块料面层，（垃圾清理，外运、处置等综合考虑）铲除完成后必须经建设单位及监理单位验收合格后方可进行下道工序施工,工程量按实结算 | m2 | 69.89
二) |  | 修复、改造工程 |  |  | 1
12 | 010507001001 | 坡道 | 1、市场北门坡道 2、原地面凿毛，7cm厚C20细石非泵送混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 3、质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m2 | 2.34
13 | 040205006001 | 标线 | 1.非机动车停车线16m*2m（2排），机动车停车线（10辆），热熔油漆划线,白实线，宽15cm， 2.具体事项由监理或甲方确认，质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m | 218.9
14 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级:C30（非泵送商品砼），厚度:200mm，浇筑、养护；锯缝等施工工艺； 3.含模板、养生、刻痕、锯缝、伸缩缝，填缝等措施 4.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m2 | 456.14
15 | 011201001001 | 墙面修复 | 1.墙裙以上部位铲除修补、墙面翻新（垃圾清理，外运、处置等综合考虑） 2.墙面白水泥腻子二遍,白色乳胶漆二遍 3.涂料环保，其颜色、规格由甲方认可 4.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m2 | 142.56
16 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙裙 2.基层清理修补凿毛，水泥砂浆找平层，1.2m高釉面砖300*600，上口设铝合金成品收口条(另计)， 3.面砖及收口条的颜色、规格由甲方认可 4.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m2 | 178.56
17 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.铝合金收口压条（2*15） 2.颜色、规格由甲方认可 3.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m | 124
18 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.柱面块料踢脚线，含铲除涂料及腻子 2.地砖踢脚：水泥浆擦缝、切割、磨边（或倒角）等均包括在内 3.踢脚线颜色、规格由甲方认可，质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m | 22.15
19 | 011206002001 | 台座块料面层 | 1.台座面及座身铺贴块料面砖（600*600） 2.清理修补基层表面、打底抹灰、砂浆找平 3.材料规格、价格、颜色需由甲方认可 4.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m2 | 69.89
20 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.市场内地面铺贴30厚荔枝面花岗岩 2.原地面凿毛，清理干净，刷素水泥浆一道 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4.荔枝面花岗岩，白水泥擦缝，防滑、耐磨，其材质、规格、颜色由甲方确认 5.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m2 | 620
21 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.柱面涂料，铲除腻子及涂料、柱面翻新（垃圾清理，外运、处置等综合考虑） 2.柱面高度1.2m及以下涂刷涂料，二遍腻子加二遍涂料，涂料环保，其颜色、规格由甲方认可 3.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m2 | 28.8
22 | 040201022001 | 排水沟 | 1.市场南门南侧排水沟改为暗沟 2.素土夯实，100厚碎石垫层，100厚C15砼垫层，.M10砂浆砌筑MU15实心砼一砖挡土墙；沟按原尺寸砌筑；采用成品混凝土U型管渠宽300mm； 4.盖板与路面浇筑成一体，模板等措施项目费自行考虑，钢筋（另计），具体事项按监理或甲方意见执行 5.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m | 10.8
23 | 040201022002 | 排水沟 | 1.市场南门东侧排水沟 2.素土夯实，100厚碎石垫层，100厚C15砼垫层；M10砂浆砌筑MU15实心砼一砖挡土墙；沟按原尺寸砌筑；采用成品混凝土U型管渠300mm，200厚C20混凝土压顶, 4.现场预制盖板（另计），模板等措施项目费自行考虑，钢筋（另计），具体事项按监理或甲方意见执行 5.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m | 20.4
24 | 070205001001 | 铸铁盖板 | 1.球墨铸铁套篦子 2.篦子宽500mm，厚20mm，考虑铁件护角（∟50*4）（另计） 3.具体事项由监理或甲方确认，质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m2 | 9.6
25 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.不锈钢篦盖（2mm），宽：500mm； 2.具体事项由监理或甲方确认，质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m | 30
26 | 040402016002 | 沟道盖板 | 1.现浇钢筋混凝土盖板，宽500mm；厚50mm,C20商品混凝土（非泵送） 2.盖板宽500mm，四周预埋角钢护角∟50*4（另计），钢筋（另计），模板已综合考虑 3.具体事项由监理或甲方确认，质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m3 | 1.63
27 | 040402016003 | 沟道盖板 | 1.矩形盖板（C20），宽500mm，厚50mm 2.预制、安装、含模板、钢筋（另计）、养护，盖板规格、型号由甲方认可 3.具体事项由监理或甲方确认，质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m | 9.6
28 | 010901002001 | 屋面修缮 | 1.屋面彩钢板修缮，含拆屋脊、泛水等屋面需要修缮的部位，拆除垃圾清理，外运、处置等综合考虑， 2.修缮部位考虑0.6厚压型彩钢板，彩钢板材料的规格、型号、颜色由甲方认可， 3.质量满足施工规范的要求，工程量按实结算 | m2 | 90
29 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.售肉摊位砌筑 2.按原尺寸砌筑，台身砖砌（含抹灰），MU20标准砖，M7.5混合砂浆，台面现浇钢筋混凝土C20（另计），台面铺贴块料600*600（另计） 3.质量满足施工规定要求，工程量按实结算 | m3 | 4.97
30 | 010505003001 | 平板 | 1.售肉摊位台板浇筑C20（商品混凝土非泵送） 2.按原尺寸浇筑，含振捣、养护；钢筋（另计），模板综合考虑 3.具体事项由监理或甲方确认，质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m3 | 1.97
31 | 01B001 | 钢管支架 | 1.市场内钢管支架制作焊接，磨边等工作 2.钢管（dn50*3mm），含防腐、防锈等油漆 3.具体事项由监理或甲方确认，质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m | 148.8
32 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋φ12内 | t | 0.171
33 | 010516002001 | 预埋铁件 | 角钢护角∟50*4 | t | 0.465
分部分项合计
34 | 01B001 | 脚手架 | 根据工程情况自行考虑报价，总价包干 | 项 | 1
35 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 1
单价措施合计

## 总价措施项目清单_表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 | [6 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 | 标记
1 | 011707001001 | 安全文明施工 | 基本费+增加费 | 基本费+增加费 |  | 1 | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 1.5 | 1.1 | 1.5
1.2 |  | 省级标化工地增加费（一星级） | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 1.2 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 0.21 | 1.3 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 0.08 | 0
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 0.18 | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 0.05 | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 2 | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 2 | 0
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 0.05 | 0
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0

## 其他项目清单与计价汇总表(招标)_表-12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 招标金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 30000
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔与现场签证
合计

## 规费、税金项目清单_表-13
规 费、税 金 项 目 清 单
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税+其他规费
1.1 | 社会保险费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费
2 | 税金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费-参数甲供材/1.01 |  | 9
3 | 合计 | 规费+税金

## 单位工程投标总价汇总表(招标)_表-04(1)
单位工程投标报价汇总表
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造工程 |  |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价
序号 | 汇总内容
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 工程造价

## 分部分项工程和单价措施项目清单_表-08(1)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造工程 | [6 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量
一) |  | 拆除工程 |  |  | 1
1 | 040402018001 | 锯缝机锯缝 | 1.拆除混凝土面层时锯缝机锯缝 2.具体满足监理或甲方要求，工程量按实结算 | m | 118.6
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除原有水泥混凝土路面15cm（垃圾清理，外运、处置等综合考虑） 2.具体满足监理或甲方要求，工程量按实结算 | m2 | 619.46
3 | 011614001001 | 拆除遮阳网 | 1.拆除遮阳网（垃圾清理，外运、处置等综合考虑） 2具体满足监理或甲方要求，工程量按实结算 | 项 | 1
二) |  | 修复、改造工程 |  |  | 1
4 | 040205006001 | 标线 | 1.非机动车停车线20m*2m，机动车停车线（25辆），热熔油漆划线,白实线，宽15cm 2.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m | 542
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30商品砼，浇筑、养护；锯缝等施工工艺； 2.厚度:200mm； 3.含模板、养生、刻痕、锯缝、伸缩缝，填缝等措施 4.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m2 | 593.65
6 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 1.保温隔热天棚 2.自粘铝箔保温棉1cm，每隔2米留1米，钢结构镀锌钢丝网拉结固定 3.材料规格、型号由甲方认可，质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m2 | 1200
7 | 011611005001 | 钢柱维修 | 1.市场内钢吊脚更换（dn100*4mm）,更换长度50cm 2.切割焊接（垃圾清理，外运、处置等综合考虑），含磨边、防腐、防锈等油漆工作 3.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | 根 | 15
8 | 010606013001 | 钢管支架 | 1.市场内钢管更换（dn50*3*3000mm） 2.切割焊接（垃圾清理，外运、处置等综合考虑），含磨边、防腐、防锈等油漆工作 3.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | 根 | 12
9 | 011405001001 | 钢架防腐 | 1.钢屋架除锈刷漆，含局部维修（垃圾清理，外运、处置等综合考虑） 2.银粉漆二度，钢构架表面除锈;防锈漆二度，漆颜色、规格、价格由甲方认可 3.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m2 | 1476
10 | 010606011001 | 不锈钢天沟 | 1.不锈钢板天沟，含拆除（垃圾清理，外运、处置等综合考虑） 2.天沟宽约220mm，1.5mm厚（展开长度＜1m） 3.包括包角件、泛水件、盖板等零星件 4.具体事项由监理或甲方确认，质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m | 82
11 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管，含拆除（垃圾清理，外运、处置等综合考虑） 2.DN50PVC雨水管，雨水斗 3.未描述部分需按照监理或甲方要求 4.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m | 40
12 | 011206002001 | 块料维修 | 1.台座面块料面砖修复，含破损面拆除 2.清理修补基层表面（垃圾清理，外运、处置等综合考虑）、打底抹灰、砂浆找平 3.未描述部分需按照监理或甲方要求，材料规格、价格、颜色需由甲方认可 4.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m2 | 24
13 | 011206001001 | 柱面维修 | 1.市场门厅柱面块料，含拆除原柱面块料（垃圾清理，外运、处置等综合考虑） 2.清理基层，结合层厚20厚1：3水泥砂浆，块料材料品种、规格、颜色由甲方认可 3.含石材切割、损耗、表面防护剂、尺寸综合考虑 4.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m2 | 3.15
14 | 011407001001 | 墙面修复 | 1.市场门厅墙面局部铲除修补、墙面翻新，（垃圾清理，外运、处置等综合考虑） 2.墙面白水泥腻子二遍,白色乳胶漆二遍 3.未描述部分需按照监理或甲方要求，涂料颜色、规格由甲方认可 4.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m2 | 186.63
15 | 011301001001 | 天棚修复 | 1.市场门厅天棚局部铲除修补、天棚翻新（垃圾清理，外运、处置等综合考虑） 2.天棚白水泥腻子二遍,白色乳胶漆二遍 3.未描述部分需按照监理或甲方要求，涂料品种、规格、型号由甲方认可 4.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m2 | 165.05
16 | 011201001001 | 围墙粉刷 | 1.围墙局部铲除修补、加固、墙面翻新，（垃圾清理，外运、处置等综合考虑） 2.墙面腻子二遍,乳胶漆二遍 3.未描述部分需按照监理或甲方要求，涂料颜色、规格由甲方认可 4.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m2 | 236.52
17 | 01B001 | 清洗、保洁 | 1.柱面块料面层、台座面块料面层清洁（垃圾清理，外运、处置等综合考虑） 2.具体满足甲方或监理的要求，工程量按实结算 | m2 | 627.1
18 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.预制混凝土盖板（C20）维修，更换，宽500mm，厚50mm；按原品种、规格、样式维修更换（垃圾清理，外运、处置等综合考虑） 2.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m | 30
19 | 011101003001 | 水泥地面修复 | 1.局部破损地面修复，包含铲除松动面层（垃圾清理，外运、处置等综合考虑） 2.基层处理，细石混凝土C20（商品混凝土非泵送）找平40mm；1：2水泥砂浆面层20mm 3.质量满足施工规范要求，工程量按实结算 | m2 | 30
分部分项合计
20 | 01B001 | 脚手架 | 根据工程情况自行考虑报价，总价包干 | 项 | 1
21 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 1
单价措施合计

## 总价措施项目清单_表-11(1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造工程 | [6 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 | 标记
1 | 011707001001 | 安全文明施工 | 基本费+增加费 | 基本费+增加费 |  | 1 | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 1.5 | 1.1 | 1.5
1.2 |  | 省级标化工地增加费（一星级） | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 1.2 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 0.21 | 1.3 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 0.08 | 0
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 0.18 | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 0.05 | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 2 | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 2 | 0
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 0.05 | 0
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0

## 其他项目清单与计价汇总表(招标)_表-12(1)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 招标金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 20000
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计

## 规费、税金项目清单_表-13(1)
规 费、税 金 项 目 清 单
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税+其他规费
1.1 | 社会保险费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费
2 | 税金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费-参数甲供材/1.01 |  | 9
3 | 合计 | 规费+税金

## 单项工程投标报价汇总表(招标)(1)
单项工程投标总价汇总表
工程名称：直溪镇登冠建昌农贸市场维修改造项目
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 暂估价(元) | 安全文明施工费(元) | 规费(元)
名称
序号xh | 名称
直溪镇登冠建昌农贸市场维修改造安装项目
1 | 直溪镇登冠农贸市场改造安装工程
2 | 直溪镇建昌农贸市场改造安装工程
合计

## 单位工程投标总价汇总表(招标)_表-04(2)
单位工程投标报价汇总表
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造安装工程 |  |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价
序号 | 汇总内容
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 工程造价

## 分部分项工程和单价措施项目清单_表-08(2)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造安装工程 | [6 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量
一) |  | 登冠农贸市场改造-安装 |  |  | 1
1 | 031001006001 | 塑料管 | 室内给水PP-R管De32*4.4，热熔连接含管件 | m | 50
2 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | DN20铜芯水龙头安装 | 组 | 24
3 | 031001006002 | 塑料管 | p摊位排水管安装（承插塑料U-PVC管安装采用U-PVC管件胶粘含管沟开刨、管沟回填砂浆修复抹面处理）、排水管材采用DN50胶粘承插塑料排水管 | m | 80
4 | 030412002001 | 风扇 | 规格型号由建设单位确认、安装定位按市场中线分两路安装 | 套 | 30
5 | 030411001001 | 配管 | 配管需按规范要求横平竖直、线管尺寸：刚性阻燃管DN25、线管固定牢固（线管固定耗材由施工方自行解决）、线管敷设方式采用吊棚内明配安装方式 | 10m | 16.8
6 | 030411006001 | 接线盒 | 接线盒安装需符合规范要求、定位准确、安装横平竖直、固定牢固（固定耗材由施工方自行解决）、线盒采用明配安装方式 | 个 | 36
7 | 030411004001 | 配线 | 具体规格、厂家由建设方确认（施工中电工胶布等辅材工具由施工方自行解决）、导线采用管内穿线敷设方式 | 10m | 50
8 | 030901013001 | 灭火器 | 消防灭系统灭火器采用落地式具体规格由建设单位现场确认 | 具 | 2
9 | 030411001002 | 配管 | 配管需按规范要求横平竖直、线管尺寸：刚性阻燃管DN25、线管固定牢固（线管固定耗材由施工方自行解决）、线管采用吊棚内明配敷设方式 | 10m | 20.3
10 | 030411004002 | 配线 | 具体规格、厂家由建设方确认（施工中电工胶布等辅材工具由施工方自行解决）、导线敷设采用管内穿线敷设方式 | 10m | 50
11 | 030404035001 | 插座 | 规格型号由建设单位确认、安装定位按市场中线分两路安装、插座采用吊棚内明配方式安装 | 个 | 20
12 | 030411003001 | 桥架 | 具体规格型号由建设单位现场确认、安装按中注意水平垂直、安装位置暂定北角水产摊位上方，安装方式采用明配支架安装 | m | 20
13 | 011508004001 | 金属字 | 字体材质采用不锈钢字体、安装注意水平垂直、具体规格型号由甲方现场确认 | 个 | 6
分部分项合计
14 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计

## 总价措施项目清单_表-11(2)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造安装工程 | [6 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 | 标记
1 | 011707001001 | 安全文明施工 | 基本费+增加费 | 基本费+增加费 |  | 1 | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 1.5 | 1.1 | 1.5
1.2 |  | 省级标化工地增加费（一星级） | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 1.2 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 0.21 | 1.3 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 0.08 | 0
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 0.09 | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 0.05 | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 1.3 | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 2 | 0
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 0.03 | 0
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0

## 其他项目清单与计价汇总表(招标)_表-12(2)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造安装工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 招标金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 6400
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计

## 规费、税金项目清单_表-13(2)
规 费、税 金 项 目 清 单
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造安装工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税+其他规费
1.1 | 社会保险费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费
1.4 | 其他规费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费
2 | 税金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费-参数甲供材/1.01 |  | 9
3 | 合计 | 规费+税金

## 单位工程投标总价汇总表(招标)_表-04(3)
单位工程投标报价汇总表
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造安装工程 |  |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价
序号 | 汇总内容
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 工程造价

## 分部分项工程和单价措施项目清单_表-08(3)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造安装工程 | [6 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量
一) |  | 建昌农贸市场改造工程 |  |  | 1
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC20电线管敷设、配管沿钢结构屋架、钢柱水平垂直明配敷设、敷设注意水平垂直、线管固定用辅材施工方自备、具体规格型号材质由甲方现场确认 | m | 36
2 | 030411002001 | 线槽 | 1、名称:铝合金线槽50*50*1.2、线槽沿钢屋架及柱、桁架水平垂直布设安装、辅材由施工方自行配备、线槽具体型号规格材质由甲方现场确认 | m | 137
3 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线BV-2.5、具体型号规格材质由甲方现场确认 | m | 968
4 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称:LED工矿灯 , 2、规格:100W，样式型号甲方自定 | 套 | 46
5 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关、具体型号材质厂家由甲方现场确认 | 个 | 6
分部分项合计
6 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计

## 总价措施项目清单_表-11(3)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造安装工程 | [6 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 | 标记
1 | 011707001001 | 安全文明施工 | 基本费+增加费 | 基本费+增加费 |  | 1 | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 1.5 | 1.1 | 1.5
1.2 |  | 省级标化工地增加费（一星级） | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 1.2 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 0.21 | 1.3 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 0.08 | 0
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 0.09 | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 0.05 | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 1.3 | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 2 | 0
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  | 0.03 | 0
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 |  |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0

## 其他项目清单与计价汇总表(招标)_表-12(3)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造安装工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 招标金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 2500
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计

## 规费、税金项目清单_表-13(3)
规 费、税 金 项 目 清 单
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造安装工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税+其他规费
1.1 | 社会保险费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费
1.4 | 其他规费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费
2 | 税金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费-参数甲供材/1.01 |  | 9
3 | 合计 | 规费+税金