## 1招标控制价
| 华城实验幼儿园室内维修改造工程-安装 |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): | 433369.71 元
(大写): | 肆拾叁万叁仟叁佰陆拾玖元柒角壹分
招 标 人: |  | 工 程 造 价咨 询 人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 2单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：华城实验幼儿园室内维修改造工程-安装
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价（元）
序号 | 汇总内容 | 金额 | 暂估价
1 | 分部分项工程 | 387038.95
1.1 | 人工费 | 47518.66
1.2 | 材料费 | 313237.79
1.3 | 施工机具使用费 | 606.34
1.4 | 企业管理费 | 19049.20
1.5 | 利润 | 6626.97
2 | 措施项目 | 14830.43
2.1 | 单价措施项目 | 2143.10
2.2 | 总价措施项目 | 12687.33
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 6655.01
3 | 其他项目 | 25000.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 25000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工 | 0.00
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00
4 | 规费 | 12037.72
5 | 税金 | 39501.64
6 | 控制价调整10% | -45039.03
7 | 合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5+6 | 433369.71 | 0

## 3分部分项和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华城实验幼儿园室内维修改造工程-安装
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 暂估价
一) |  | 拆除工程：拆除范围须由建设单位现场确认 |  |  |  |  | 3000.00 | 0.00
1 | 01B001 | 补充清单项目 | 所有施工范围内的安装拆除工程，此费用包括但不限于以下描述;图纸范围内拆除改造工程,投标单位自行踏勘现场,根据施工现场现状情况,对照本次需改造内容及现有设计要求,充分考虑全部拆除内容（含原有安装管道、电源线路、灯具、吊扇等一切拆除内容）,含安装墙地面开孔费、空调移机费等,且含拆除后恢复且应满足后续装修要求,并包含布局调整造成的原门洞封堵、新拆开门洞等;建筑垃圾的外运,运输方式、卸场及运距由投标单位自行考虑;建筑垃圾处理费（渣土弃置费）由投标人缴纳并含在综合单价内;该项包干,结算不再调整 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00
二) |  | 室外强电部分 |  |  |  |  | 192760.27 | 0.00
2 | 030404017001 | 配电箱 | 动力配电箱1AP1，材质：304不锈钢，防水型，壁厚2.0mm（含箱内元器件，具体配置见系统图），具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 5325.23 | 5325.23 | 0.00
3 | 030404017002 | 配电箱 | 动力配电箱1AP2，材质：304不锈钢，防水型，壁厚2.0mm（含箱内元器件，具体配置见系统图），具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 4925.23 | 4925.23 | 0.00
4 | 030404017003 | 配电箱 | 照明配电箱1AL1，材质：覆铝锌板，壁厚1.5mm（含箱内元器件，具体配置见系统图），具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 2125.23 | 2125.23 | 0.00
5 | 030404017004 | 配电箱 | 照明配电箱1AL2，材质：覆铝锌板，壁厚1.5mm（含箱内元器件，具体配置见系统图），具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 3325.23 | 3325.23 | 0.00
6 | 030404017005 | 配电箱 | 照明配电箱1AL3，材质：覆铝锌板，壁厚1.5mm（含箱内元器件，具体配置见系统图），具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 2825.23 | 2825.23 | 0.00
7 | 030404017006 | 配电箱 | 照明配电箱1AL4，材质：覆铝锌板，壁厚1.5mm（含箱内元器件，具体配置见系统图），具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 2125.23 | 2125.23 | 0.00
8 | 030404017007 | 配电箱 | 照明配电箱1AL5，材质：覆铝锌板，壁厚1.5mm（含箱内元器件，具体配置见系统图），具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 2125.23 | 2125.23 | 0.00
9 | 030404017008 | 配电箱 | 照明配电箱2AL1，材质：覆铝锌板，壁厚1.5mm（含箱内元器件，具体配置见系统图），具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 2825.23 | 2825.23 | 0.00
10 | 030404017009 | 配电箱 | 照明配电箱2AL2，材质：覆铝锌板，壁厚1.5mm（含箱内元器件，具体配置见系统图），具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 2325.23 | 2325.23 | 0.00
11 | 030404017010 | 配电箱 | 照明配电箱2AL3，材质：覆铝锌板，壁厚1.5mm（含箱内元器件，具体配置见系统图），具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 2125.23 | 2125.23 | 0.00
12 | 030404017011 | 配电箱 | 照明配电箱2AL4，材质：覆铝锌板，壁厚1.5mm（含箱内元器件，具体配置见系统图），具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 2125.23 | 2125.23 | 0.00
13 | 030404017012 | 配电箱 | 照明配电箱3AL1，材质：覆铝锌板，壁厚1.5mm（含箱内元器件，具体配置见系统图），具体做法以设计图纸为准 | 台 | 1 | 2425.23 | 2425.23 | 0.00
14 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装 接线盒（铁制） | 个 | 10 | 7.62 | 76.20 | 0.00
15 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线,不锈钢-40*4,暗敷 | m | 27.53 | 81.35 | 2239.57 | 0.00
16 | 030409001001 | 接地极 | 接地极制作安装 ∠50*5*2.5镀锌角钢接地极 普通土 | 根 | 3 | 161.17 | 483.51 | 0.00
17 | 030414011001 | 接地装置 | 独立接地装置调试 6根接地极以内为一组 | 组 | 1 | 393.03 | 393.03 | 0.00
18 | 030411003001 | 桥架 | 不锈钢桥架250*100（槽体厚1.5mm，盖板厚1.2mm）敷设，具体做法以设计图纸为准 | m | 3.3 | 522.42 | 1723.99 | 0.00
19 | 030411003002 | 桥架 | 不锈钢桥架300*100（槽体厚1.5mm，盖板厚1.2mm）敷设，具体做法以设计图纸为准 | m | 5 | 583.77 | 2918.85 | 0.00
20 | 030411003003 | 桥架 | 金属桥架100*100（槽体厚1.0mm，盖板厚0.8mm）敷设,具体做法以设计图纸为准 | m | 23.97 | 107.49 | 2576.54 | 0.00
21 | 030411003004 | 桥架 | 金属桥架150*100（槽体厚1.2mm，盖板厚1.0mm）敷设,具体做法以设计图纸为准 | m | 33.15 | 137.16 | 4546.85 | 0.00
22 | 030411003005 | 桥架 | 金属桥架200*100（槽体厚1.2mm，盖板厚1.0mm）敷设,具体做法以设计图纸为准 | m | 146.58 | 154.96 | 22714.04 | 0.00
23 | 030413001001 | 铁构件 | 桥架支吊架制作安装 | kg | 150 | 22.22 | 3333.00 | 0.00
24 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 钢管敷设 SC80 (含墙体切割、刨沟、恢复) | m | 20 | 97.79 | 1955.80 | 0.00
25 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 钢管敷设 SC100 (含墙体切割、刨沟、恢复) | m | 20 | 115.21 | 2304.20 | 0.00
26 | 030411001003 | 配管 | 紧定管JDG32,砖、混凝土结构暗配(含墙体切割、刨沟、恢复) | m | 2.86 | 23.64 | 67.61 | 0.00
27 | 030411001004 | 配管 | 紧定管JDG40,砖、混凝土结构暗配(含墙体切割、刨沟、恢复) | m | 8.01 | 31.01 | 248.39 | 0.00
28 | 030411001005 | 配管 | 紧定管JDG50,砖、混凝土结构暗配(含墙体切割、刨沟、恢复) | m | 28.37 | 37.84 | 1073.52 | 0.00
29 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆WDZ-YJY-3*10mm2敷设 | m | 47.8 | 46.13 | 2205.01 | 0.00
30 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆WDZ-YJY-5*6mm2敷设 | m | 66.19 | 47.08 | 3116.23 | 0.00
31 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆WDZ-YJY-5*10mm2敷设 | m | 570.86 | 70.88 | 40462.56 | 0.00
32 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16mm2敷设 | m | 164.62 | 154.60 | 25450.25 | 0.00
33 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆WDZ-YJY-4*70+1*35mm2敷设 | m | 40 | 382.75 | 15310.00 | 0.00
34 | 030408001006 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆WDZ-YJY-4*95+1*50mm2敷设 | m | 40 | 515.96 | 20638.40 | 0.00
35 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电缆头制作安装(1kV以下截面35mm2以下) | 个 | 26 | 132.08 | 3434.08 | 0.00
36 | 030408006002 | 电力电缆头 | 电缆头制作安装(1kV以下截面120mm2以下) | 个 | 4 | 221.47 | 885.88 | 0.00
三) |  | 教室内改造部分（共12间） |  |  |  |  | 191278.68 | 0.00
37 | 030404031001 | 小电器 | 无端子外部接线 2.5 | 个 | 141 | 4.21 | 593.61 | 0.00
38 | 030404031002 | 小电器 | 无端子外部接线 4/6 | 个 | 72 | 5.20 | 374.40 | 0.00
39 | 030411001006 | 配管 | 紧定管JDG20,砖、混凝土结构暗配(含墙体切割、刨沟、恢复) | m | 627.4 | 14.43 | 9053.38 | 0.00
40 | 030411001007 | 配管 | 紧定管JDG25,砖、混凝土结构暗配(含墙体切割、刨沟、恢复) | m | 9.7 | 19.55 | 189.64 | 0.00
41 | 030411001008 | 配管 | 紧定管JDG32,砖、混凝土结构暗配(含墙体切割、刨沟、恢复) | m | 48 | 23.64 | 1134.72 | 0.00
42 | 030411001009 | 配管 | 紧定管JDG20 吊顶内敷设 | m | 1445.43 | 16.16 | 23358.15 | 0.00
43 | 030411001010 | 配管 | 紧定管JDG25 吊顶内敷设 | m | 33 | 19.35 | 638.55 | 0.00
44 | 030411001011 | 配管 | 紧定管JDG32 吊顶内敷设 | m | 244.63 | 23.43 | 5731.68 | 0.00
45 | 030413001002 | 铁构件 | 电线管支吊架制作安装 | kg | 110 | 22.22 | 2444.20 | 0.00
46 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 6671.81 | 7.07 | 47169.70 | 0.00
47 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线WDZ-BYJ-4mm2 | m | 135.3 | 9.28 | 1255.58 | 0.00
48 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线WDZ-BYJ-6mm2 | m | 935.49 | 12.70 | 11880.72 | 0.00
49 | 030411004004 | 配线 | 线槽配线WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 141.18 | 6.27 | 885.20 | 0.00
50 | 030411004005 | 配线 | 线槽配线WDZ-BYJ-4mm2 | m | 23.04 | 9.22 | 212.43 | 0.00
51 | 030411004006 | 配线 | 线槽配线WDZ-BYJ-6mm2 | m | 154.05 | 12.79 | 1970.30 | 0.00
52 | 030412005001 | 荧光灯 | LED平板灯300*300,12W,(型号及规格见图纸) | 套 | 20 | 159.76 | 3195.20 | 0.00
53 | 030412005002 | 荧光灯 | LED平板灯300*600,36W,(型号及规格见图纸) | 套 | 66 | 218.16 | 14398.56 | 0.00
54 | 030412005003 | 荧光灯 | LED平板灯300*1200,22W,(型号及规格见图纸) | 套 | 66 | 310.73 | 20508.18 | 0.00
55 | 030412004001 | 装饰灯 | 120直接筒灯16W,嵌入式安装(型号及规格见图纸) | 套 | 36 | 137.60 | 4953.60 | 0.00
56 | 030412001001 | 普通灯具 | 吸顶灯26W(型号及规格见图纸) | 套 | 41 | 134.96 | 5533.36 | 0.00
57 | 030412001002 | 普通灯具 | 红外感应吸顶灯18W(型号及规格见图纸) | 套 | 10 | 190.70 | 1907.00 | 0.00
58 | 030412001003 | 普通灯具 | 防水防潮吸顶灯18W(型号及规格见图纸) | 套 | 3 | 180.23 | 540.69 | 0.00
59 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 紫外线杀菌灯60W(型号及规格见图纸) | 套 | 44 | 265.50 | 11682.00 | 0.00
60 | 030404034001 | 照明开关 | 紫外线灯具开关（防误触），开关带时控功能，不小于1小时 | 个 | 22 | 51.83 | 1140.26 | 0.00
61 | 030404034002 | 照明开关 | 扳式单联单控开关(型号及规格见图纸) | 个 | 11 | 23.58 | 259.38 | 0.00
62 | 030404034003 | 照明开关 | 扳式单联双控开关(型号及规格见图纸) | 个 | 13 | 25.23 | 327.99 | 0.00
63 | 030404034004 | 照明开关 | 扳式双联单控开关(型号及规格见图纸) | 个 | 23 | 26.72 | 614.56 | 0.00
64 | 030404034005 | 照明开关 | 扳式三联单控开关(型号及规格见图纸) | 个 | 3 | 31.18 | 93.54 | 0.00
65 | 030404034006 | 照明开关 | 扳式四联单控开关(型号及规格见图纸) | 个 | 10 | 36.56 | 365.60 | 0.00
66 | 030404035001 | 插座 | 二、三极带安全门插座(型号及规格见图纸) | 个 | 86 | 30.92 | 2659.12 | 0.00
67 | 030404035002 | 插座 | 空调插座(型号及规格见图纸) | 个 | 7 | 34.16 | 239.12 | 0.00
68 | 030404018001 | 插座箱 | 空调插座箱(型号及规格见图纸) | 台 | 22 | 460.10 | 10122.20 | 0.00
69 | 030404035003 | 插座 | 灭蝇灯插座 | 个 | 11 | 30.92 | 340.12 | 0.00
70 | 030404035004 | 插座 | 电视插座(型号及规格见图纸) | 个 | 44 | 30.92 | 1360.48 | 0.00
71 | 030404035005 | 插座 | 弱电插座,弱电箱内安装(型号及规格见图纸) | 个 | 8 | 30.92 | 247.36 | 0.00
72 | 030411006002 | 接线盒 | 暗装 接线盒（铁制） | 个 | 255 | 7.62 | 1943.10 | 0.00
73 | 030411006003 | 接线盒 | 暗装 开关盒（铁制） | 个 | 250 | 7.82 | 1955.00 | 0.00
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 387038.95 | 0.00
74 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 2143.10 | 2143.10 | 0.00
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  | 2143.10 | 0.00

## 4总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：华城实验幼儿园室内维修改造工程-安装
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | 100 | 6655.01
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.5 | 5837.73
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.21 | 817.28
5 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.08 | 311.35
6 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
7 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
8 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.09 | 350.26
9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.05 | 194.59
10 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.3 | 5059.37
11 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
12 | 031302010001 | 工程按质论价:市优工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
13 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部:地下室 | 0 | 0.00
14 | 031302012001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
15 | 031302013001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
16 | 031302012002 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.03 | 116.75
17 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0 | 0.00
18 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0 | 0.00
19 |  | 合计 | [2]~[18] | 100 | 12687.33

## 5其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：华城实验幼儿园室内维修改造工程-安装
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 25000.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 0.00
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工 | 0.00
4 | 总承包服务费 | 0.00
| 合计 | 25000.00

## 6暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：华城实验幼儿园室内维修改造工程-安装
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 | 0.00
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 | 0.00
3 | 其他 | 项 | 25000.00
| 合计 |  | 25000.00

## 7规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：华城实验幼儿园室内维修改造工程-安装
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基础数值 | 费率 | 金额
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] | 12037.72 | 100 | 12037.72
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 426869.38 | 2.4 | 10244.87
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 426869.38 | 0.42 | 1792.85
1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 426869.38 | 0 | 0.00
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 426869.38 | 0 | 0.00
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01 | 438907.10 | 9 | 39501.64
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] | 51539.36 | 100 | 51539.36