## 1单位工程投标总价汇总表(招标)
单位工程投标报价汇总表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新改造(改造土建)
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价
序号 | 汇总内容
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目
2.2 | 总价措施项目
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 合计=1+2+3+4-甲供材料和甲供设备费/1.01+5

## 2分部分项工程和单价措施项目清单
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新改造(改造土建)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量
一) |  | 1~5层综合楼改造工程
1 | 011610002001 | 金属窗拆除 | 铝金窗拆除（规范切割，尽量减少损坏面，施工单位按原样修补，费用包含在综合单价中）;拆除物按建设单位意见处理。 | m2 | 373.02
2 | 011610002002 | 不锈钢门窗拆除 | 原门窗圆、方管不锈钢防盗门、窗拆除，拆除物及拆除范围按建设单位意见处理。 | 项 | 1
3 | 011610001001 | 木门出新 | 原木门单扇带亮子调和漆出新，原油漆面打磨、清理，刮腻子、打磨光滑、刷调和漆二遍，颜色按建设单位要求。 | 樘 | 44
4 | 010807001001 | 金属窗 | 828系列铝合金中空玻璃推拉窗安装【包含精准割槽、损坏面修补，按原样原标准修复的所有费用包含在综合单价中】，型材1.4mm厚（5+9A+5）透明中空玻璃，具体做法及要求按规范及技术要求（单扇玻璃面积超过1.5m2需做钢化处理，费用包括在综合单价中综合考虑；型材及玻璃颜色建设单位定）。 | m2 | 373.02
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 12厚600*600穿孔石膏板吊顶 浮搁式安装；（含配套专用吊筋、烤漆龙骨、配件、烤漆角线等所有辅材）,简单型;吊顶高度颜色按甲方要求。 | m2 | 1216.54
6 | 010809004001 | 走道侧石材窗台板 | 大力胶安装20mm厚人造石石材窗台板,石材外口磨边做指甲圆，宽度窗外侧平墙裙(颜色按建设单位要求)。 | m2 | 9.54
7 | 010809004002 | 办公室内石材窗台板 | 大力胶安装20mm厚人造石石材窗台板,台板外挑2CM，两侧外出5CM，石材外口磨边做指甲圆，做下挂装饰线条磨边,工作量按张开面积含下挂面积(颜色按建设单位要求)。 | m2 | 29.42
二) |  | 1~4层教学楼改造工程
8 | 011610001002 | 木门拆除 | 拆除原木门,单扇带亮子【规范切割，尽量减少损坏面，施工单位按原样修补，费用包含在综合单价中】；拆除物按建设单位意见处理。 | 樘 | 35
9 | 011610002003 | 金属窗拆除 | 铝金窗拆除（规范切割，尽量减少损坏面，施工单位按原样修补）;拆除物按建设单位意见处理。 | m2 | 330.3
10 | 011604002001 | 面层拆除 | 拆除墙裙饰面墙砖、踢脚线含抹灰层及粘贴层拆除,拆除到基层砖砌体部分。 | m2 | 1689.6
11 | 010807001002 | 金属窗 | 828系列铝合金中空玻璃推拉窗安装【包含精准割槽、损坏面修补，按原样原标准修复的所有费用包含在综合单价中】，型材1.4mm厚（5+9A+5）透明中空玻璃，具体做法及要求按规范及技术要求（单扇玻璃面积超过1.5m2需做钢化处理，费用包括在综合单价中综合考虑；型材及玻璃颜色建设单位定）。 | m2 | 330.3
12 | 010802004001 | 防盗门 | 1.0*2.8m成品钢制防盗防火门 带摇头【包含精准割槽、损坏面修补，按原样原标准修复的所有费用包含在综合单价中】，但防盗门门扇净高必须满足2.2M；含门锁、门吸等全套五金配件；样式同其它学校，防盗门技术参数详编制说明；(具体尺寸以现场测量数据为准制作安装，尺寸略微偏差综合单价结算不做调整)。 | 樘 | 35
13 | 011204003001 | 块料墙面 | 1:3水泥砂浆基层抹灰拉毛，h=1.2m高 400*800全瓷通体同质墙体饰面砖做背胶处理专用粘接剂贴、专用勾缝剂擦缝。 | m2 | 1689.6
14 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面原涂料面稍微打磨达到清理灰尘、污渍等要求，刷内墙乳胶漆二遍；包括部分起鼓、剥落部分腻子铲除及腻子修补满足规范要求。 | m2 | 1648.64
15 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 顶棚原涂料面稍微打磨达到清理灰尘、污渍等要求，刷内墙乳胶漆二遍；包括部分起鼓、剥落部分腻子铲除及腻子修补满足规范要求遍。 | m2 | 2231.43
16 | 010606009001 | 楼梯间钢护栏出新 | 原一层楼梯间防盗护栏除锈,刷防锈漆两道,刷调和漆2遍;颜色按原有标准或建设单位意见. | 项 | 1
17 | 010606009002 | 楼梯间钢栏杆木扶手出新 | 原楼梯钢栏杆除锈,刷防锈漆两道,刷调和漆2遍;木扶手打磨刮腻子刷调和漆2遍;颜色按原有标准或建设单位意见. | m | 60.8
三) |  | 其它零星工程
18 | 011610002004 | 垃圾站迁移 | 原垃圾站整体移位，新安装位置按建设单位要求，含立柱基础处理；地面贴砖等全套工作（所有标准按原样或建设单位意见）。 | 项 | 1
19 | 010606009003 | 钢护栏 | 2m高镀锌钢管栏杆制作、安装；顶部及底部水平钢管采用φ65镀锌钢管；5根立柱钢管采用φ65镀锌钢管；立柱中间护栏采用φ32镀锌钢管@150mm；立柱底部150*150*10镀锌铁件膨胀螺丝固定；焊接部位刷防锈漆及银粉漆各两遍。 | m | 6
分部分项合计
20 | 011701006001 | 脚手架 | 脚手架综合考虑，费用包干使用，结算不作调整。 | 项 | 1
21 | 011703001001 | 垂直运输 | 综合考虑，费用包干使用，结算不作调整。 | 项 | 1
单价措施合计

## 3总价措施项目清单
总价措施项目清单与计价表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新改造(改造土建)
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 | 标记
1 | 011707001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | [2]+[3]+[4] | 100 | 1
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 1.5 | 1.1 | 1.5
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0 | 1.2 | 0
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0.21 | 1.3 | 0.21
5 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0.08 | 0
6 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
7 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
8 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0.18 | 0
9 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
10 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0.05 | 0
11 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 2 | 0
12 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
13 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
14 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费-分部:地下室 |  | 0 | 0
15 | 011707012001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
16 | 011707012002 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
17 |  | 合计 | [2]~[16] | [2]~[16] | 100

## 4其他项目清单与计价汇总表(招标)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新改造(改造土建)
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 招标金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 25000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计

## 5暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新改造(改造土建)
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 | 0.00
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 | 0.00
3 | 预留金 | 项 | 25000.00
| 合计 |  | 25000.00

## 6材料暂估价格表(招标)
材料（工程设备）暂估单价表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新改造(改造土建)
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 材料（工程设备）名称、 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
序号Xh | 材料编码Bh | 材料名称Mc | 规格Gg | 材料名称Mc规格Gg | 单位Dw |  | 单价Dj |  | 备注Bz

## 7计日工表(招标)
计 日 工 表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新改造(改造土建)
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价
编号Bh | 项目名称Mc | 单位Dw | 暂定数量Sl
一 | 人工
1 | 零星人工 | 工日 | 0
二 | 材料
1 | 零星材料 | m2 | 0
三 | 机械
1 | 零星机械 | 台班 | 0
四 | 管理费利润
总计

## 8专业工程暂估价表
专 业 工 程 暂 估 价 表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新改造(改造土建)
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 备注
编号 | 项目名称 | 工程内容 | 金额 | 备注
1 | 专业暂估价 |  | 0.00
| 合计 |  | 0.00

## 9规费、税金项目清单
规 费、税 金 项 目 清 单
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新改造(改造土建)
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 工程排污费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费 |  | 0
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-甲供材料费/1.01 |  | 9
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] |  | 100