常州大学12#13#宿舍消防管接入工程清单编制说明

一、工程概况

12#13#宿舍设置室内消火栓给水系统，采用临时高压消防给水系统。12#13#宿舍设置湿式自动喷水灭火给水系统，系统采用临时高压消防给水系统。

现有的室内消火栓管网、自动喷淋管网需要延长至12#13#宿舍项目用地边界。现有泵房的泵不能满足12#13#宿舍使用，需要更换四台泵（喷淋泵两台、室外消火栓泵两台），同步配套更换电缆电器。

工程位于常州大学西太湖校区。

- 编制依据

- 1、常州大学国有资金投资工程招投标立项申报表。

- 2、中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 3、《江苏省市政工程计定额2014版》；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。本项目工程总价措施根据常建〔2014〕279号文。根据江苏省住房和城乡建设厅公告[2019]第19号文件规定计算建筑工人实名制费用。

- 4、材料价格：按2023年5月份常州工程造价信息指导价计算（除税价）。

- 5、人工费按苏建函价苏建函价〔2023〕63号文（2022.3.1人工调整）。

- 6、本工程计税方式为：增值税一般计税办法。

- 7、本次招标范围：见招标文件和清单。

三、编制说明

- (一)工程类别、工期：

- 1、本工程工期为：施工工期45日历天 。

- 2、工程类别如下：安装三类。

- （二）工程做法

- 1、做法参照清单描述；

- 2、主要设备材料品牌表

| - 序号 | - 设备材料名称 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 水泵 | - 熊猫、凯泉、连成 |  |
| - 2 | - 钢丝骨架聚乙烯复合管 | - 伟星（浙江伟星新型建材股份有限公司）、联塑（广东联塑（管业）科技集团）、公元（公元塑业集团有限公司）、法尔胜（江苏法尔胜新型管业有限公司）、中财（浙江中财管道科技股份有限公司） |  |
| - 3 | - 电缆 | - 上上、远东、宝胜、江南 |  |
| - 4 | - 配套设备控制柜主要元器件 | - ABB、施耐德、西门子 |  |

- 其它

- 1）为满足新更换水泵自动巡检需求，如有必要，中标单位进场后应对原水泵房内消防巡检柜内元器件及与相应水泵控制柜间电源进行检查更换，相应的费用视为已包含在清单内，不在另行增加费用。

- 2）图纸、现行规范、清单及编制说明互为补充。

江苏三维项目管理有限公司

2023年06月28日