## 1.1 扉-1 扉页
|  | 竹箦镇水西村为民服务中心建设工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称:实砌墙 2、砌体材质:砖砌 3、拆除高度:综合考虑 4、砌体表面的附着物种类:乳胶漆 | m3 | 14.89
2 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、铲除部位名称:墙面 | m2 | 1200
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、饰面材料种类:地砖 | m2 | 460
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、饰面材料种类:墙面砖 | m2 | 50
5 | 011604003001 | 天棚面拆除 |  | m2 | 460
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:建筑垃圾 2、运距:根据现场综合考虑 | m3 | 20
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
合 计

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0

## 2.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0

## 2.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：拆除工程 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## 2.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0

## 2.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
花池、无障碍通道
1 | 010404001001 | 垫层 | 1、原土夯实 2、100厚碎石垫层 | m3 | 1.13
2 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.13
3 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 4.54
4 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:台阶 | m | 3.35
5 | 010507005001 | 压顶 | 1、断面尺寸:500*150 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C20 4、含模板支拆等所有工作内容 | m3 | 0.28
6 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:15厚仿芝麻灰PC砖 | m2 | 19.22
7 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、粘结材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:15厚仿芝麻灰PC砖 | m2 | 19.11
8 | 011503001001 | 金属扶手 | 1、扶手材料种类、规格:D50*3+D40*2 2、栏杆材料种类、规格:L40*12热镀锌立柱 氟碳漆饰面 3、栏板材料种类、规格、颜色:20*10*2热镀锌矩管 氟碳漆饰面 4、预埋件150*150*8预埋钢板，2φ8 L150 5、详见图纸 | m | 13
9 | 011503001002 | 金属扶手 | 1、扶手材料种类、规格:φ40*80*1.5镀锌管扶手 2、高度：48cm 3、详见15J403-1 D18 | m | 4
10 | 011503001003 | 金属扶手 | 1、扶手材料种类、规格:φ40*80*1.5镀锌管扶手 2、高度：120cm 3、详见15J403-1 D18 | m | 5.5
分部小计
门头及柱装饰
11 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、构件名称:400*250*12钢板 2、6M20化学螺栓锚固 | t | 0.094
12 | 010604001001 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格:H250*150*8*8 | t | 0.335
13 | 010604001002 | 钢梁 | 1、梁类型:50*50*5方管次梁 | t | 0.124
14 | 011207001001 | 装饰板 | 1、面层材料品种、规格、颜色:3.0厚铝单板 | m2 | 9.2
15 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色:3.0铝单板 | m2 | 18.48
分部小计
砌筑工程
16 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 200 | m3 | 8.21
17 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 100 | m3 | 0.95
分部小计
混凝土工程
18 | 010503004001 | 地圈梁 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板支拆等所有工作内容 | m3 | 0.06
19 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、含模板支拆等所有工作内容 | m3 | 1
分部小计
门窗工程
20 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、粘结层厚度、砂浆配合比:专用粘结剂 2、窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板 | m2 | 10.35
21 | 010801001001 | 木质门 | 1、门代号及洞口尺寸:成品木质面门 | m2 | 40.95
分部小计
屋面及防水
22 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、涂膜厚度、遍数:1.8厚JS防水层（2道） | m2 | 36
分部小计
楼地面工程
23 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚细石混凝土 2、结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800防滑地砖 | m2 | 35.5
24 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚细石混凝土 2、结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 | m2 | 151.5
25 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚细石混凝土 2、结合层厚度、砂浆配合比:专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛石 | m2 | 3.46
26 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:40厚C30细石混凝土 2、界面剂两道 3、找平层：6-8厚自流平 4、面层材料品种、规格、颜色:木纹PVC | m2 | 143
27 | 011104001002 | 地毯楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:40厚C30细石混凝土 2、界面剂两道 3、找平层：6-8厚自流平 4、面层材料品种、规格、颜色:仿石材PVC | m2 | 125
28 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1、粘结材料种类:1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:成品楼梯踏步砖 | m2 | 29.6
29 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度:5cm 2、基层材料种类、规格:成品快装底座 3、面层材料品种、规格、颜色:古铜拉丝不锈钢 | m | 225.5
30 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1、踢脚线高度:240mm 2、面层材料品种、规格、颜色:木踢脚 | m | 29
31 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚 | m | 15
32 | 010401014001 | 地沟 | 1、成品304拉丝不锈钢地沟 2、宽度：150mm | m | 7
分部小计
墙柱面装饰
33 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、素水泥一道（内掺建筑胶）（打灰饼及冲筋） 2、10厚1:0.3:3水泥石膏砂浆打底扫毛 3、6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆找平（边找平边贴布） | m2 | 522.61
34 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖 | m2 | 112.58
35 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、颜色:定制木饰面格栅板 | m2 | 16.63
36 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色:成品难燃木饰面 | m2 | 6.48
37 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、颜色:防撞软包 | m2 | 14
38 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、颜色:深咖色硬包 | m2 | 11.52
39 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色:木饰面 | m2 | 70.47
40 | 01B001 | 硬包装饰 | 1、部位：少年宫舞台区 2、墙面连顶木饰面硬包装饰 | 项 | 1
分部小计
天棚
41 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、素水泥浆一道（内掺建筑胶）（打灰饼及冲筋） 2、10厚1:0.3:3水泥石膏砂浆打底扫毛 3、6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆找平（边找平边贴布） | m2 | 104.23
42 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:CS50*20*0.6主龙骨 3、面层材料品种、规格:300*300铝扣板吊顶 | m2 | 22
43 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:12厚纸面石膏板 | m2 | 230
44 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600硅酸钙板 | m2 | 40
45 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:12厚防水纸面石膏板 | m2 | 18
46 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、面层材料品种、规格:仿木纹铝方通30*80@100 | m2 | 66
47 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：15厚不燃板基层 4、面层材料品种、规格:12厚纸面石膏板 | m | 84
分部小计
油漆、涂料
48 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、刮腻子要求:满批 2、涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料 | m2 | 211.6
49 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、刮腻子要求:满批 2、涂料品种、喷刷遍数:白色无机防水涂料 | m2 | 120.23
50 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、2厚面层耐水腻子分3遍刮平 2、封闭底涂料一遍 3、无机涂料一底两面，完工后补罩面无机涂料一遍（强度≥2H） 4、颜色详见图纸 | m2 | 633.18
51 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | 1、面层材料品种、规格、颜色:米色壁纸 | m2 | 17.3
52 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:外墙 | m2 | 400
分部小计
其他工程
53 | 011501020001 | 服务台 | 1、定制服务台 2、部位：餐厅 3、详见图纸 4、本项为材料暂估价，按实结算 | 个 | 1
54 | 011501008001 | 壁柜 | 1、详见装修图纸 | m2 | 69
55 | 011501011001 | 矮柜 | 1、材料种类、规格:18厚成品木饰面定制柜 2、人造石台面 | m | 4.4
56 | 011501011002 | 吊柜 | 1、材料种类、规格:18厚成品木饰面定制柜 | m | 2.2
57 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、材料品种、规格、颜色:详见图纸 | m2 | 2
58 | 011505005001 | 无障碍小便器安全抓杆 | 1、材料品种、规格、颜色:40不锈钢成品安全抓杆 2、含制作、安装、配件等完成工作内容的所有费用 3、具体详见设计图纸 | 个 | 4
59 | 011505005002 | 无障碍座便器安全抓杆 | 1、材料品种、规格、颜色:40不锈钢成品安全抓杆 2、含制作、安装、配件等完成工作内容的所有费用 3、具体详见设计图纸 | 个 | 6
60 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、镜面玻璃品种、规格:10厚银镜 2、基层：木工板 3、详见装修图纸 | m2 | 2
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 011701003001 | 里脚手架 |  | m2 | 1000
单价措施项目清单合计
合 计

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.7
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.22
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰装修 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 49000
2 | 暂估价 | 50000
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 50000
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 99000

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装饰装修 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 49000
合 计 |  |  | 49000

## 3.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：装饰装修 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## 3.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰装修 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
1 | 养老中心标牌 | “竹箦镇水西村养老中心”标牌及西外墙角造型 | 50000
合 计 |  |  | 50000

## 3.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰装修 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:成套应急照明配电箱 PD1 2、规格:电气元器件按图纸要求配置， 3、端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线，接地 4、安装方式:明装15m | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:成套配电箱 AL1 2、型号:非标 3、规格:电气元器件按图纸要求配置， 4、接线端子材质、规格:压铜接线端子 5、端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线，接地 6、安装方式:嵌入1.5m | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称:成套配电箱 AL2 2、型号:非标 3、规格:电气元器件按图纸要求配置， 4、接线端子材质、规格:压铜接线端子 5、端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线，接地 6、安装方式:嵌入1.5m | 台 | 1
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZ-YJY4*50+25 3、敷设方式、部位:管道敷设 4、电压等级（kV）:1KV以下 | m | 20
5 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:焊接钢管 2、规格:SC80mm 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、接地要求:按验收规范 | m | 10
6 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50mm 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、接地要求:按验收规范 | m | 10
7 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32mm 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、接地要求:按验收规范 | m | 15
8 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:刚性阻燃管 2、规格:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、接地要求:按验收规范 | m | 400
9 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:刚性阻燃管 2、规格:JDG25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、接地要求:按验收规范 | m | 100
10 | 030411001006 | 配管 | 1、名称:刚性阻燃管 2、规格:JDG20 3、配置形式:吊棚内暗敷设 4、接地要求:按验收规范 | m | 300
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZ-YJY4*16+E16 3、敷设方式、部位:管道桥架敷设 4、电压等级（kV）:1KV以下 | m | 30
12 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:绝缘铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZ-BYJ2.5 4、配线线制:接线，效线 | m | 2000
13 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:绝缘铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZ-BYJ4 4、配线线制:接线，效线 | m | 500
14 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:绝缘铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4、配线线制:接线，效线 | m | 150
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:单联双控开关 | 个 | 7
16 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称:单联双控开关 | 个 | 2
17 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称:单联三控开关 | 个 | 9
18 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称:双联双控开关 | 个 | 1
19 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:五孔插座 2、安装方式:H=300 | 个 | 45
20 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:五孔防溅插座 2、安装方式:H=300 | 个 | 9
21 | 030904005001 | 报警器 | 1、名称:紧急呼叫报警器 2、规格:H=1100 | 个 | 15
22 | 030411006001 | 接线盒 |  | 个 | 12
23 | 030502011001 | 跳线架 | 1、名称:HDMI线接口 | 个 | 2
24 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:LED平板灯 L1A 2、型号:40W 4000K 3、规格:100*5260 | 套 | 3
25 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称:LED平板灯 L1B 2、型号:40W 4000K 3、规格:100*1500 | 套 | 8
26 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、名称:LED射灯 L2 2、型号:12W 4000K 3、规格:φ100 | 套 | 3
27 | 030412001004 | 普通灯具 | 1、名称:LED筒灯 L3 2、型号:12W 4000K 3、规格:φ120 | 套 | 35
28 | 030412001005 | 普通灯具 | 1、名称:LED筒灯 L4 2、型号:9W 4000K 3、规格:φ90 | 套 | 6
29 | 030412001006 | 普通灯具 | 1、名称:LED杀菌面板灯 2、型号:36W 4000K 3、规格:300*300 | 套 | 9
30 | 030412001007 | 普通灯具 | 1、名称:LED平板灯 2、型号:36W 4000K 3、规格:600*600 | 套 | 8
31 | 030412001008 | 普通灯具 | 1、名称:LED吸顶灯 2、型号:24W 4000K | 套 | 2
32 | 030412001009 | 普通灯具 | 1、名称:LED金属艺术灯 2、型号:24W 4000K | 套 | 10 |  |  | 25250
33 | 030412001010 | 普通灯具 | 1、名称:轨道LED射灯 2、型号:4000K | 套 | 4
34 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称:壁灯 2、型号:4000K 3、安装形式:墙面安装 | 套 | 4
35 | 030412004002 | 灯带 | 1、型号:4000K | m | 100
36 | 030412004003 | 灯带 | 1、LED线性灯 10W/m 4000K 50宽 | m | 30
37 | 030412001011 | 普通灯具 | 1、名称:应急照明灯 2、规格:DC36V LED2*15W 3、类型:墙壁式2.5m | 套 | 10
38 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称:安全出口指示灯 2、规格:LED1*3W 3、安装形式:门上0.1m | 套 | 1
39 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称:疏散标志灯 2、规格:LED1*1W 3、安装形式:璧装0.5m | 套 | 2
40 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称:超六类4对非屏蔽线缆 2、线缆对数:四对八芯线 3、敷设方式:管槽敷设 | m | 200
分部小计
给排水
41 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-RDe50（含管件） 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 | m | 20
42 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-RDe40（含管件） 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 | m | 10
43 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-RDe32（含管件） 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 | m | 10
44 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-RDe25（含管件） 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 | m | 20
45 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-RDe20（含管件） 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 | m | 50
46 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-RDe15（含管件） 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 | m | 100
47 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:实壁螺旋管UPVC150 3、连接形式:零件粘接 4、压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收规范 | m | 5
48 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:实壁螺旋管UPVC110 3、连接形式:零件粘接 4、压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收规范 | m | 50
49 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:实壁螺旋管UPVC75 3、连接形式:零件粘接 4、压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收规范 | m | 10
50 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:实壁螺旋管UPVC50 3、连接形式:零件粘接 4、压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收规范 | m | 50
51 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、材质:卫生间不锈钢地漏 2、型号、规格:DN50 3、安装方式:就地 | 个 | 5
52 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位（室内外）:碳钢 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、附件配置:远程抄表 | 组 | 1
53 | 031004006001 | 大便器 | 1、材质:坐式大便器 2、规格、类型:坐式（残疾人） 3、组装形式:带水箱坐便 4、附件名称、数量:配套附件 | 组 | 3
54 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质:洗脸盆 2、规格、类型:台式 3、组装形式:延时自闭式水嘴 4、附件名称、数量:配套附件 | 组 | 3
55 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、材质:盥洗槽 2、组装形式:单嘴 3、附件名称、数量:盥洗槽水嘴 | 组 | 1
56 | 031004007001 | 小便器 | 1、材质:小便斗 2、规格、类型:挂式 3、组装形式:钢管组成 4、附件名称、数量:感应式自动冲水 | 组 | 1
分部小计
暖通
57 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称:吸顶式排气扇 2、规格:265CMH 3、安装方式:吸顶式 | 台 | 4
分部小计
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
合 计

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 12000
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 12000

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 12000
合 计 |  |  | 12000

## 4.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 22470111 | 金属艺术灯 24W 4000K | 套 | 投标: 10.1; 单价: 2500; 合价: 25250
合计

## 4.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0

## 4.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计