社渚供电大楼提升改造项目工程

清单与控制价编制说明

- 工程名称：社渚供电大楼提升改造项目工程

- 工程量清单编制依据：

- 甲方提供的施工图纸；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854—2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）；

- 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；

《江苏省房屋修缮工程计价表》2009；

- 《江苏省建设工程费用定额》 2014营改增，本项目税率按增值税一般计税计入；

- 苏建价【2016】154 号文、常建【2014】279 号文、【2018】第24号；

- 人工费标准按苏建函价【2023】63号文件执行；

- 材料价格参照 2023 年7月常州信息指导价（7月份没有的逐月前推）；部分材料无信息价的参照市场价综合考虑；

- 情况说明：

1、本项目工作区域为社渚供电大楼改造、装饰，安装工程。

土建编制范围：室内拆除工程，室内装修工程。具体详见工程量清单。

安装编制范围：

1）拆除部分：原建筑水电拆除按“项”综合考虑、其余按图计量；

2）电气照明部分：按装修图配管、配线、电缆、电箱、灯具、开关、插座等安装；

3）给排水部分：按装修图给排水配管、卫生洁具等安装；

4）中央空调安装部分：因设计图纸仅提供了“点位图”和“功率匹数”，没有管线平面图、系统图，本招标预算的“空调综合单价”均含所有附件的价格及施工深化设计费用；空调内外机电源计入水电安装预算内；

5）各系统、设备调试、试运行等均已包含在预算总价内，由投标人自行综合考虑。

2、 分部分项工程部分：
1）本工程所用砼均为预拌商品砼（无论清单项目特征是否注明砼拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内，结算时不再进行调整。

2） 按独立费计价的项目包含完成该项目除措施费规费税金以外的全部费用， 投标单价执行包干综合单价， 结算时不予调整。

3）装饰工程中不锈钢材料全部采用 304 不锈钢。

4）装饰工程的清单量只考虑在目前图纸范围内所能计算的工作量，实际施工量的增加或减少或新增项目不影响对分部分项综合单价的调整，投标方自行考虑实际施工量和清单量变化的因素组织投标报价。

5）玻璃：玻璃要求按图纸门窗表要求；控制价已综合考虑玻璃钢化费用，投标单位应充分考虑该费用，结算时不调整。

6）所有材料的选色、选型、选样需满足设计及招标人要求，投标人报价时综合考虑。

7）室内外油漆或涂料的顔色选用投标人报价时综合考虑，结算时单价不因颜色的变化而调整单价。

3、措施项目：

1）单价措施项目费的结算同分部分项工程的结算方式，总价与单价措施项目中，以“项” 为单位报价的，一次性包干，结算时不作调整。

四、工程类别

安全文明施工费暂计基本费、扬尘污染防治费，结算时按招标文件中相关条款及相关文件执行，各项规费的计取详见费率表格，本项目建设单位无相关标化工地要求。

| 序号 | 工程类别 | 安全文明基本费 | 扬尘污染防治增加费 | 临时设施费 | 社会保险费 | 住房公积金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单独拆除工程 | 1.5 | 0.21 | 2 | 3.8 | 0.67 |
| 2 | 单独装饰 | 1.7 | 0.22 | 1 | 2.4 | 0.42 |
| 3 | 安装工程三类 | 1.5 | 0.21 | 1.3 | 2.4 | 0.42 |

五、主要材料、设备推荐品牌：

本工程推荐使用品牌见“类似材料、设备品牌一览表”，投标单位可使用“类似材料、设备品牌一览表”中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌，如投标人拟在推荐所有材料品牌外自行选择品牌，须在投标人要求澄清招标文件的截止时间前提出，招标人将对该品牌的性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面进行审查，如该品牌均不低于可选品牌相应性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面的要求，招标人将补充该品牌至招标文件推荐品牌中，并以招标文件补充文件形式公开发布至所有投标人。投标人在投标时应明确所选的材料品牌，如果承包人在投标文件中未明确材料品牌，发包人有权按下述提供的推荐品牌中指定一种材料品牌，且投标报价不作调整。

类似材料、设备品牌一览表

| 序号 | 材料、设备名称 | 供应厂家和产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给、排水塑料管 | 类似于“中财、联塑、公元”品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 | 质量符合设计和规范要求 |
| 2 | KBG 电线管 | 类似于“常熟宝华、伊埃尔、北京泰瑞安”品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 | 质量符合设计和规范要求 |
| 3 | 开关、插座 | 类似于 “西门子、西蒙、公牛” 品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 | 质量符合设计和规范要求 |
| 4 | 照明灯具 | 类似于 “欧普、佛山照明、三雄极光” 品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 | 质量符合设计和规范要求 |
| 5 | 配电箱元器件 | 类似于 “德力西、正泰、华通” 品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 | 质量符合设计和规范要求 |
| 6 | 电线、电缆 | 类似于“上上、远东、熊猫”品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 | 质量符合设计和规范要求 |
| 7 | 卫生洁具 | 类似于“箭牌、科勒、九牧” 品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌； | 质量符合设计和规范要求 |
| 8 | 中央空调 | 类似于“格力、美的、大金” 品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌； | 质量符合设计和规范要求 |

常州亿楷源工程咨询有限公司

2023年8月11日