|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | 南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | **工程** |  | |
|  | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | |
| **招 标 控 制 价** | | | | | | | | | | |
|  | 招标控制价（小写）： | | | 2853129.69元 | | | | | |  |
|  | （大写）： | | | 贰佰捌拾伍万叁仟壹佰贰拾玖元陆角玖分 | | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | |  |
|  | 招 标 人： | | 溧阳市南渡镇人民政府 | |  | 造价咨询人： | 江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司 | | |  |
|  | | | （单位盖章） | |  | | （单位资质专用章） | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 法定代表人  或其授权人： | |  | |  | 法定代表人  或其授权人： |  | | |  |
|  | | | （签字或盖章） | |  | | （签字或盖章） | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 编 制 人： | |  | |  | 复 核 人： |  | | |  |
|  | | | （造价人员签字盖专用章） | |  | | （造价工程师签字盖专用章） | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 编 制 时 间： | | 2023年06月14日 | |  | 复 核 时 间： | 2023年06月14日 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设项目招标控制价表** | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | 第1页 共1页 | | |
| **序号** | **单项工程名称** | **金额(元)** | **其中：(元)** | | |
| **暂估价** | **安全文明**  **施工费** | **规费** |
| 1 | 南渡镇文化路及周边市政改造工程 | 2853129.69 | 220000.00 | 37172.03 | 59850.18 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 2853129.69 | 220000.00 | 37172.03 | 59850.18 |
|  | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位工程招标控制价表** | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | 标段： | 第1页 共1页 |
| **序号** | **汇总内容** | **金额(元)** | **其中:暂估价(元)** |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 | 2027713.49 |  |
| 1.1 | 人工费 | 303553.61 |  |
| 1.2 | 材料费 | 1539535.36 |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 71971.78 |  |
| 1.4 | 企业管理费 | 75104.95 |  |
| 1.5 | 利润 | 37547.82 |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 | 109986.50 |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 25990.03 |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 83996.47 |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 37172.03 |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | 420000.00 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 200000.00 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 220000.00 |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 | 59850.18 |  |
| 5 | 税金 | 235579.52 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 招标控制价合计 | | 2853129.69 |  |
|  | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | 标段： | 第1页 共7页 | | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
|  |  | 雨水污水改造 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 410010010001 | 拆除路面 | 1、材质:沥青柏油类  2、装车外运，运距投标单位自行考虑 | m3 | 30 | 70.01 | 2100.30 |  |
| 2 | 410010010002 | 拆除路面（或基层） | 1、材质:混凝土类（无筋）  2、装车外运，运距投标单位自行考虑 | m3 | 110 | 74.07 | 8147.70 |  |
| 3 | 410010030001 | 拆除基层 | 1、材质:碎石等半刚性材料  2、装车外运，运距投标单位自行考虑 | m3 | 140 | 36.97 | 5175.80 |  |
| 4 | 410010020001 | 拆除人行道 | 1、材质:面包砖（含粘结层）  2、装车外运，运距投标单位自行考虑 | m2 | 100 | 10.49 | 1049.00 |  |
| 5 | 402030070001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C25  2、厚度:20cm  3、10m设置一道伸缩缝、沥青嵌缝、养生 | m2 | 300 | 101.74 | 30522.00 |  |
|
| 6 | 402030030001 | 粘层 | 1、材料品种:PC-3乳化沥青  2、喷油量:0.6L/m2 | m2 | 300 | 4.19 | 1257.00 |  |
| 7 | 402010210001 | 土工合成材料 | 1、玻璃纤维格栅 | m2 | 300 | 14.92 | 4476.00 |  |
| 8 | 402030060001 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类:AC-13C细粒式沥青混凝土  2、厚度:5cm | m2 | 300 | 76.31 | 22893.00 |  |
| 9 | 402030070002 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C25  2、厚度:10cm  3、10m设置一道伸缩缝、沥青嵌缝、养生 | m2 | 100 | 65.21 | 6521.00 |  |
|
| 10 | 402040020001 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格:面包砖200\*100\*60  2、粘结层:3cm1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 100 | 85.86 | 8586.00 |  |
|
| 本页小计 | | | | | | | 90727.80 |  |
|  | | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | 标段： | 第2页 共7页 | | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 11 | 402030070003 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30  2、厚度:20cm  3、4-4.5m设置一道伸缩缝、沥青嵌缝、养生 | m2 | 100 | 106.03 | 10603.00 |  |
|
| 12 | 401010020001 | 挖沟槽、基坑土方 | 1、土壤类别:综合考虑  2、定额计算规则量 | m3 | 1522.5 | 11.43 | 17402.18 |  |
| 13 | 401030010001 | 回填方 | 1、坑、槽回填 填土夯实 | m3 | 304.5 | 14.38 | 4378.71 |  |
| 14 | 401030020001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:多余土方  2、运距:投标单位自行考虑 | m3 | 1218 | 14.86 | 18099.48 |  |
| 15 | 401030010002 | 回填方 | 1、1：1级配砂石 | m3 | 203 | 233.56 | 47412.68 |  |
| 16 | 401030010003 | 回填方 | 1、级配砂砾掺4%水泥 | m3 | 812 | 390.14 | 316793.68 |  |
| 17 | 401030010004 | 回填方 | 1、级配碎石掺4%水泥 | m3 | 710.5 | 444.17 | 315582.79 |  |
| 18 | 401030010005 | 回填方 | 1、C20商品砼包封 | m3 | 750 | 434.94 | 326205.00 |  |
| 19 | 405010040001 | 塑料管/雨水管连接管 | 1、垫层、基础材质及厚度:120°中粗砂基础（详见管线结构设计说明）  2、材质及规格:HDPE缠绕结构壁管 Dn200 环刚度符合设计要求  3、连接形式:胶圈接口 | m | 296 | 106.90 | 31642.40 |  |
|
| 20 | 405010040002 | 塑料管/雨水管 | 1、垫层、基础材质及厚度:120°中粗砂基础（详见管线结构设计说明）  2、材质及规格:HDPE缠绕结构壁管 De300 环刚度符合设计要求  3、连接形式:胶圈接口 | m | 266 | 202.17 | 53777.22 |  |
|
| 本页小计 | | | | | | | 1141897.14 |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | 标段： | 第3页 共7页 | | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 21 | 405010010001 | 混凝土管/雨水管 | 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层、100厚C15素砼垫层、180°钢筋混凝土基础（详见管线结构设计附图二、三）  2、管座材质:承插式钢筋混凝土管（Ⅱ级管）  3、规格:d800  4、接口方式:承插式橡胶圈连接 | m | 3 | 989.63 | 2968.89 |  |
|
|
| 22 | 405010030001 | 铸铁/雨水管 | 1、垫层、基础材质及厚度:120°中粗砂基础（详见管线结构设计说明）  2、材质及规格:球墨铸铁管 DN800  ，压力等级C25,壁厚9.6mm  3、接口方式:承插式橡胶圈接口 | m | 16 | 1582.69 | 25323.04 |  |
|
| 23 | 405010040003 | 塑料管/污水管 | 1、垫层、基础材质及厚度:120°中粗砂基础（详见管线结构设计说明）  2、材质及规格:HDPE缠绕结构壁管 De225 环刚度符合设计要求  3、连接形式:胶圈接口  4、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 397 | 149.81 | 59474.57 |  |
|
| 24 | 405010040004 | 塑料管/污水管 | 1、垫层、基础材质及厚度:120°中粗砂基础（详见管线结构设计说明）  2、材质及规格:HDPE缠绕结构壁管 De400 环刚度符合设计要求  3、连接形式:胶圈接口 | m | 4 | 360.33 | 1441.32 |  |
|
| 25 | 405010030002 | 铸铁管/污水管 | 1、垫层、基础材质及厚度:120°中粗砂基础（详见管线结构设计说明）  2、材质及规格:球墨铸铁管 DN400  3、接口方式:承插式橡胶圈接口 | m | 33 | 622.93 | 20556.69 |  |
|
| 本页小计 | | | | | | | 109764.51 |  |
|  | | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | 标段： | 第4页 共7页 | | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 26 | 405010040005 | 塑料管/污水排出管 | 1、材质及规格:PVC-U实壁管 dn110 环刚度符合设计要求  2、连接形式:承插粘接 | m | 177 | 36.90 | 6531.30 |  |
|
| 27 | 109020040001 | 南阳台增设雨水立管 | 1、PVC-U实壁管 dn110 环刚度符合设计要求（含弯头、检查口等配件） | m | 270 | 25.11 | 6779.70 |  |
| 28 | 405040090001 | 雨水口 | 1、砖砌体偏沟式单箅雨水口（参见16S518 ） | 座 | 47 | 568.31 | 26710.57 |  |
| 29 | 405040010001 | 检查井 | 1、500\*500砖砌雨水检查井（参见S01-2021 P195-196）  2、平均井深1.5m内  3、井盖另计 | 座 | 31 | 1181.95 | 36640.45 |  |
|
| 30 | 405040010002 | 检查井 | 1、φ800圆形混凝土模块式雨水检查井（参见12S522 P19）  2、平均井深1.5m内  3、井盖另计 | 座 | 8 | 1884.92 | 15079.36 |  |
|
| 31 | 405040010003 | 检查井 | 1、φ1300圆形混凝土模块式雨水检查井（参见12S522 P21）  2、平均井深2.5m内  3、井盖另计 | 座 | 9 | 2982.39 | 26841.51 |  |
|
| 32 | 405040010004 | 检查井 | 1、500\*500砖砌污水检查井（参见S01-2021 P235）  2、平均井深1.5m内  3、井盖另计 | 座 | 54 | 1012.37 | 54667.98 |  |
|
| 33 | 405040010005 | 检查井 | 1、φ700圆形混凝土模块式污水检查井（参见12S522 P20）  2、平均井深1.5m内  3、井盖另计 | 座 | 11 | 1059.29 | 11652.19 |  |
|
| 本页小计 | | | | | | | 184903.06 |  |
|  | | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | 标段： | 第5页 共7页 | | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 34 | 405040010006 | 检查井 | 1、φ800圆形混凝土模块式污水检查井（参见12S522 P19）  2、平均井深1.5m内  3、井盖另计 | 座 | 18 | 1503.33 | 27059.94 |  |
|
| 35 | 405040010007 | 砌筑井井盖、座安装 | 1、房前屋后及绿化带内井盖采用500\*500重型钢纤维井盖（B125级） | 座 | 85 | 358.67 | 30486.95 |  |
| 36 | 405040010008 | 砌筑井井盖、座安装 | 1、机动车道下井盖采用φ700可调式防沉降球墨铸铁井盖（D400级） | 座 | 40 | 652.24 | 26089.60 |  |
| 37 | 405040010009 | 砌筑井井盖、座安装 | 1、绿化带内井盖采用φ700五防球墨铸铁井盖（C250级） | 座 | 6 | 495.27 | 2971.62 |  |
| 38 | 411060030001 | 检查井承载板 | 1、检查井承载板制作、安装，具体做法详见管线结构设计说明附图二 | 套 | 46 | 1425.99 | 65595.54 |  |
| 39 | 411060030002 | 化粪池清疏及检查 |  | 座 | 6 | 1747.57 | 10485.42 |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  | 1689981.58 |  |
|  |  | 小区改造 | |  |  |  |  |  |
| 40 | 011507003001 | 透明灯箱宣传栏 | 1.长度3.6米，高度2.5米。  2.方钢通长横梁，方钢通柱，外刷木纹氟碳漆  3.屋面轻质铝管，灰色阳光板  4.商品混凝土基础，详见图纸说明‘ | 个 | 1 | 28803.11 | 28803.11 |  |
|
| 41 | 402040020002 | 入户铺装 | 1、素土夯实  2.100厚级配碎石  3.100厚C20混凝土垫层  4.30厚1:3水泥砂浆结合层  5.200\*100\*60厚灰色苏布洛克砖 | m2 | 180 | 203.26 | 36586.80 |  |
|
| 本页小计 | | | | | | | 228078.98 |  |
|  | | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | 标段： | 第6页 共7页 | | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 42 | 040203004001 | 封层 | 1、材料品种:改性乳化沥青  2、每平方米0.5升  3.切缝处贴抗裂贴 | m2 | 2100 | 9.52 | 19992.00 |  |
| 43 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.细粒式沥青砼，4mm厚，Ac-13c | m2 | 2100 | 60.75 | 127575.00 |  |
| 44 | 040205008001 | 停车位白色划线 | 1.热熔漆  2.尺寸：5500\*2500 | 车位 | 50 | 90.52 | 4526.00 |  |
| 45 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层清理，空鼓切除，修补（1:2.5水泥砂浆修补平整），其余墙体铲除面层腻子层  2.基层渗透剂一道（基层加强固化）  3.通用底涂漆一道  4.中性弹性涂料配套底漆一道，面漆两道，柔性耐水腻子两道 | m2 | 1000 | 34.61 | 34610.00 |  |
|
|
| 46 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.机械拆除水泥路面10cm厚  2.垃圾外运 | m2 | 1400 | 10.60 | 14840.00 |  |
| 47 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除植草砖  2.垃圾外运 | m2 | 700 | 3.89 | 2723.00 |  |
| 48 | 011602001001 | 侧石拆除 | 1.人工拆除原有混凝土侧石  2.拆除后运至甲方指定位置 | m | 900 | 4.31 | 3879.00 |  |
| 49 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.砌筑125mm厚275mm高混凝土侧石  2.c15细石混凝土护肩 | m | 900 | 71.33 | 64197.00 |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  | 337731.91 |  |
|  |  | 分部分项工程清单合计 | |  |  |  | 2027713.49 |  |
| 1 | 411060010001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 15270.83 | 15270.83 |  |
| 2 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.外墙面铲除涂料，批腻子，刷弹性涂料脚手架 | m2 | 1000 | 0.35 | 350.00 |  |
| 本页小计 | | | | | | | 287962.83 |  |
|  | | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | 标段： | 第7页 共7页 | | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 3 | 411040030001 | 施工围挡 | 1、不低于2.0米高  2、包括基础、安全及警示标志、公益宣传广告、绿色覆盖、喷淋等所有内容  3、具体需满足符合规范、文件及招标人要求  4、包含周转费用，投标单位综合考虑在报价中，结算时不作调整 | m | 60 | 172.82 | 10369.20 |  |
|
|
|  |  | 单价措施项目清单合计 | |  |  |  | 25990.03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | 10369.20 |  |
| 合 计 | | | | | | | 2053703.52 |  |
|  | | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第1页 共31页 | | | | | | | |
| 项目编码 | | 410010010001 | 项目名称 | | 拆除路面 | | | | | | | | 计量单位 | | | m3 | | 工程量 | | 30 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 1-570 | 机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内 | | 100m2 | 0.1 | 339.86 | 2.91 | 196.44 | | | 107.26 | | 53.63 | 33.99 | 0.29 | | | 19.64 | | 10.73 | | 5.36 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 33.99 | 0.29 | | | 19.64 | | 10.73 | | 5.36 |
| 0.32工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 70.01 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 高压风管 φ25-6P-20m | | | | | | | m | | | 0.003292 | | 16.29 | | 0.05 | | |  | |  | |
| 合金钢钻头 一字型 | | | | | | | 根 | | | 0.016459 | | 6.86 | | 0.11 | | |  | |  | |
| 六角空心钢 | | | | | | | kg | | | 0.026334 | | 4.72 | | 0.12 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 0.01 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 0.29 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 410010010002 | 项目名称 | | 拆除路面（或基层） | | | | | | | | 计量单位 | | | m3 | | 工程量 | | 110 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| D00002 | 拆除砼路面（或基层） | | m3 | 1 |  | 74.07 |  | | |  | |  |  | 74.07 | | |  | |  | |  |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | |  | 74.07 | | |  | |  | |  |
| 0.00工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 74.07 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 拆除砼路面（或基层） | | | | | | | m3 | | | 0.822946 | | 90 | | 74.07 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 74.07 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 410010030001 | 项目名称 | | 拆除基层 | | | | | | | | 计量单位 | | | m3 | | 工程量 | | 140 | |
|  | |  |  | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第2页 共31页 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 1-445 | 履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3 | | 1000m3 | 0.001 | 565.27 |  | 9035.85 | | | 1920.22 | | 960.11 | 0.57 |  | | | 9.04 | | 1.92 | | 0.96 |
| 1-448 | 自卸汽车(8t以内)运石碴 运距(km以内) 5 | | 1000m3 | 0.001 |  | 45.13 | 18789.29 | | | 3757.86 | | 1878.93 |  | 0.05 | | | 18.79 | | 3.76 | | 1.88 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 0.57 | 0.05 | | | 27.83 | | 5.68 | | 2.84 |
| 0.01工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 36.97 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.009875 | | 4.57 | | 0.05 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 0.05 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 410010020001 | 项目名称 | | 拆除人行道 | | | | | | | | 计量单位 | | | m2 | | 工程量 | | 100 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 1-599 | 拆除人行道 普通粘土砖 平铺 | | 100m2 | 0.01 | 173.85 |  |  | | | 34.77 | | 17.39 | 1.74 |  | | |  | | 0.35 | | 0.17 |
| D00003 | 装车外运 | | m2 | 1 |  | 8.23 |  | | |  | |  |  | 8.23 | | |  | |  | |  |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 1.74 | 8.23 | | |  | | 0.35 | | 0.17 |
| 0.02工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.49 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 装车外运 | | | | | | | m2 | | | 0.822946 | | 10 | | 8.23 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 8.23 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 402030070001 | 项目名称 | | 水泥混凝土 | | | | | | | | 计量单位 | | | m2 | | 工程量 | | 300 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第3页 共31页 | | | | | | | |
| 2-327换 | (C25非泵送商品砼)水泥混凝土路面 厚度(cm) 20(商品砼)(非泵送) | | 100m2 | 0.01 | 1896.5 | 7040.14 |  | | | 379.3 | | 189.65 | 18.97 | 70.4 | | |  | | 3.79 | | 1.9 |
| 2-331 | 混凝土路面模板 | | m2 | 0.094667 | 24.95 | 14.33 | 2.97 | | | 5.58 | | 2.79 | 2.36 | 1.36 | | | 0.28 | | 0.53 | | 0.26 |
| 2-346 | 水泥混凝土路面养生 草袋养生 | | 100m2 | 0.01 | 81.3 | 83.5 |  | | | 16.26 | | 8.13 | 0.81 | 0.84 | | |  | | 0.16 | | 0.08 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 22.14 | 72.6 | | | 0.28 | | 4.48 | | 2.24 |
| 0.21工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 101.74 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| (C25非泵送商品砼)(商品砼)(非泵送) | | | | | | | m3 | | | 0.167881 | | 411.89 | | 69.15 | | |  | |  | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.31272 | | 4.57 | | 1.43 | | |  | |  | |
| 草袋子 | | | | | | | 只 | | | 0.353867 | | 0.86 | | 0.3 | | |  | |  | |
| 普通成材 | | | | | | | m3 | | | 0.000078 | | 2240.02 | | 0.17 | | |  | |  | |
| 零星卡具 | | | | | | | kg | | | 0.184637 | | 4.18 | | 0.77 | | |  | |  | |
| 圆钉 | | | | | | | kg | | | 0.001013 | | 6.97 | | 0.01 | | |  | |  | |
| 组合钢模板 | | | | | | | kg | | | 0.051574 | | 5.59 | | 0.29 | | |  | |  | |
| 尼龙帽 | | | | | | | 个 | | | 0.155812 | | 0.74 | | 0.12 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 0.36 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 72.6 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 402030030001 | 项目名称 | | 粘层 | | | | | | | | 计量单位 | | | m2 | | 工程量 | | 300 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 2-273 | 喷洒沥青油料 喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2 | | 100m2 | 0.01 | 5.67 | 389.35 | 17.4 | | | 4.61 | | 2.31 | 0.06 | 3.89 | | | 0.17 | | 0.05 | | 0.02 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 0.06 | 3.89 | | | 0.17 | | 0.05 | | 0.02 |
| 0.00工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.19 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第4页 共31页 | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 石油沥青 60～100# | | | | | | | t | | | 0.000823 | | 4716.52 | | 3.88 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 0.01 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 3.89 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 402010210001 | 项目名称 | | 土工合成材料 | | | | | | | | 计量单位 | | | m2 | | 工程量 | | 300 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 2-248 | 铺玻璃纤维格栅 | | 100m2 | 0.01 | 375.19 | 1003.92 |  | | | 75.04 | | 37.52 | 3.75 | 10.04 | | |  | | 0.75 | | 0.38 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 3.75 | 10.04 | | |  | | 0.75 | | 0.38 |
| 0.04工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.92 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 玻璃纤维格栅 G200-2X | | | | | | | m2 | | | 0.905241 | | 8.58 | | 7.77 | | |  | |  | |
| 石油沥青 | | | | | | | kg | | | 0.452621 | | 5.02 | | 2.27 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 10.04 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 402030060001 | 项目名称 | | 沥青混凝土 | | | | | | | | 计量单位 | | | m2 | | 工程量 | | 300 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 2-309+[2-310]\*4 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 5.0 | | 100m2 | 0.01 | 255.24 | 6923.72 | 289.03 | | | 108.85 | | 54.43 | 2.55 | 69.24 | | | 2.89 | | 1.09 | | 0.54 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 2.55 | 69.24 | | | 2.89 | | 1.09 | | 0.54 |
| 0.02工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 76.31 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 木柴 | | | | | | | kg | | | 0.023042 | | 0.94 | | 0.02 | | |  | |  | |
| 柴油 | | | | | | | t | | | 0.000058 | | 8150 | | 0.47 | | |  | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第5页 共31页 | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 细(微)粒沥青混凝土 | | | | | | | t | | | 0.095873 | | 712 | | 68.26 | | |  | |  | |
| 煤 | | | | | | | t | | | 0.000148 | | 943.3 | | 0.14 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 0.35 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 69.24 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 402030070002 | 项目名称 | | 水泥混凝土 | | | | | | | | 计量单位 | | | m2 | | 工程量 | | 100 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 2-325换 | (C25非泵送商品砼)水泥混凝土路面 厚度(cm) 15(商品砼)(非泵送) | | 100m2 | 0.01 | 1561.25 | 3542.76 |  | | | 312.25 | | 156.13 | 15.61 | 35.43 | | |  | | 3.12 | | 1.56 |
| 2-331 | 混凝土路面模板 | | m2 | 0.15 | 24.95 | 14.33 | 2.97 | | | 5.58 | | 2.79 | 3.74 | 2.15 | | | 0.45 | | 0.84 | | 0.42 |
| 2-346 | 水泥混凝土路面养生 草袋养生 | | 100m2 | 0.01 | 81.3 | 83.5 |  | | | 16.26 | | 8.13 | 0.81 | 0.84 | | |  | | 0.16 | | 0.08 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 20.16 | 38.42 | | | 0.45 | | 4.12 | | 2.06 |
| 0.19工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 65.21 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| (C25非泵送商品砼)(商品砼)(非泵送) | | | | | | | m3 | | | 0.083941 | | 411.89 | | 34.57 | | |  | |  | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.263343 | | 4.57 | | 1.2 | | |  | |  | |
| 草袋子 | | | | | | | 只 | | | 0.353867 | | 0.86 | | 0.3 | | |  | |  | |
| 普通成材 | | | | | | | m3 | | | 0.000123 | | 2240.02 | | 0.28 | | |  | |  | |
| 零星卡具 | | | | | | | kg | | | 0.292557 | | 4.18 | | 1.22 | | |  | |  | |
| 圆钉 | | | | | | | kg | | | 0.001605 | | 6.97 | | 0.01 | | |  | |  | |
| 组合钢模板 | | | | | | | kg | | | 0.081719 | | 5.59 | | 0.46 | | |  | |  | |
| 尼龙帽 | | | | | | | 个 | | | 0.246884 | | 0.74 | | 0.18 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 0.2 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 38.42 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 402040020001 | 项目名称 | | 人行道块料铺设 | | | | | | | | 计量单位 | | | m2 | | 工程量 | | 100 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第6页 共31页 | | | | | | | |
| 2-373换 | 铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50) | | 100m2 | 0.01 | 1122.68 | 7036.67 | 68.67 | | | 238.27 | | 119.14 | 11.23 | 70.37 | | | 0.69 | | 2.38 | | 1.19 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 11.23 | 70.37 | | | 0.69 | | 2.38 | | 1.19 |
| 0.11工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 85.86 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 面包砖200\*100\*60 | | | | | | | m2 | | | 0.804447 | | 76.03 | | 61.16 | | |  | |  | |
| 复合硅酸盐水泥 32.5级 | | | | | | | kg | | | 8.863133 | | 0.32 | | 2.85 | | |  | |  | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.039773 | | 150.61 | | 5.99 | | |  | |  | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.003703 | | 4.57 | | 0.02 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 0.35 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 70.37 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 402030070003 | 项目名称 | | 水泥混凝土 | | | | | | | | 计量单位 | | | m2 | | 工程量 | | 100 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 2-327换 | (C30非泵送商品砼)水泥混凝土路面 厚度(cm) 20(商品砼)(非泵送) | | 100m2 | 0.01 | 1896.5 | 7187.6 |  | | | 379.3 | | 189.65 | 18.97 | 71.88 | | |  | | 3.79 | | 1.9 |
| 2-331 | 混凝土路面模板 | | m2 | 0.15 | 24.95 | 14.33 | 2.97 | | | 5.58 | | 2.79 | 3.74 | 2.15 | | | 0.45 | | 0.84 | | 0.42 |
| 2-346 | 水泥混凝土路面养生 草袋养生 | | 100m2 | 0.01 | 81.3 | 83.5 |  | | | 16.26 | | 8.13 | 0.81 | 0.84 | | |  | | 0.16 | | 0.08 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 23.52 | 74.87 | | | 0.45 | | 4.79 | | 2.4 |
| 0.22工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 106.03 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| (C30非泵送商品砼)(商品砼)(非泵送) | | | | | | | m3 | | | 0.167881 | | 420.63 | | 70.62 | | |  | |  | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.31272 | | 4.57 | | 1.43 | | |  | |  | |
| 草袋子 | | | | | | | 只 | | | 0.353867 | | 0.86 | | 0.3 | | |  | |  | |
| 普通成材 | | | | | | | m3 | | | 0.000123 | | 2240.02 | | 0.28 | | |  | |  | |
| 零星卡具 | | | | | | | kg | | | 0.292557 | | 4.18 | | 1.22 | | |  | |  | |
| 圆钉 | | | | | | | kg | | | 0.001605 | | 6.97 | | 0.01 | | |  | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第7页 共31页 | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 组合钢模板 | | | | | | | kg | | | 0.081719 | | 5.59 | | 0.46 | | |  | |  | |
| 尼龙帽 | | | | | | | 个 | | | 0.246884 | | 0.74 | | 0.18 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 0.37 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 74.87 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 401010020001 | 项目名称 | | 挖沟槽、基坑土方 | | | | | | | | 计量单位 | | | m3 | | 工程量 | | 1522.5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 1-225 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土 | | 1000m3 | 0.0009 | 423.95 |  | 5498.55 | | | 1184.5 | | 592.25 | 0.38 |  | | | 4.95 | | 1.07 | | 0.53 |
| 1-2附注3 | 人工挖土方三类土(附注:人工辅助开挖) | | 100m3 | 0.001 | 3461.6 |  |  | | | 692.32 | | 346.16 | 3.46 |  | | |  | | 0.69 | | 0.35 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 3.84 |  | | | 4.95 | | 1.76 | | 0.88 |
| 0.04工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11.43 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 401030010001 | 项目名称 | | 回填方 | | | | | | | | 计量单位 | | | m3 | | 工程量 | | 304.5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 1-389 | 坑、槽回填 填土夯实 槽、坑(100m3) | | 100m3 | 0.01 | 975.08 |  | 131.07 | | | 221.23 | | 110.62 | 9.75 |  | | | 1.31 | | 2.21 | | 1.11 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 9.75 |  | | | 1.31 | | 2.21 | | 1.11 |
| 0.09工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.38 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 401030020001 | 项目名称 | | 余方弃置 | | | | | | | | 计量单位 | | | m3 | | 工程量 | | 1218 | |
|  | |  |  | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第8页 共31页 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 1-280 | 自卸汽车运土(8t以内)运距(km以内) 5 | | 1000m3 | 0.001 |  | 45.13 | 11388.03 | | | 2277.61 | | 1138.8 |  | 0.05 | | | 11.39 | | 2.28 | | 1.14 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | |  | 0.05 | | | 11.39 | | 2.28 | | 1.14 |
| 0.00工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.86 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.009875 | | 4.57 | | 0.05 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 0.05 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 401030010002 | 项目名称 | | 回填方 | | | | | | | | 计量单位 | | | m3 | | 工程量 | | 203 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 1-396换 | 坑、槽回填 石屑夯实 | | 100m3 | 0.01 | 2375.34 | 20042.97 | 173.33 | | | 509.73 | | 254.87 | 23.75 | 200.43 | | | 1.73 | | 5.1 | | 2.55 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 23.75 | 200.43 | | | 1.73 | | 5.1 | | 2.55 |
| 0.22工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 233.56 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 1:1级配砂石 | | | | | | | t | | | 1.561952 | | 128.32 | | 200.43 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 200.43 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 401030010003 | 项目名称 | | 回填方 | | | | | | | | 计量单位 | | | m3 | | 工程量 | | 812 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 2-243+[2-244]\*10换 | 水泥稳定砂砾 机拌人铺 水泥稳定砂砾 30cm厚 | | 100m2 | 0.033325 | 3042.23 | 7402.32 | 269.15 | | | 662.28 | | 331.14 | 101.38 | 246.68 | | | 8.97 | | 22.07 | | 11.04 |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第9页 共31页 | | | | | | | |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 101.38 | 246.68 | | | 8.97 | | 22.07 | | 11.04 |
| 0.96工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 390.14 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.649142 | | 150.61 | | 97.77 | | |  | |  | |
| 复合硅酸盐水泥 32.5级 | | | | | | | t | | | 0.071305 | | 321.3 | | 22.91 | | |  | |  | |
| 碎石 5～16 | | | | | | | t | | | 0.502969 | | 106.02 | | 53.32 | | |  | |  | |
| 碎石 5～20 | | | | | | | t | | | 0.651062 | | 109 | | 70.97 | | |  | |  | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.106408 | | 4.57 | | 0.49 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 1.22 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 246.68 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 401030010004 | 项目名称 | | 回填方 | | | | | | | | 计量单位 | | | m3 | | 工程量 | | 710.5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 2-241+[2-242]\*15 | 水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 30 | | 100m2 | 0.0333 | 717.57 |  | 127.24 | | | 168.96 | | 84.48 | 23.9 |  | | | 4.24 | | 5.63 | | 2.81 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 23.9 |  | | | 4.24 | | 5.63 | | 2.81 |
| 0.23工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 407.59 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 444.17 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 稳定土混合料 | | | | | | | m3 | | | 1.01898 | | 400 | | 407.59 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 407.59 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 401030010005 | 项目名称 | | 回填方 | | | | | | | | 计量单位 | | | m3 | | 工程量 | | 750 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 6-303 | C20现浇条形基础 混凝土 无梁式(非泵送商品砼) | | m3 | 1 | 45.05 | 343.6 | 25.21 | | | 14.05 | | 7.03 | 45.05 | 343.6 | | | 25.21 | | 14.05 | | 7.03 |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第10页 共31页 | | | | | | | |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 45.05 | 343.6 | | | 25.21 | | 14.05 | | 7.03 |
| 0.38工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 434.94 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| (C20非泵送商品砼) | | | | | | | m3 | | | 0.839405 | | 403.15 | | 338.41 | | |  | |  | |
| 塑料薄膜 | | | | | | | m2 | | | 1.423697 | | 0.69 | | 0.98 | | |  | |  | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.9217 | | 4.57 | | 4.21 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 343.6 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 405010040001 | 项目名称 | | 塑料管/雨水管连接管 | | | | | | | | 计量单位 | | | m | | 工程量 | | 296 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 6-823 | 非定型渠（管）道 垫层 砂 | | 10m3 | 0.01 | 368.64 | 2260.44 | 13.14 | | | 76.36 | | 38.18 | 3.69 | 22.6 | | | 0.13 | | 0.76 | | 0.38 |
| 盐补12-3换 | 双壁波纹管排水管铺设（胶圈接口） 管径225mm | | 10m | 0.1 | 16.65 | 771.7 |  | | | 3.33 | | 1.67 | 1.67 | 77.17 | | |  | | 0.33 | | 0.17 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 5.36 | 99.77 | | | 0.13 | | 1.09 | | 0.55 |
| 0.05工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 106.9 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.147143 | | 150.61 | | 22.16 | | |  | |  | |
| HDPE缠绕结构壁管 De200 | | | | | | | m | | | 0.839405 | | 90 | | 75.55 | | |  | |  | |
| 橡胶圈 DN225 | | | | | | | 个 | | | 0.189278 | | 8.58 | | 1.62 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 0.44 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 99.77 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 405010040002 | 项目名称 | | 塑料管/雨水管 | | | | | | | | 计量单位 | | | m | | 工程量 | | 266 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 6-823 | 非定型渠（管）道 垫层 砂 | | 10m3 | 0.017955 | 368.64 | 2260.44 | 13.14 | | | 76.36 | | 38.18 | 6.62 | 40.59 | | | 0.24 | | 1.37 | | 0.69 |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第11页 共31页 | | | | | | | |
| 盐补12-5换 | 双壁波纹管排水管铺设（胶圈接口） 管径300mm | | 10m | 0.1 | 24.48 | 1494.66 |  | | | 4.9 | | 2.45 | 2.45 | 149.47 | | |  | | 0.49 | | 0.25 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 9.07 | 190.06 | | | 0.24 | | 1.86 | | 0.94 |
| 0.08工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 202.17 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| HDPE缠绕结构壁管 De300 | | | | | | | m | | | 0.839405 | | 174 | | 146.06 | | |  | |  | |
| 橡胶圈 DN300 | | | | | | | 个 | | | 0.189278 | | 18.01 | | 3.41 | | |  | |  | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.264195 | | 150.61 | | 39.79 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 0.8 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 190.06 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 405010010001 | 项目名称 | | 混凝土管/雨水管 | | | | | | | | 计量单位 | | | m | | 工程量 | | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 4-99 | 基础垫层 碎石 干铺 | | m3 | 0.14 | 54.31 | 161.17 | 0.93 | | | 11.05 | | 5.52 | 7.6 | 22.56 | | | 0.13 | | 1.55 | | 0.77 |
| 6-301换 | (C15非泵送商品砼)现浇构件 垫层(非泵送商品砼) | | m3 | 0.12 | 73.45 | 330.51 | 0.87 | | | 14.86 | | 7.43 | 8.81 | 39.66 | | | 0.1 | | 1.78 | | 0.89 |
| 6-17换 | (C15非泵送商品砼)平接（企口）式管道基础(180°） 管径(mm)以内 800(商品砼)(非泵送) | | 100m | 0.01 | 6196.08 | 17497.97 | 586.47 | | | 1356.51 | | 678.26 | 61.96 | 174.98 | | | 5.86 | | 13.57 | | 6.78 |
| 5-1 | 现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ12以内 | | t | 0.008667 | 1057.65 | 3373.65 | 72.02 | | | 225.93 | | 112.97 | 9.17 | 29.24 | | | 0.62 | | 1.96 | | 0.98 |
| 6-137 | 平接（企口）式（φ300～2400）混凝土管道铺设 人机配合下管 管径(mm以内) 800 | | 100m | 0.01 | 1572.36 |  | 539.1 | | | 422.29 | | 211.15 | 15.72 |  | | | 5.39 | | 4.22 | | 2.11 |
| 6-262 | 排水管道平（企）接口 钢丝网水泥砂浆接口（180°管基） 管径(mm以内) 800 | | 10个口 | 0.033333 | 258.29 | 60.46 |  | | | 51.66 | | 25.83 | 8.61 | 2.02 | | |  | | 1.72 | | 0.86 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 111.87 | 268.46 | | | 12.1 | | 24.8 | | 12.39 |
| 1.03工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 560.01 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 989.63 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 承插式钢筋混凝土管（Ⅱ级管）φ800 | | | | | | | m | | | 1.01 | | 554.47 | | 560.01 | | |  | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第12页 共31页 | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | (C20非泵送商品砼)(商品砼)(非泵送) | | | | | | | m3 | | | 0.419703 | | 403.15 | | 169.2 | | |  | |  | |
| 电 | | | | | | | kW·h | | | 0.306885 | | 0.76 | | 0.23 | | |  | |  | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.710082 | | 4.57 | | 3.25 | | |  | |  | |
| 钢丝网 | | | | | | | m2 | | | 0.096174 | | 7.2 | | 0.69 | | |  | |  | |
| 草袋子 | | | | | | | 只 | | | 0.125526 | | 0.86 | | 0.11 | | |  | |  | |
| 碎石 5～40mm | | | | | | | t | | | 0.190101 | | 110.98 | | 21.1 | | |  | |  | |
| 碎石 5～16mm | | | | | | | t | | | 0.013826 | | 106.02 | | 1.47 | | |  | |  | |
| (C15非泵送商品砼) | | | | | | | m3 | | | 0.100235 | | 393.43 | | 39.44 | | |  | |  | |
| 钢筋 综合 | | | | | | | t | | | 0.007275 | | 3960.88 | | 28.82 | | |  | |  | |
| 镀锌铁丝 22# | | | | | | | kg | | | 0.048857 | | 6.94 | | 0.34 | | |  | |  | |
| 电焊条 J422 | | | | | | | kg | | | 0.013266 | | 6.27 | | 0.08 | | |  | |  | |
| 复合硅酸盐水泥 32.5级 | | | | | | | kg | | | 1.346162 | | 0.32 | | 0.43 | | |  | |  | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.004596 | | 150.61 | | 0.69 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 2.61 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 828.47 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 405010030001 | 项目名称 | | 铸铁/雨水管 | | | | | | | | 计量单位 | | | m | | 工程量 | | 16 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 6-823 | 非定型渠（管）道 垫层 砂 | | 10m3 | 0.067688 | 368.64 | 2260.44 | 13.14 | | | 76.36 | | 38.18 | 24.95 | 153 | | | 0.89 | | 5.17 | | 2.58 |
| 5-66 | 球墨铸铁管安装（胶圈接口） 公称直径(mm以内) 800 | | 10m | 0.1 | 352.94 | 123.52 | 124.24 | | | 95.44 | | 47.72 | 35.29 | 12.35 | | | 12.42 | | 9.54 | | 4.77 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 60.24 | 165.35 | | | 13.31 | | 14.71 | | 7.35 |
| 0.57工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 1321.73 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1582.69 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 球墨铸铁管 DN800 | | | | | | | m | | | 1.01 | | 1308.64 | | 1321.73 | | |  | |  | |
| 橡胶圈 DN800 | | | | | | | 个 | | | 0.169527 | | 68.6 | | 11.63 | | |  | |  | |
| 氧气 | | | | | | | m3 | | | 0.067893 | | 2.83 | | 0.19 | | |  | |  | |
| 乙炔气 | | | | | | | kg | | | 0.022631 | | 15.44 | | 0.35 | | |  | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第13页 共31页 | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 润滑油 | | | | | | | kg | | | 0.023454 | | 7.72 | | 0.18 | | |  | |  | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.99598 | | 150.61 | | 150 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 3 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 1487.08 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 405010040003 | 项目名称 | | 塑料管/污水管 | | | | | | | | 计量单位 | | | m | | 工程量 | | 397 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 6-823 | 非定型渠（管）道 垫层 砂 | | 10m3 | 0.017945 | 368.64 | 2260.44 | 13.14 | | | 76.36 | | 38.18 | 6.62 | 40.56 | | | 0.24 | | 1.37 | | 0.69 |
| 盐补12-3换 | 双壁波纹管排水管铺设（胶圈接口） 管径225mm | | 10m | 0.1 | 16.65 | 981.56 |  | | | 3.33 | | 1.67 | 1.67 | 98.16 | | |  | | 0.33 | | 0.17 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 8.29 | 138.72 | | | 0.24 | | 1.7 | | 0.86 |
| 0.08工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 149.81 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.264048 | | 150.61 | | 39.77 | | |  | |  | |
| HDPE缠绕结构壁管 De225 | | | | | | | m | | | 0.839405 | | 115 | | 96.53 | | |  | |  | |
| 橡胶圈 DN225 | | | | | | | 个 | | | 0.189278 | | 8.58 | | 1.62 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 0.8 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 138.72 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 405010040004 | 项目名称 | | 塑料管/污水管 | | | | | | | | 计量单位 | | | m | | 工程量 | | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 6-823 | 非定型渠（管）道 垫层 砂 | | 10m3 | 0.025 | 368.64 | 2260.44 | 13.14 | | | 76.36 | | 38.18 | 9.22 | 56.51 | | | 0.33 | | 1.91 | | 0.95 |
| 盐补12-6换 | 双壁波纹管排水管铺设（胶圈接口） 管径400mm | | 10m | 0.1 | 28.4 | 2877.2 |  | | | 5.68 | | 2.84 | 2.84 | 287.72 | | |  | | 0.57 | | 0.28 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 12.06 | 344.23 | | | 0.33 | | 2.48 | | 1.23 |
| 0.11工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 360.33 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第14页 共31页 | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.367857 | | 150.61 | | 55.4 | | |  | |  | |
| HDPE缠绕结构壁管 De400 | | | | | | | m | | | 0.839405 | | 336 | | 282.04 | | |  | |  | |
| 橡胶圈 DN400 | | | | | | | 个 | | | 0.189278 | | 30.01 | | 5.68 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 1.11 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 344.23 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 405010030002 | 项目名称 | | 铸铁管/污水管 | | | | | | | | 计量单位 | | | m | | 工程量 | | 33 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 6-823 | 非定型渠（管）道 垫层 砂 | | 10m3 | 0.028727 | 368.64 | 2260.44 | 13.14 | | | 76.36 | | 38.18 | 10.59 | 64.94 | | | 0.38 | | 2.19 | | 1.1 |
| 5-62 | 球墨铸铁管安装（胶圈接口） 公称直径(mm以内) 400 | | 10m | 0.1 | 171.85 | 61.82 | 52.09 | | | 44.79 | | 22.39 | 17.19 | 6.18 | | | 5.21 | | 4.48 | | 2.24 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 27.78 | 71.12 | | | 5.59 | | 6.67 | | 3.34 |
| 0.26工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 508.43 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 622.93 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.422697 | | 150.61 | | 63.66 | | |  | |  | |
| 球墨铸铁管DN400 | | | | | | | m | | | 1.01 | | 503.4 | | 508.43 | | |  | |  | |
| 橡胶圈 DN400 | | | | | | | 个 | | | 0.169527 | | 34.3 | | 5.81 | | |  | |  | |
| 氧气 | | | | | | | m3 | | | 0.03407 | | 2.83 | | 0.1 | | |  | |  | |
| 乙炔气 | | | | | | | kg | | | 0.011357 | | 15.44 | | 0.18 | | |  | |  | |
| 润滑油 | | | | | | | kg | | | 0.012427 | | 7.72 | | 0.1 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 1.27 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 579.55 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 405010040005 | 项目名称 | | 塑料管/污水排出管 | | | | | | | | 计量单位 | | | m | | 工程量 | | 177 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第15页 共31页 | | | | | | | |
| 10-130 | 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径(mm以内) 110 | | 10m | 0.1 | 50.59 | 8.23 |  | | | 10.12 | | 5.06 | 5.06 | 0.82 | | |  | | 1.01 | | 0.51 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 5.06 | 0.82 | | |  | | 1.01 | | 0.51 |
| 0.05工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 29.5 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 36.9 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 承插塑料排水管 dn110 | | | | | | | m | | | 0.951 | | 29 | | 27.58 | | |  | |  | |
| 承插塑料排水管件 dn110 | | | | | | | 个 | | | 0.385 | | 5 | | 1.93 | | |  | |  | |
| 聚氯乙烯热熔密封胶 | | | | | | | kg | | | 0.018105 | | 10.72 | | 0.19 | | |  | |  | |
| 丙酮 | | | | | | | kg | | | 0.027157 | | 5.15 | | 0.14 | | |  | |  | |
| 钢锯条 | | | | | | | 根 | | | 0.306136 | | 0.21 | | 0.06 | | |  | |  | |
| 铁砂布 2# | | | | | | | 张 | | | 0.065836 | | 0.86 | | 0.06 | | |  | |  | |
| 棉纱头 | | | | | | | kg | | | 0.021397 | | 5.57 | | 0.12 | | |  | |  | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.021397 | | 4.57 | | 0.1 | | |  | |  | |
| 镀锌铁丝 13#～17# | | | | | | | kg | | | 0.005761 | | 5.55 | | 0.03 | | |  | |  | |
| 电 | | | | | | | kW·h | | | 0.15636 | | 0.76 | | 0.12 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | -0.01 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 30.32 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 109020040001 | 项目名称 | | 南阳台增设雨水立管 | | | | | | | | 计量单位 | | | m | | 工程量 | | 270 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 10-202 | PVC水落管 Φ110 | | 10m | 0.1 | 45.05 | 192.47 |  | | | 9.01 | | 4.51 | 4.51 | 19.25 | | |  | | 0.9 | | 0.45 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 4.51 | 19.25 | | |  | | 0.9 | | 0.45 |
| 0.04工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 25.11 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| PVC-U排水管 dn110 | | | | | | | m | | | 0.839405 | | 16.31 | | 13.69 | | |  | |  | |
| PVC塑料抱箍 φ110 | | | | | | | 副 | | | 0.872323 | | 4.29 | | 3.74 | | |  | |  | |
| PVC塑料管束节 dn110 | | | | | | | 个 | | | 0.225487 | | 5.88 | | 1.33 | | |  | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第16页 共31页 | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | PVC塑料管135°弯头 dn110 | | | | | | | 个 | | | 0.046908 | | 7.01 | | 0.33 | | |  | |  | |
| 胶水 | | | | | | | kg | | | 0.014813 | | 10.72 | | 0.16 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 19.25 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 405040090001 | 项目名称 | | 雨水口 | | | | | | | | 计量单位 | | | 座 | | 工程量 | | 47 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 6-707 | M10乙型单篦雨水口（省标） 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送) | | 座 | 1 | 87.86 | 449.6 | 3.46 | | | 18.26 | | 9.13 | 87.86 | 449.6 | | | 3.46 | | 18.26 | | 9.13 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 87.86 | 449.6 | | | 3.46 | | 18.26 | | 9.13 |
| 0.83工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 568.31 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 碎石 40 | | | | | | | t | | | 0.097931 | | 110.98 | | 10.87 | | |  | |  | |
| 机砖 | | | | | | | 百块 | | | 0.938159 | | 86 | | 80.68 | | |  | |  | |
| 沥青漆 | | | | | | | kg | | | 0.41065 | | 10.29 | | 4.23 | | |  | |  | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.098507 | | 4.57 | | 0.45 | | |  | |  | |
| 电 | | | | | | | kW·h | | | 0.020574 | | 0.76 | | 0.02 | | |  | |  | |
| 铸铁雨水井箅 | | | | | | | 套 | | | 0.831176 | | 343.88 | | 285.82 | | |  | |  | |
| (C25砼粒径40,32.5级坍落度35～50)(商品砼)(非泵送) | | | | | | | m3 | | | 0.0502 | | 412.86 | | 20.73 | | |  | |  | |
| 复合硅酸盐水泥 32.5级 | | | | | | | kg | | | 41.368693 | | 0.32 | | 13.29 | | |  | |  | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.163949 | | 150.61 | | 24.69 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 8.82 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 449.6 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 405040010001 | 项目名称 | | 检查井 | | | | | | | | 计量单位 | | | 座 | | 工程量 | | 31 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第17页 共31页 | | | | | | | |
| 6-703换 | M10方形雨水检查井（省标） 落底式 500×500 井深1.5m(商品砼)(非泵送) | | 座 | 1 | 320.53 | 742.56 | 17.46 | | | 67.6 | | 33.8 | 320.53 | 742.56 | | | 17.46 | | 67.6 | | 33.8 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 320.53 | 742.56 | | | 17.46 | | 67.6 | | 33.8 |
| 3.02工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1181.95 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| (C25非泵送商品砼) | | | | | | | m3 | | | 0.151422 | | 411.89 | | 62.37 | | |  | |  | |
| 碎石 40 | | | | | | | t | | | 0.229602 | | 110.98 | | 25.48 | | |  | |  | |
| 机砖 | | | | | | | 百块 | | | 4.904761 | | 86 | | 421.81 | | |  | |  | |
| 沥青漆 | | | | | | | kg | | | 0.296261 | | 10.29 | | 3.05 | | |  | |  | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.395838 | | 4.57 | | 1.81 | | |  | |  | |
| 电 | | | | | | | kW·h | | | 0.060075 | | 0.76 | | 0.05 | | |  | |  | |
| 铸铁爬梯 | | | | | | | kg | | | 8.029488 | | 4.5 | | 36.13 | | |  | |  | |
| 复合硅酸盐水泥 32.5级 | | | | | | | kg | | | 186.296963 | | 0.32 | | 59.86 | | |  | |  | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.77974 | | 150.61 | | 117.44 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 14.56 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 742.56 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 405040010002 | 项目名称 | | 检查井 | | | | | | | | 计量单位 | | | 座 | | 工程量 | | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 6-665换 | M10圆形雨水检查井 落底式（省标） 井径1000 适用管径φ500～600 井深1.5m(商品砼)(非泵送) | | 座 | 1 | 435.53 | 1287.36 | 24.13 | | | 91.93 | | 45.97 | 435.53 | 1287.36 | | | 24.13 | | 91.93 | | 45.97 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 435.53 | 1287.36 | | | 24.13 | | 91.93 | | 45.97 |
| 4.11工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1884.92 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 碎石 40 | | | | | | | t | | | 0.360451 | | 110.98 | | 40 | | |  | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第18页 共31页 | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 机砖 | | | | | | | 百块 | | | 5.456135 | | 86 | | 469.23 | | |  | |  | |
| 沥青漆 | | | | | | | kg | | | 0.734068 | | 10.29 | | 7.55 | | |  | |  | |
| 草袋子 | | | | | | | 只 | | | 1.018808 | | 0.86 | | 0.88 | | |  | |  | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.810521 | | 4.57 | | 3.7 | | |  | |  | |
| 电 | | | | | | | kW·h | | | 0.18434 | | 0.76 | | 0.14 | | |  | |  | |
| 铸铁井盖井座 | | | | | | | 套 | | | 0.822946 | | 370.46 | | 304.87 | | |  | |  | |
| 铸铁爬梯 | | | | | | | kg | | | 8.937198 | | 4.5 | | 40.22 | | |  | |  | |
| (C25砼粒径16,32.5级坍落度35～50)(商品砼)(非泵送) | | | | | | | m3 | | | 0.133317 | | 412.86 | | 55.04 | | |  | |  | |
| 复合硅酸盐水泥 32.5级 | | | | | | | kg | | | 218.419031 | | 0.32 | | 70.18 | | |  | |  | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.896833 | | 150.61 | | 135.07 | | |  | |  | |
| (C25砼粒径40,32.5级坍落度35～50)(商品砼)(非泵送) | | | | | | | m3 | | | 0.327533 | | 412.86 | | 135.23 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 25.25 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 1287.36 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 405040010003 | 项目名称 | | 检查井 | | | | | | | | 计量单位 | | | 座 | | 工程量 | | 9 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 6-671换 | M10圆形雨水检查井 落底式（省标） 井径1250 适用管径φ700～800 井深2.5m(商品砼)(非泵送) | | 座 | 1 | 823.68 | 1851.3 | 46.39 | | | 174.01 | | 87.01 | 823.68 | 1851.3 | | | 46.39 | | 174.01 | | 87.01 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 823.68 | 1851.3 | | | 46.39 | | 174.01 | | 87.01 |
| 7.77工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2982.39 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| (C20非泵送商品砼) | | | | | | | m3 | | | 0.175288 | | 403.15 | | 70.67 | | |  | |  | |
| (C25非泵送商品砼) | | | | | | | m3 | | | 0.68716 | | 411.89 | | 283.03 | | |  | |  | |
| 碎石 40 | | | | | | | t | | | 0.47484 | | 110.98 | | 52.7 | | |  | |  | |
| 机砖 | | | | | | | 百块 | | | 10.616009 | | 86 | | 912.98 | | |  | |  | |
| 沥青漆 | | | | | | | kg | | | 1.045142 | | 10.29 | | 10.75 | | |  | |  | |
| 草袋子 | | | | | | | 只 | | | 2.356096 | | 0.86 | | 2.03 | | |  | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第19页 共31页 | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 水 | | | | | | | m3 | | | 1.577012 | | 4.57 | | 7.21 | | |  | |  | |
| 电 | | | | | | | kW·h | | | 0.345637 | | 0.76 | | 0.26 | | |  | |  | |
| 铸铁爬梯 | | | | | | | kg | | | 17.384743 | | 4.5 | | 78.23 | | |  | |  | |
| 复合硅酸盐水泥 32.5级 | | | | | | | kg | | | 421.964952 | | 0.32 | | 135.58 | | |  | |  | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 1.736686 | | 150.61 | | 261.56 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 36.3 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 1851.3 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 405040010004 | 项目名称 | | 检查井 | | | | | | | | 计量单位 | | | 座 | | 工程量 | | 54 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 6-758换 | M10方形污水检查井（省标） 500×500 井深1.5m(商品砼)(非泵送) | | 座 | 1 | 274.68 | 636.01 | 14.83 | | | 57.9 | | 28.95 | 274.68 | 636.01 | | | 14.83 | | 57.9 | | 28.95 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 274.68 | 636.01 | | | 14.83 | | 57.9 | | 28.95 |
| 2.59工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1012.37 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| (C25非泵送商品砼) | | | | | | | m3 | | | 0.14237 | | 411.89 | | 58.64 | | |  | |  | |
| 碎石 40 | | | | | | | t | | | 0.229602 | | 110.98 | | 25.48 | | |  | |  | |
| 机砖 | | | | | | | 百块 | | | 4.13942 | | 86 | | 355.99 | | |  | |  | |
| 沥青漆 | | | | | | | kg | | | 0.249353 | | 10.29 | | 2.57 | | |  | |  | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.347778 | | 4.57 | | 1.59 | | |  | |  | |
| 电 | | | | | | | kW·h | | | 0.056783 | | 0.76 | | 0.04 | | |  | |  | |
| 铸铁爬梯 | | | | | | | kg | | | 6.772849 | | 4.5 | | 30.48 | | |  | |  | |
| 复合硅酸盐水泥 32.5级 | | | | | | | kg | | | 156.135977 | | 0.32 | | 50.17 | | |  | |  | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.654581 | | 150.61 | | 98.59 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 12.46 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 636.01 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 405040010005 | 项目名称 | | 检查井 | | | | | | | | 计量单位 | | | 座 | | 工程量 | | 11 | |
|  | |  |  | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第20页 共31页 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 6-716换 | M10砖砌圆形污水检查井（省标） 井径700 适用管径≤400 井深1.5m(商品砼)(非泵送) | | 座 | 1 | 290.73 | 661.34 | 15.39 | | | 61.22 | | 30.61 | 290.73 | 661.34 | | | 15.39 | | 61.22 | | 30.61 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 290.73 | 661.34 | | | 15.39 | | 61.22 | | 30.61 |
| 2.74工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1059.29 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| (C25非泵送商品砼) | | | | | | | m3 | | | 0.0502 | | 411.89 | | 20.68 | | |  | |  | |
| (C15非泵送商品砼) | | | | | | | m3 | | | 0.159652 | | 393.43 | | 62.81 | | |  | |  | |
| 碎石 40 | | | | | | | t | | | 0.245238 | | 110.98 | | 27.22 | | |  | |  | |
| 机砖 | | | | | | | 百块 | | | 4.090044 | | 86 | | 351.74 | | |  | |  | |
| 沥青漆 | | | | | | | kg | | | 0.651774 | | 10.29 | | 6.71 | | |  | |  | |
| 草袋子 | | | | | | | 只 | | | 0.381847 | | 0.86 | | 0.33 | | |  | |  | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.44151 | | 4.57 | | 2.02 | | |  | |  | |
| 电 | | | | | | | kW·h | | | 0.083941 | | 0.76 | | 0.06 | | |  | |  | |
| 铸铁爬梯 | | | | | | | kg | | | 6.702899 | | 4.5 | | 30.16 | | |  | |  | |
| 复合硅酸盐水泥 32.5级 | | | | | | | kg | | | 153.677837 | | 0.32 | | 49.38 | | |  | |  | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.645788 | | 150.61 | | 97.26 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 12.97 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 661.34 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 405040010006 | 项目名称 | | 检查井 | | | | | | | | 计量单位 | | | 座 | | 工程量 | | 18 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 6-722换 | M10砖砌圆形污水检查井（省标） 井径1000 适用管径200～600 井深1.5m(商品砼)(非泵送) | | 座 | 1 | 398.34 | 952.05 | 25.72 | | | 84.81 | | 42.41 | 398.34 | 952.05 | | | 25.72 | | 84.81 | | 42.41 |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第21页 共31页 | | | | | | | |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 398.34 | 952.05 | | | 25.72 | | 84.81 | | 42.41 |
| 3.76工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1503.33 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| (C25非泵送商品砼) | | | | | | | m3 | | | 0.46085 | | 411.89 | | 189.82 | | |  | |  | |
| 碎石 40 | | | | | | | t | | | 0.360451 | | 110.98 | | 40 | | |  | |  | |
| 机砖 | | | | | | | 百块 | | | 5.414987 | | 86 | | 465.69 | | |  | |  | |
| 沥青漆 | | | | | | | kg | | | 0.731599 | | 10.29 | | 7.53 | | |  | |  | |
| 草袋子 | | | | | | | 只 | | | 1.018808 | | 0.86 | | 0.88 | | |  | |  | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.794884 | | 4.57 | | 3.63 | | |  | |  | |
| 电 | | | | | | | kW·h | | | 0.18434 | | 0.76 | | 0.14 | | |  | |  | |
| 铸铁爬梯 | | | | | | | kg | | | 8.867248 | | 4.5 | | 39.9 | | |  | |  | |
| 复合硅酸盐水泥 32.5级 | | | | | | | kg | | | 191.916864 | | 0.32 | | 61.66 | | |  | |  | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.824064 | | 150.61 | | 124.11 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 18.69 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 952.05 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 405040010007 | 项目名称 | | 砌筑井井盖、座安装 | | | | | | | | 计量单位 | | | 座 | | 工程量 | | 85 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 6-809 | 检查井 混凝土井盖、座安装 | | 10套 | 0.1 | 354.69 | 95.55 |  | | | 70.94 | | 35.47 | 35.47 | 9.56 | | |  | | 7.09 | | 3.55 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 35.47 | 9.56 | | |  | | 7.09 | | 3.55 |
| 0.33工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 303 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 358.67 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 500\*500重型钢纤维井盖（B125级） | | | | | | | 套 | | | 1.01 | | 300 | | 303 | | |  | |  | |
| 复合硅酸盐水泥 32.5级 | | | | | | | kg | | | 13.018025 | | 0.32 | | 4.18 | | |  | |  | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.034216 | | 150.61 | | 5.15 | | |  | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第22页 共31页 | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 水 | | | | | | | m3 | | | 0.007012 | | 4.57 | | 0.03 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 0.2 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 312.56 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 405040010008 | 项目名称 | | 砌筑井井盖、座安装 | | | | | | | | 计量单位 | | | 座 | | 工程量 | | 40 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 6-808换 | 检查井 铸铁井盖、座安装 | | 10套 | 0.1 | 391.15 | 6013.88 |  | | | 78.23 | | 39.12 | 39.12 | 601.39 | | |  | | 7.82 | | 3.91 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 39.12 | 601.39 | | |  | | 7.82 | | 3.91 |
| 0.37工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 652.24 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 沥青漆 | | | | | | | kg | | | 0.40489 | | 10.29 | | 4.17 | | |  | |  | |
| φ700可调式防沉降球墨铸铁井盖（D400级） | | | | | | | 套 | | | 0.822946 | | 700 | | 576.06 | | |  | |  | |
| 复合硅酸盐水泥 32.5级 | | | | | | | kg | | | 13.018025 | | 0.32 | | 4.18 | | |  | |  | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.034216 | | 150.61 | | 5.15 | | |  | |  | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.007012 | | 4.57 | | 0.03 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 11.8 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 601.39 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 405040010009 | 项目名称 | | 砌筑井井盖、座安装 | | | | | | | | 计量单位 | | | 座 | | 工程量 | | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 6-808换 | 检查井 铸铁井盖、座安装 | | 10套 | 0.1 | 391.15 | 4444.2 |  | | | 78.23 | | 39.12 | 39.12 | 444.42 | | |  | | 7.82 | | 3.91 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 39.12 | 444.42 | | |  | | 7.82 | | 3.91 |
| 0.37工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 495.27 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 沥青漆 | | | | | | | kg | | | 0.40489 | | 10.29 | | 4.17 | | |  | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第23页 共31页 | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | φ700五防球墨铸铁井盖（C250级） | | | | | | | 套 | | | 0.822946 | | 513 | | 422.17 | | |  | |  | |
| 复合硅酸盐水泥 32.5级 | | | | | | | kg | | | 13.018025 | | 0.32 | | 4.18 | | |  | |  | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.034216 | | 150.61 | | 5.15 | | |  | |  | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.007012 | | 4.57 | | 0.03 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 8.72 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 444.42 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 411060030001 | 项目名称 | | 检查井承载板 | | | | | | | | 计量单位 | | | 套 | | 工程量 | | 46 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 2-327换 | (C30非泵送商品砼)水泥混凝土路面 厚度(cm) 20(商品砼)(非泵送) | | 100m2 | 0.053754 | 1896.5 | 7187.6 |  | | | 379.3 | | 189.65 | 101.95 | 386.36 | | |  | | 20.39 | | 10.19 |
| 2-331 | 混凝土路面模板 | | m2 | 2.88 | 24.95 | 14.33 | 2.97 | | | 5.58 | | 2.79 | 71.86 | 41.27 | | | 8.55 | | 16.07 | | 8.04 |
| 2-352 | 水泥混凝土路面钢筋 构造筋 | | t | 0.159 | 1057.08 | 3394.06 | 15.28 | | | 214.47 | | 107.24 | 168.08 | 539.66 | | | 2.43 | | 34.1 | | 17.05 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 341.88 | 967.29 | | | 10.98 | | 70.56 | | 35.28 |
| 3.23工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1425.99 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 钢筋 φ10以内 | | | | | | | t | | | 0.031404 | | 3960.88 | | 124.39 | | |  | |  | |
| 钢筋 φ10以外 | | | | | | | t | | | 0.10337 | | 3960.88 | | 409.44 | | |  | |  | |
| 电焊条 | | | | | | | kg | | | 0.067387 | | 6.27 | | 0.42 | | |  | |  | |
| 镀锌铁丝 18～22# | | | | | | | kg | | | 0.392545 | | 6.94 | | 2.72 | | |  | |  | |
| (C30非泵送商品砼)(商品砼)(非泵送) | | | | | | | m3 | | | 0.902428 | | 420.63 | | 379.59 | | |  | |  | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 1.06168 | | 4.57 | | 4.85 | | |  | |  | |
| 普通成材 | | | | | | | m3 | | | 0.00237 | | 2240.02 | | 5.31 | | |  | |  | |
| 零星卡具 | | | | | | | kg | | | 5.617103 | | 4.18 | | 23.48 | | |  | |  | |
| 圆钉 | | | | | | | kg | | | 0.03081 | | 6.97 | | 0.21 | | |  | |  | |
| 组合钢模板 | | | | | | | kg | | | 1.568998 | | 5.59 | | 8.77 | | |  | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第24页 共31页 | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 尼龙帽 | | | | | | | 个 | | | 4.740172 | | 0.74 | | 3.51 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 4.6 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 967.29 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 411060030002 | 项目名称 | | 化粪池清疏及检查 | | | | | | | | 计量单位 | | | 座 | | 工程量 | | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 10-35 | 清挖化粪池 | | 座 | 1 | 1344.28 |  |  | | | 268.86 | | 134.43 | 1344.28 |  | | |  | | 268.86 | | 134.43 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 1344.28 |  | | |  | | 268.86 | | 134.43 |
| 12.22工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1747.57 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 011507003001 | 项目名称 | | 透明灯箱宣传栏 | | | | | | | | 计量单位 | | | 个 | | 工程量 | | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| D00007 | 透明灯箱宣传栏 | | 个 | 1 |  | 28803.11 |  | | |  | |  |  | 28803.11 | | |  | |  | |  |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | |  | 28803.11 | | |  | |  | |  |
| 0.00工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28803.11 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 透明灯箱宣传栏 | | | | | | | 个 | | | 0.822946 | | 35000 | | 28803.11 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 28803.11 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 402040020002 | 项目名称 | | 入户铺装 | | | | | | | | 计量单位 | | | m2 | | 工程量 | | 180 | |
|  | |  |  | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第25页 共31页 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 1-99 | 原土打底夯 地面 | | 10m2 | 0.1 | 9.05 |  | 0.79 | | | 1.97 | | 0.98 | 0.91 |  | | | 0.08 | | 0.2 | | 0.1 |
| 2-204 | 碎石底层 人机配合 厚度(cm) 10 | | 100m2 | 0.01 | 185.11 | 1825.65 | 147.57 | | | 66.54 | | 33.27 | 1.85 | 18.26 | | | 1.48 | | 0.67 | | 0.33 |
| 13-13换 | (C20非泵送商品砼)预拌混凝土 非泵送 不分格垫层 | | m3 | 0.1 | 69.53 | 339.27 | 0.89 | | | 14.08 | | 7.04 | 6.95 | 33.93 | | | 0.09 | | 1.41 | | 0.7 |
| 2-367 | 铺苏普洛克道板 | | 100m2 | 0.01 | 1925.22 | 11127.37 |  | | | 385.04 | | 192.52 | 19.25 | 111.27 | | |  | | 3.85 | | 1.93 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 28.96 | 163.46 | | | 1.65 | | 6.13 | | 3.06 |
| 0.27工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 203.26 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 碎石 60 | | | | | | | t | | | 0.163684 | | 110.98 | | 18.17 | | |  | |  | |
| 现浇C20砼(非泵送) | | | | | | | m3 | | | 0.083529 | | 403.15 | | 33.67 | | |  | |  | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.058933 | | 4.57 | | 0.27 | | |  | |  | |
| 苏普洛克道板 20cm×10cm×6cm | | | | | | | 块 | | | 42.176004 | | 2.41 | | 101.64 | | |  | |  | |
| 复合硅酸盐水泥 32.5级 | | | | | | | kg | | | 9.084711 | | 0.32 | | 2.92 | | |  | |  | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.040767 | | 150.61 | | 6.14 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 0.65 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 163.46 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 040203004001 | 项目名称 | | 封层 | | | | | | | | 计量单位 | | | m2 | | 工程量 | | 2100 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 2-261 | 乳化沥青下封层 厚度1cm | | 100m2 | 0.01 | 124.39 | 674.29 | 89.64 | | | 42.81 | | 21.4 | 1.24 | 6.74 | | | 0.9 | | 0.43 | | 0.21 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 1.24 | 6.74 | | | 0.9 | | 0.43 | | 0.21 |
| 0.01工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9.52 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 煤 | | | | | | | t | | | 0.000099 | | 943.3 | | 0.09 | | |  | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第26页 共31页 | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 砾石 10 | | | | | | | t | | | 0.01218 | | 106.02 | | 1.29 | | |  | |  | |
| 乳化沥青 | | | | | | | kg | | | 0.855864 | | 5.15 | | 4.41 | | |  | |  | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.00609 | | 150.61 | | 0.92 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 0.03 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 6.74 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 040203006001 | 项目名称 | | 沥青混凝土 | | | | | | | | 计量单位 | | | m2 | | 工程量 | | 2100 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 2-309+[2-310]\*2 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 4.0 | | 100m2 | 0.01 | 204.29 | 5528.69 | 216.33 | | | 84.12 | | 42.06 | 2.04 | 55.29 | | | 2.16 | | 0.84 | | 0.42 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 2.04 | 55.29 | | | 2.16 | | 0.84 | | 0.42 |
| 0.02工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 60.75 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 木柴 | | | | | | | kg | | | 0.018105 | | 0.94 | | 0.02 | | |  | |  | |
| 柴油 | | | | | | | t | | | 0.000041 | | 8150 | | 0.33 | | |  | |  | |
| 细(微)粒沥青混凝土 | | | | | | | t | | | 0.076616 | | 712 | | 54.55 | | |  | |  | |
| 煤 | | | | | | | t | | | 0.000115 | | 943.3 | | 0.11 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 0.28 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 55.29 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 040205008001 | 项目名称 | | 停车位白色划线 | | | | | | | | 计量单位 | | | 车位 | | 工程量 | | 50 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| D00009 | 停车位白色划线 | | 车位 | 1 |  | 90.52 |  | | |  | |  |  | 90.52 | | |  | |  | |  |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | |  | 90.52 | | |  | |  | |  |
| 0.00工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 90.52 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第27页 共31页 | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 停车位白色划线 | | | | | | | 车位 | | | 0.822946 | | 110 | | 90.52 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 90.52 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 011407001001 | 项目名称 | | 墙面喷刷涂料 | | | | | | | | 计量单位 | | | m2 | | 工程量 | | 1000 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 1-163 | 拆除铲除墙面腻子、涂料 | | 10m2 | 0.1 | 27.16 |  |  | | | 5.43 | | 2.72 | 2.72 |  | | |  | | 0.54 | | 0.27 |
| 17-197 | 外墙弹性涂料 二遍 | | 10m2 | 0.1 | 91.1 | 192.36 |  | | | 18.22 | | 9.11 | 9.11 | 19.24 | | |  | | 1.82 | | 0.91 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 11.83 | 19.24 | | |  | | 2.36 | | 1.18 |
| 0.10工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 34.61 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 高渗透性表面底漆 | | | | | | | kg | | | 0.098754 | | 30.01 | | 2.96 | | |  | |  | |
| 外墙弹性乳胶涂料(中涂) | | | | | | | kg | | | 0.493768 | | 23 | | 11.36 | | |  | |  | |
| 外墙弹性乳胶涂料(面涂) | | | | | | | kg | | | 0.164589 | | 26 | | 4.28 | | |  | |  | |
| 白水泥 | | | | | | | kg | | | 0.246884 | | 1.18 | | 0.29 | | |  | |  | |
| 901胶 | | | | | | | kg | | | 0.123442 | | 2.14 | | 0.26 | | |  | |  | |
| 砂纸 | | | | | | | 张 | | | 0.049377 | | 0.94 | | 0.05 | | |  | |  | |
| 其它材料费 | | | | | | | 元 | | | 0.041147 | | 0.86 | | 0.04 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 19.24 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 041001001001 | 项目名称 | | 拆除路面 | | | | | | | | 计量单位 | | | m2 | | 工程量 | | 1400 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 1-576+[1-577]\*-5 | 机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚10cm内 | | 100m2 | 0.01 | 503.16 | 2.37 | 311.18 | | | 162.87 | | 81.43 | 5.03 | 0.02 | | | 3.11 | | 1.63 | | 0.81 |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第28页 共31页 | | | | | | | |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 5.03 | 0.02 | | | 3.11 | | 1.63 | | 0.81 |
| 0.05工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.6 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 合金钢钻头 一字型 | | | | | | | 根 | | | 0.001235 | | 6.86 | | 0.01 | | |  | |  | |
| 六角空心钢 | | | | | | | kg | | | 0.001811 | | 4.72 | | 0.01 | | |  | |  | |
| 高压风管 φ25-6P-20m | | | | | | | m | | | 0.000411 | | 16.29 | | 0.01 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | -0.01 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 0.02 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 041001002001 | 项目名称 | | 拆除人行道 | | | | | | | | 计量单位 | | | m2 | | 工程量 | | 700 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 1-136 | 拆除平铺砖地 | | 10m2 | 0.1 | 29.87 |  |  | | | 5.97 | | 2.99 | 2.99 |  | | |  | | 0.6 | | 0.3 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 2.99 |  | | |  | | 0.6 | | 0.3 |
| 0.03工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3.89 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 011602001001 | 项目名称 | | 侧石拆除 | | | | | | | | 计量单位 | | | m | | 工程量 | | 900 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 1-602 | 拆除预制侧缘石 侧石 混凝土 | | 100m | 0.01 | 237.45 |  |  | | | 47.49 | | 23.75 | 2.37 |  | | |  | | 0.47 | | 0.24 |
| D00010 | 侧石运输 | | m | 1 |  | 1.23 |  | | |  | |  |  | 1.23 | | |  | |  | |  |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 2.37 | 1.23 | | |  | | 0.47 | | 0.24 |
| 0.02工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.31 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第29页 共31页 | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 侧石运输 | | | | | | | m | | | 0.822946 | | 1.5 | | 1.23 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 1.23 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 040204004001 | 项目名称 | | 安砌侧（平、缘）石 | | | | | | | | 计量单位 | | | m | | 工程量 | | 900 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 2-386换 | C20甲种路牙沿基础(cm) 12.5×27.5(商品砼)(非泵送) | | 100m | 0.01 | 1004.92 | 1731.57 |  | | | 200.98 | | 100.49 | 10.05 | 17.32 | | |  | | 2.01 | | 1 |
| 2-390 | 侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm | | 100m | 0.01 | 759.18 | 265.76 |  | | | 151.84 | | 75.92 | 7.59 | 2.66 | | |  | | 1.52 | | 0.76 |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 17.64 | 19.98 | | |  | | 3.53 | | 1.76 |
| 0.17工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 28.42 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 71.33 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 碎石 5～16 | | | | | | | t | | | 0.012509 | | 106.02 | | 1.33 | | |  | |  | |
| 碎石 25～40 | | | | | | | t | | | 0.067399 | | 110.98 | | 7.48 | | |  | |  | |
| 草袋子 | | | | | | | 只 | | | 0.246884 | | 0.86 | | 0.21 | | |  | |  | |
| 电 | | | | | | | kW·h | | | 0.03012 | | 0.76 | | 0.02 | | |  | |  | |
| 混凝土侧石 | | | | | | | m | | | 1.015 | | 28 | | 28.42 | | |  | |  | |
| (C20砼粒径16,32.5级坍落度35～50)(商品砼)(非泵送) | | | | | | | m3 | | | 0.020574 | | 402.18 | | 8.27 | | |  | |  | |
| 复合硅酸盐水泥 32.5级 | | | | | | | kg | | | 0.167881 | | 0.32 | | 0.05 | | |  | |  | |
| 中(粗)砂 | | | | | | | t | | | 0.011528 | | 150.61 | | 1.74 | | |  | |  | |
| 水 | | | | | | | m3 | | | 0.004172 | | 4.57 | | 0.02 | | |  | |  | |
| 石灰膏 | | | | | | | m3 | | | 0.002429 | | 343.83 | | 0.84 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 0.02 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 48.4 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 411060010001 | 项目名称 | | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | | | | 计量单位 | | | 项 | | 工程量 | | 1 | |
|  | |  |  | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第30页 共31页 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 25-66 | 沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费 | | 次 | 1 | 881.38 |  | 1088.07 | | | 393.89 | | 196.95 | 881.38 |  | | | 1088.07 | | 393.89 | | 196.95 |
| 25-65 | 沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 场外运输费用 | | 次 | 1 | 1101.73 | 60.29 | 4157.88 | | | 1051.92 | | 525.96 | 1101.73 | 60.29 | | | 4157.88 | | 1051.92 | | 525.96 |
| 25-1 | 履带式挖掘机1m3以内场外运输费 | | 次 | 1 | 1468.96 | 223.6 | 2830.39 | | | 859.87 | | 429.94 | 1468.96 | 223.6 | | | 2830.39 | | 859.87 | | 429.94 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 3452.07 | 283.89 | | | 8076.34 | | 2305.68 | | 1152.85 |
| 24.69工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15270.83 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 木枕 | | | | | | | m3 | | | 0.065836 | | 2262.64 | | 148.96 | | |  | |  | |
| 镀锌铁丝 8# | | | | | | | kg | | | 4.114732 | | 5.55 | | 22.84 | | |  | |  | |
| 草袋 | | | | | | | 只 | | | 8.229464 | | 0.86 | | 7.08 | | |  | |  | |
| 工、料具摊销费 | | | | | | | 元 | | | 0.822946 | | 58.61 | | 48.23 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | | 56.78 | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 283.89 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 041101001001 | 项目名称 | | 墙面脚手架 | | | | | | | | 计量单位 | | | m2 | | 工程量 | | 1000 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| 20-23 | 抹灰脚手架 高在3.60m内 | | 10m2 | 0.1 | 0.98 | 1.08 | 0.78 | | | 0.35 | | 0.18 | 0.1 | 0.11 | | | 0.08 | | 0.04 | | 0.02 |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | | 0.1 | 0.11 | | | 0.08 | | 0.04 | | 0.02 |
| 0.00工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 0.35 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 工具式金属脚手 | | | | | | | kg | | | 0.013743 | | 4.08 | | 0.06 | | |  | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | | | | | | | 标段： | | | 第31页 共31页 | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 周转木材 | | | | | | | m3 | | | 0.000033 | | 1586.47 | | 0.05 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 0.11 | | | - | |  | |
| 项目编码 | | 411040030001 | 项目名称 | | 施工围挡 | | | | | | | | 计量单位 | | | m | | 工程量 | | 60 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | | 管理费 | | 利润 | 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | | 管理费 | | 利润 |
| D00009 | 施工围挡 | | m | 1 |  | 172.82 |  | | |  | |  |  | 172.82 | | |  | |  | |  |
| 综合人工工日 | | | 小计 | | | | | | | | | |  | 172.82 | | |  | |  | |  |
| 0.00工日 | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 172.82 | | | | | | | | |
| 材  料  费  明  细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | | | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） | |
| 施工围挡 | | | | | | | m | | | 0.822946 | | 210 | | 172.82 | | |  | |  | |
| 其他材料费 | | | | | | | | | | | | - | |  | | | - | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | - | | 172.82 | | | - | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | 标段： | 第1页 共3页 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计算基础** | **费率（%）** | **金额（元）** | **调整**  **费率（%）** | **调整后**  **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 041109001001 | 现场安全文明施工 |  |  | 37172.03 |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | 30805.55 |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.310 | 6366.48 |  |  |  |
| 2 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.250 | 5134.26 |  |  |  |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 041109008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 2.000 | 41074.07 |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | 标段： | 第2页 共3页 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计算基础** | **费率（%）** | **金额（元）** | **调整**  **费率（%）** | **调整后**  **金额（元）** | **备注** |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 04B001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.030 | 616.11 |  |  |  |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
|
|
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | 标段： | 第3页 共3页 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计算基础** | **费率（%）** | **金额（元）** | **调整**  **费率（%）** | **调整后**  **金额（元）** | **备注** |
| 14 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2.防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3.防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4.重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。 |
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | 83996.47 |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | 标段： | 第1页 共1页 |
| **序号** | **项目名称** | **金额(元)** | **结算金额(元)** | **备注** |
| 1 | 暂列金额 | 200000.00 |  |  |
| 2 | 暂估价 | 220000.00 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 220000.00 |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 420000.00 |  |  |
|  | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | 标段： | 第1页 共1页 |
| **序号** | **项目名称** | **计量单位** | **暂定金额(元)** | **备注** |
| 1 | 暂列金额 |  | 200000.00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | 200000.00 |  |
|  | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专业工程暂估价及结算价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| **序号** | **工程名称** | **工程内容** | **单价(元)** | **数量** | **暂估金额(元)** | **结算金额(元)** | **差额±(元)** | **备注** |
| 1 | 绿化恢复 | 1000m2的绿化拆除及修复 |  |  | 220000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  | 220000.00 |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | |
| 工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| **序号** | **项目名称** | **计算基础** | **计算基数(元)** | **计算费率(％)** | **金额(元)** |
| 1 | 规费 |  | 59850.18 |  | 59850.18 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2557699.99 | 2.000 | 51154.00 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2557699.99 | 0.340 | 8696.18 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2557699.99 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 2617550.17 | 9.000 | 235579.52 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | 295429.70 |
|  | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | |