## 1招标工程量清单;扉—1
| 雕庄街道竹韵茗苑公共管理服务站（居家养老服务站）改造装修工程---装饰部分 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 常州市天宁区雕庄街道办事处 | 工 程 造 价咨 询 人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 2分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雕庄街道竹韵茗苑公共管理服务站（居家养老服务站）改造装修工程---装饰部分
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量
一) | 0111 | 楼地面装饰工程
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 800*800灰色地砖;40厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴 | m2 | 193.86
2 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 800*800灰色地砖楼梯;30mm厚1：3干硬性水泥砂浆粘贴;抽防滑槽3道;磨指甲圆边 | m2 | 50.94
3 | 011105001001 | 地砖专业美缝 | 缝隙清理;做同色系美缝 | m2 | 151.86
4 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 40mm厚C20现浇砼细石砼找平层 | m2 | 154.2
5 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 铺一层3.5厚配套软质防潮衬垫，铺设实木复合地板(含5mm宽铜边压条） | m2 | 154.2
6 | 011108001001 | 石材零星项目 | 灰色门槛石;40厚1：3干硬性水泥砂浆粘贴;石材六面防护;含切割，损耗等费用 | m2 | 2.35
7 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 黑色不锈钢脚线;H=80mm;内衬9mm厚阻燃板基层;含不锈钢折边等 | m | 165.92
8 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 灰色地砖踢脚线;H=80mm;磨指甲圆边 | m | 20
二) | 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
9 | 011210006001 | 其他隔断 | 管道包封：75系列轻钢龙骨，12mm阻燃板基层（防火涂料2遍），9.5MM厚石膏板面层，板缝贴自粘胶带，批腻子、刷乳胶漆 各3遍 | m2 | 24.69
10 | 011210006002 | 其他隔断 | 75系列轻钢龙骨，12mm阻燃板基层（防火涂料2遍），9.5MM厚石膏板面层，板缝贴自粘胶带，批腻子、刷乳胶漆 各3遍 | m2 | 21.26
11 | 011210006003 | 其他隔断 | 书画/手工区消防栓隔断：75系列轻钢龙骨;12mm阻燃板基层（防火涂料2遍）;9.5MM厚石膏板面层;板缝贴自粘胶带;批腻子、刷乳胶漆 各3遍 | m2 | 13.54
12 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 站长办公室玻璃隔断：镀锌方管骨架制作、安装;12mm阻燃板基层;1.2厚黑色哑光不锈钢门套;12mm钢化玻璃固定窗;12mm钢化玻璃开启门;哑光黑方形铝合金拉手长80cm;地弹簧;不锈钢门夹 | m2 | 6.599
13 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 舞蹈室玻璃隔断：镀锌方管骨架制作、安装;12mm阻燃板基层;1.2厚黑色哑光不锈钢门套;12mm钢化玻璃固定窗;12mm钢化玻璃开启门;哑光黑方形铝合金拉手长80cm;地弹簧;不锈钢门夹 | m2 | 7.395
14 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 便民区：木龙骨基层（防火涂料2遍）;12MM阻燃板基层;3mm木饰面板 | m2 | 10.11
15 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 阅读区/手工区：木龙骨基层（防火涂料2遍）;12MM阻燃板基层;18mm洞洞板 | m2 | 11.59
16 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 服务区：绿色烤漆饰面板 | m2 | 3.87
17 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 舞蹈室：12mm阻燃板基层;镀银镜面玻璃 5mm饰面 | m2 | 20.53
18 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 舞蹈室：75系列轻钢龙骨;木龙骨基层（防火涂料2遍）;双层12MM阻燃板基层;3mm木饰面板;成品不锈钢板线条(展宽60mm) | m2 | 23.78
19 | 011204003001 | 块料墙面 | 服务区：外墙釉面砖20厚1:3水泥砂浆粘贴 | m2 | 2.376
20 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 满刮腻子三遍;白色乳胶漆三遍 | m2 | 900
三) | 0113 | 天棚工程
21 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 8mm镀锌全牙吊筋;50系列轻钢主龙骨，配套龙骨（简单型，不上人型）;40*90*0.8@120木纹铝方通 | m2 | 42.4
22 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 接待区/站长办公室梁：Φ8mm镀锌螺杆吊筋，木龙骨基层（防火涂料2遍）;双层9.5mm厚石膏板面板;板面钉眼封点防锈漆;贴绷带;批腻子、刷乳胶漆 各三遍（另计） | m2 | 7.6
23 | 011302001002 | 吊顶天棚 | Φ8镀锌全丝杆天棚吊杆,60系列轻钢龙骨（复杂型）;木龙骨基层（防火涂料2遍）;双层9.5mm厚石膏板面板;板面钉眼封点防锈漆;贴绷带;批腻子、刷乳胶漆 各三遍（另计） | m2 | 272.48
24 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 木窗帘盒展开150+150宽;双层9.5mm厚纸面石膏板;板面钉眼封点防锈漆;贴绷带;批腻子、刷乳胶漆 各三遍（另计） | m | 20.92
25 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 天棚:满刮腻子三遍;白色乳胶漆三遍;含梁、管道等侧面喷涂，颜色、具体做法和参数满足相关规范及甲方的具体要求 | m2 | 576
四) | 0108 | 门窗工程
26 | 010801001001 | 木质门 | 成品套装单开木门M800*1700;执手单锁1套，铰链3付，门吸1个等五金配件，颜色、具体做法和参数满足相关规范及甲方的具体要求 | 樘 | 2
27 | 010801001002 | 木质门 | 消防栓隐形门M800*1800;含五金配件，颜色、具体做法和参数满足相关规范及甲方的具体要求 | 樘 | 2
28 | 010805005001 | 玻璃门 | 1380*2140mm无框玻璃门;12mm钢化玻璃;地弹簧;不锈钢门夹;哑光黑方形铝合金拉手长80cm等，颜色、具体做法和参数满足相关规范及甲方的具体要求 | 樘 | 4
29 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.2厚黑色哑光不锈钢门套;12mm阻燃板基层 | m2 | 10.384
五) | 0115 | 其他装饰工程
30 | 011501009001 | 厨房低柜 | 定制厨房下柜：免漆板柜体;绿色烤漆柜门;石英石台面;磨边倒角;颜色、具体做法和参数满足相关规范及甲方的具体要求 | m | 4.4
31 | 011501010001 | 厨房吊柜 | 定制厨房吊柜：免漆板柜体;绿色烤漆柜门;颜色、具体做法和参数满足相关规范及甲方的具体要求 | m | 2.16
32 | 011501014001 | 定制吧台 | 双层木龙骨、双层12mm阻燃板基层;3mm饰面板;石英石台面、侧板;磨边倒角;颜色、具体做法和参数满足相关规范及甲方的具体要求 | m | 2
33 | 011501011001 | 矮柜 | 定制矮柜：免漆板柜体;12mm阻燃板，3mm饰面板，石英石台面;磨边倒角;颜色、具体做法和参数满足相关规范及甲方的具体要求 | m | 12.53
34 | 011501006001 | 书柜 | 定制玻璃书柜：8mm钢化玻璃柜门，木饰面柜门，免漆板制作、安装，颜色、具体做法和参数满足相关规范及甲方的具体要求 | m2 | 7.83
35 | 011501006002 | 书柜 | 定制博古展示柜：免漆板制作、安装，颜色、具体做法和参数满足相关规范及甲方的具体要求 | m2 | 20
36 | 011501015001 | 定制直形卡座 | 规格450宽*900高;木龙骨基层（防火涂料2遍）;双层12mm阻燃板基层（防火涂料2遍）;3mm木饰面板，定制40厚沙发软座垫及靠背 | m | 4
37 | 011501015002 | 定制双面卡座 | 规格1200宽*900高;木龙骨基层（防火涂料2遍）;双层12mm阻燃板基层（防火涂料2遍）;3mm木饰面板，定制40厚沙发软座垫及靠背 | m | 2
38 | 011501015003 | 定制圆形卡座 | 规格2200直径*990高;木龙骨基层（防火涂料2遍）;双层12mm阻燃板基层（防火涂料2遍）;3mm木饰面板，定制40厚沙发软座垫及靠背 | m | 6.9
39 | 011210002001 | 金属隔断 | 卡座绿色油漆铁丝网隔断，铁丝网四周40*40方管刷绿色油漆 | m2 | 4
40 | 011503008001 | 定制层板 | 定制木饰面层板（包含支撑）颜色、具体做法和参数满足相关规范及甲方的具体要求 | m | 17.78
41 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 定制便民服务站及养老服务站金属招牌，颜色、具体做法和参数满足相关规范及甲方的具体要求 | 个 | 2
42 | 011507001002 | 电子显示屏 | LED显示屏户外门头防水100*52cm，颜色、具体做法和参数满足相关规范及甲方的具体要求 | 个 | 2
六) | 0116 | 拆除工程
43 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除轻质砖墙，工作内容:拆除、清理、外运、运距及弃场自行考虑。计量规则:按实际拆除体积计量。 | m3 | 1.188
44 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 拆除双开防盗门,工作内容:拆除、清理、外运、运距及弃场自行考虑。计量规则:按实际拆除体积计量。 | 樘 | 4
45 | 050405004001 | 垃圾外运 | 现场所有垃圾清理及外运，工作内容：装车，外运，运距、堆场满足相关规范及甲方的具体要求； | 项 | 1
分部分项合计
46 | 011703001001 | 垂直运输（由投标单位参考现场实际情况综合考虑） |  | 项 | 1
47 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
单价措施合计

## 3总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：雕庄街道竹韵茗苑公共管理服务站（居家养老服务站）改造装修工程---装饰部分
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 | 标记
1 | 011707001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | [2]+[3]+[4] | 100 | 1
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.7 | 1.1 | 1.7
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 1.2 | 0
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.22 | 1.3 | 0.22
5 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
6 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.2 | 0
7 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
8 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.09 | 0
9 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
10 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.1 | 0
11 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 1 | 0
12 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
13 | 011707010001 | 工程按质论价:市优工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 2
14 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部:地下室 |  | 0 | 0
15 | 011707012001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
16 | 011707012002 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.03 | 0
17 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
18 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
19 |  | 合计 | [2]~[18] | [2]~[18] | 100

## 4其他项目清单
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：雕庄街道竹韵茗苑公共管理服务站（居家养老服务站）改造装修工程---装饰部分
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 招标金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计

## 5暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：雕庄街道竹韵茗苑公共管理服务站（居家养老服务站）改造装修工程---装饰部分
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 | 0.00
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 | 0.00
3 | 其他 | 项 | 0.00
| 合计 |  | 0.00

## 6规费、税金项目清单
规 费、税 金 项 目 清 单
工程名称：雕庄街道竹韵茗苑公共管理服务站（居家养老服务站）改造装修工程---装饰部分
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01 |  | 9
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] |  | 100