常州市武进区行政中心4号楼空调系统节能降耗改造工程

工程量清单、招标控制价编制说明

一、工程概况

本工程项目为常州市武进区行政中心4号楼空调系统节能降耗改造工程

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版；

3、《江苏省安装工程计价定额》2014版；

4、《江苏省2014机械台班定额》；

5、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；

6、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

7、《江苏省建设工程费用定额》（2014版)；

8、苏建价[2014]448号、苏建价〔2016〕154号、常建〔2016〕94号、常建(2014)279号、常建2017（103）、常建[2018]26号、苏建函价[2021]379号文、常建[2019]1号文等现行计价文件及规定；

9、委托方提供的设计图纸、现场踏勘、委托方要求等；

10、招标文件等。

三、编制范围

工程量清单及施工图范围内的全部工程。

四、编制说明

（一）、通用编制说明

1.工程类别：二类工程。

2.人工工资按苏建函价〔2023〕391号文计取。

3.材料价格：执行2023年8月《常州工程造价信息》中的建筑(或安装)材料除税价，本月未提供的逐月前推，信息价无提供价格的按市场价询价计入。

4.凡本清单内容中明确的，按清单的要求编制投标报价；本清单未作说明的，按上述规范、文件和要求编制投标报价。

5.金额（价格）均应以人民币表示。

6.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

7.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

8.措施项目清单中的现场安全文明施工费为不可竞争费，含基本费、扬尘污染防治增加费，投标报价时按清单表中的费率计取不得调整。

9.规费、税金项目清单中所列费用的费率均为不可竞争费率，投标报价时不得调整。

10.本工程施工所需水、电（含损耗）等由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑。

11.招标人推荐主要材料、设备详见品牌表。

12.本工程不考虑省级标化工地计取相应的增加费，不考虑工程按质论价费。

13.本工程不计取赶工费用。

- 、专项编制说明

- 线控器、集中控制器等设备须与空调主机设备同品牌。

- 铜管长度、配件、辅材不按实结算，所有配件、辅材、铜管无论数量仍然按一台空调器达到使用效果整体结算，投标人应注重踏勘现场做好测算。

- 空调冷媒管、冷凝水管穿墙、穿楼板按设计及规范需设置套管的相关费用已包考虑于总价中，投标时自行考虑。

- 除列明的调试外，其他机电各系统调试、检测、试运行、无负荷调试、带负荷调试内容及费用均含在投标总价内。

- 单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

- 机电各设备材料清单未描述完整处，投标单位还需按照设计图纸、验收规范及技术文件要求，进行报价。

- 项目范围内所涉及的墙地面开孔（洞）、修补、防火封堵、防水封堵等费用，均由投标单位在投标总价内考虑。

- 清单描述镀锌，均为热浸镀锌，热镀锌要求需满足国标要求及验收规范要求。

- 超高费（如有）、管井施工增加费（如有），均由投标人依据现场实际情况及图纸自行考虑，其费用由投标人自行考虑并计入总价中，结算时不调整。

- 各系统均需对使用单位进行系统的培训，相应费用均含在投标总价内。

- 室外机基础不在本次招标范围内。

- 室内外机电源不在本次招标范围内，投标人仅负责电源电线或电缆与设备端子连接。

- 投标人需现场踏勘并根据图纸意图对现场风管进行改造或者重新制作安装，所有费用均包含在投标报价中。

- 对现场所有的装饰或者土建的破坏均须按招标人的要求恢复到位，所有费用均包含在投标报价中。

- 投标人须按招标人的要求对原系统进行拆除和处理，废弃材料和设备按招标人的要求进行处理，所有费用均包含在投标报价中。

- 原系统末端风口中，送风口全部换新，回风口须根据招标人的要求进行换新或者其他处理，所有费用均包含在投标报价中。