华康家园电缆分支箱迁移工程：

华康家园103、104电缆分支箱位置影响后期小区改造施工，现决定迁移该2个电缆分支箱。土建部分：新建4A电缆井4座，电缆分支箱基础2座，电缆排管(MPP110*2孔)122米，电缆排管(MPP110*6孔)7米。电气部分：迁移电缆分支箱2台，新放ZC-YJV22-0.6/1kV-4*240低压电缆266米，新放ZC-YJV22-0.6/1kV-4*70低压电缆277米，新做低压电缆终端16个。

华盛家园表箱迁移工程：

华盛家园1幢甲单元内有一台表箱，该表箱位置影响小区改造加装电梯，现决定迁移该表箱。工程量：新放ZC-YJV22-0.6/1kV-4*70电缆115米，新做低压电缆终端2个，新装电表箱1台，迁移电表8块，新建砖砌检查井2座，预埋热镀锌钢管36米，路面、墙面破除及修复。