工训楼一楼新能源制造车间项目工程量清单编制说明

一、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容、常建（2016）94号文关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知、苏建函价〔2018〕298号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》、常建[2019]1号关于贯彻《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》〔2019〕第19号；

2、委托方提供的设计图纸、招标文件、现场踏勘等；

二、编制范围

- 工训楼一楼新能源制造车间项目包括：拆除工程，土建工程，钢结构工程。

- 除以上注明外，所有图纸范围内的内容为本次编标范围。

- 计价说明

1、本清单根据营改增后的编制规范，计税方式采用增值税一般计税模式编制。

2、本项目投标单位需结合施工图纸，认真踏勘现场，施工方案应与现场实际情况相结合，根据施工现场状况充分考虑全部工作内容、工作难度及工作方式进行报价。

3、本工程为改造项目，现场拆除及施工需充分考虑未拆除部分的成品保护，此费用包含在综合单价内，不再单独计取，如拆除过程中对需保留的结构部分造成破坏，则修补费用由投标单位承担，投标人投标报价时需充分考虑此因素进行报价。

4、本工程现状庭院拆除工作内容包括但不限于现状范围内景观亭拆除、道路及侧平石拆除、园路及植草砖拆除、相邻建筑上雨蓬拆除等一切费用,以满足施工需要；拆除方式（人机配合）自行考虑，拆料下地、清理,运至指定位置归堆后统一外运出场，运距及消纳由投标单位综合考虑在费用内；此项按项包干，投标人结合现场自行考虑报价，开挖时需充分考虑地下管线等因素,保护费用综合考虑在单价内，结算不再调整；

5、本工程庭院范围内可移动回收物品拆除及迁移工作内容包含但不限于庭院内现有盆栽苗木移植、可回收利用物品（如空调外机移位、景观座椅拆除移位）等，处理方式及移位地点满足甲方要求；此项按项包干，投标人自行考虑报价，结算不再调整。

6、土方工程：本工程土方土壤类别、开挖深度、场内短驳、外运方式、运距等均由施工单位自行考虑，符合主管部门建设工程扬尘防治实施细则要求；开挖时需充分考虑周边地下管线等因素影响,因此导致的人机配合及额外保护费用综合考虑在单价内，结算不另行签证；

7、根据常州市相关文件规定本工程所有砂浆（包括砌筑、粉刷等）均按预拌砂浆计算，混凝土按商品混凝土计算，二次结构采用非泵送。

8、加固工程新旧混凝土交界处处理方式参考图纸及规范要求，此项按项包干，投标人需充分考虑报价，结算不再调整。

9、钢结构工程含制作、除锈、油漆、运输、安装、探伤及防火涂料等一切费用，相应吊装费用已包含在综合单价内；配套螺栓、螺帽（含高强螺栓）价格也已包含在相应综合单价内，投标人需充分考虑报价，结算不再调整。

10、本工程施工所需的钢管脚手由投标人根据现场情况综合考虑，此项按项包干，结算不再调整。

11、本工程施工所需水、电（含损耗）等由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑。

- 12、施工现场使用大型机械型号及数量投标人视项目具体情况自行考虑报价，机械进场方式自行考虑，投标人需充分考虑现有道路荷载等级，合理安排进场车辆载重，由此产生的费用已在综合单价内考虑，结算不再调整。

- 13、清单做法描述与跟图纸描述一致，如清单描述与图纸不符以清单描述为准，编制说明未提及的参见设计图纸。

江苏春为全过程工程咨询有限公司

2023年8月27日